Łódź, 01.02.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora nr 1/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Czy zamawiający wymaga aby, czytnik był obsługiwany za pomocą kolorowego 5'' wyświetlacza dotykowego (320x240 pikseli)?

- Czy zamawiający wymaga czytnik o wydajności minimum 400 pasków/godz.?

- Czy zamawiający wymaga, aby pomiar czytnika odbywał się metodą - fotometru reflektancyjnego z CCD i LED?

- Czy zamawiający wymaga, aby  kalibracja czytnika była automatyczna bez konieczności używania pasków kalibracyjnych?

- Czy zamawiający wymaga dostarczenie czytnika wraz z czytnikiem kodów kreskowych pozwalającym na wprowadzenie barwy i klarowności moczu z szablonu?

- Czy zamawiający wymaga, aby czytnik posiadał zamknięty pojemnik na zużyte paski, z sygnalizacją jego przepełnienia?

- Czy zamawiający wymaga polskiego oprogramowania czytnika?

- Czy zamawiający wymaga ciekłego moczu kontrolnego na 2 poziomach, stabilnego min 30 dni po otwarciu, z wartościami dla oferowanego czytnika. Tego samego producenta co paski i czytnik. Fiolka min. 15 ml  max. 30 ml?

Ad. 1-8 Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA