Łódź,  18 lutego  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu  rehabilitacyjnego w SP ZOZ MSW w  Łodzi, ul. Północna 42 – nr sprawy 3/R/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2”od Wykonawców.

- Proszę podać producenta ozonatora „Ozonator OZVA 4000” ponieważ są kłopoty z ustaleniem parametrów technicznych.

Odpowiedź: Na porzeby dokumentacji został dobrany ozonator OZVa4 – producent ProMinent.

- Proszę podać parametry: Mieszacza statycznego i Destruktora ozonu;

Odpowiedź: Mieszacz statyczny ze stali nierdzewnej DN100 o przepływie 30m3/h, złączka do dozowania ozonu Ø10. Destruktor ozonu, pojemność 14l.

- W wykazie STWiOR pkt 2.2 znajdujemy pozycję: ”Pileta przelewowa stal nierdzewna 2”– 1 komplet” natomiast w obmiarze „odpływ z rynny z tworzywa sztucznego z odejściem dn80” Czy to są różne pozycje?

Odpowiedź: To są różne pozycje, odpływ z rynny dotyczy niecki basenowej, a pileta przelewowa dotyczy brodzika do dezynfekcji stóp.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA