Łódź,  18 lutego  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację technologii uzdatniania wody basenowej dla basenu  rehabilitacyjnego w SP ZOZ MSW w  Łodzi, ul. Północna 42 – nr sprawy 3/R/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 3”od Wykonawców.

- Termin realizacji zamówienia został określony na 10 tygodni od podpisania umowy (we wzorze umowy nawet 6 tygodni) z zastrzeżeniem rozpoczęcia prac 2 tygodnie od podpisania umowy (pkt IV SIWZ). Biorąc pod uwagę fakt, że na niektóre z zaprojektowanych urządzeń czeka się od 6 do 8 tygodni od zamówienia, oraz fakt wykonywania robót na czynnym obiekcie dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe. Czy Zamawiający bierze pod uwagę wydłużenie terminu realizacji prac? Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ i urealnienie terminu realizacji do 16 tygodni (4 miesiące).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin realizacji :

- rozpoczęcie prac : w terminie 2 tygodni po podpisaniu umowy

- zakończenie prac : w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Jako firma zajmująca się technologią basenową posiadamy referencje na wykonanie technologii basenowych dla różnych obiektów i tak np. Nasze referencje opiewają na:

- przebudowę niecki basenowej wraz z technologią i wyposażeniem w tym: basen pływacki, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią trójtorową, gejzerami i ławkami powietrznymi, masażami karku i kaskadą wodną, brodzik dla dzieci z grzybkiem wodnym,. Niecka wraz ze zbiornikiem wodnym w technologii żelbetowej wyłożonej folią basenową o łącznej powierzchni lustra wody 710m2, wykonanie technologii uzdatniania wody wraz ze sterowaniem i uruchomieniem za kwotę 1,5mln zł

- wykonanie technologii basenowej w której skład wchodziło: demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji technologicznej o  wydajności 140 m3/h, montaż zbiornika przelewowego z płyt PP, montaż elektrolizera soli, uruchomienie układu i uzyskanie wszelkich niezbędnych odbiorów za kwotę 668 tys. zł

- dostawę i montaż technologii basenowej z ozonowaniem za kwotę 369 tys. zł.

Wszystkie te referencje Naszym zdaniem potwierdzają warunek doświadczenia niezbędnego dla wykonania zakresu prac określonego w dokumentacji projektowej natomiast nie posiadają zapisu o modernizacji pomieszczeń co przy wymianie instalacji basenowej jest oczywiste.

Czy Zamawiający uzna zatem, warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia i wiedzy określony w pkt-cie V 1.2. SIWZ („…Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali  2 roboty  budowlane o  wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, polegających na modernizacji pomieszczeń łącznie z pracami hydraulicznymi w  budynkach użyteczności publicznej…”) za spełniony poprzez okazanie doświadczenia w wykonywaniu technologii basenowej dla basenów publicznych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych w zakresie jak wymieniony w przytaczanych referencjach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ o doświadczeniu ewentualnego Wykonawcy.

3. Termin gwarancji został przez Zamawiającego określony na min 60 m-cy. Prosimy o wyjaśnienie czy termin ten dotyczy robót, a gwarancja na zamontowane urządzenia będzie zgodna z gwarancją ich producentów (np. 12-cie czy 24-ry miesiące)? czy termin ten dotyczy całego przedmiotu umowy łącznie z urządzeniami?

Pragniemy zauważyć, że Wykonawca nie jest producentem urządzeń, a poprzez dokumentację projektową jest zobligowany do montażu urządzeń o określonych parametrach i określonych producentów, którzy to producenci nie udzielają gwarancji na 60 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin gwarancji na min. 60 m-cy. Wykonawca nie jest zobligowany do montażu urządzeń  określonych w dokumentacji i może zamontować urządzenia innych firm o parametrach takich jak wskazano w dokumentacji lub lepszych, za które weźmie odpowiedzialność na okres gwarancji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w okresie gwarancji i rękojmi nieodpłatnych  przeglądów i konserwacji wszystkich urządzeń zamontowanych w ramach niniejszej umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem materiałów eksploatacyjnych? Na obiektach basenowych materiałem eksploatacyjnym są np. środki chemiczne typu podchloryn sodu dozowane do wody basenowej.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli takie materiały eksploatacyjne jak: uszczelki, filtry, włączniki itp. Podchloryn sodu Zamawiający będzie uzupełniał we własnym zakresie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA