19.03.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku nr 8/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki, wiązany na troki w rozmiarze uniwersalnym, wykonany 
z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, po wywinięciu część przednia tworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwowy czepek w rozmiarze uniwersalnym wkładany bez gumki oraz troków, posiadający dwie warstwy włókniny w części bocznej, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową serwetę (włóknina polipropylenowa + błona poliolefinowa) 
o gramaturze 56g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 6, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet 1, pozycja 6, 7, 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wytrzymałości na rozerwanie 95 Kpa, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź j.w.

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopustu osłonę na kończynę z włókniny typu SMS o gramaturze 51g/m². w rozmiarze 70x120cm, odporności na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa + 2 taśmy pakowane osobno?

Pozycja 10 – Zgodnie z opisem.

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści męskie ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o nieprzemakalności 25,5cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie 77,90kPa zgodne z normą EN 13795?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: poszwa : 210 cm x 160 cm, poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm, prześcieradło: 210  cm x 150 cm?

Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody wykonaną z folii o gramaturze 50g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o grubości 0,2mm, pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych a’100szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z opisem.

Pakiet 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści śliniaki wymiarach 35cm x 48cm + kieszonka 12cm, w kolorze zielonym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 90g lub 150g?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany z perforacją co 38cm, o gramaturze 23g (papier) + 13g (folia) w rozmiarze 58cm x 50m?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany z perforacją co 38cm, o gramaturze 23g (papier) + 5g (folia) w rozmiarze 50cm x 50m?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1

Pozycja nr 33 – Podkład zakozetkowy  foliowo- celulozowy

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów podkładów jasno jak w pozycji nr 32.

Czy Zamawiający miał na myśli podkłady szer. 50cm x długość 36m ?

Podkład o długości 50 m i szerokości 36 cm.

Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości 50cm i długości rolki 40mb.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zestawy w pozycji 1, 2, 3 o minimalnej odporności przenikania na płyny 150 H2O. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w tej pozycji kołdry pod pacjentów o wymiarach 188x91 cm. Kołdra jednorazowa wykonana z polipropylenu. Kołdra skonstruowana tak, aby równomiernie rozprowadzać ciepło na całej powierzchni. Kołdra wyposażona w otwory drenażowe, które zapobiegają gromadzeniu się płynu i wydzieliny pod pacjentem.

Tak dopuszczamy.

Dotyczy projektu umowy

- § 8 ust. 2 – Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie zapisu umowy: ”zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT, przy zachowaniu cen netto”.

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy Pakietu nr 1

- Poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków pakowanych min. po 100szt., ale w estetycznych kartonikach z podajnikiem? Tak.

- Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy zgodne z SIWZ o min. gramaturze 35g/m2? Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści nogawice o długości min. 115cm? Tak.

- Poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści sterylne taśmy lepne z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm? Tak.

- Poz. 27 – Czy Zamawiający dopuści śliniaki w kolorze zielonym? Nie dopuszczamy.

- Poz. 34 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z regulowanym otworem w rozmiarze min. 50x75cm? Tak.

Dotyczy Pakietu nr 2

- Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczowych wykonany z włókniny PP oraz folii PE (łączna gramatura 63 g/m2), odporność na przenikanie płynów 162 cm H2O; osłona na stolik mayo wykonana z włókniny wiskozowej 27 g/m2 oraz folii PE o grubości 60µ; opakowanie folia/papier; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Wyrażamy zgodę.

- Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoprotezy i artroskopii stawu kolanowego wykonany z włókniny PP oraz folii PE (łączna gramatura 63 g/m2), odporność na przenikanie płynów 347 cm H2O; osłona na stolik mayo wykonana z włókniny wiskozowej 27 g/m2 oraz folii PE o grubości 60µ; opakowanie folia/papier; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący

Lub

Zestaw wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE, 4-warstwowy w strefie krytycznej o łącznej przybliżonej gramaturze 114,55 g/m2, odporność na przenikanie płynów 840 cm H2O; wzmocniona osłona na stolik mayo wykonana z laminatu: folii PE 50µ i włókniny wiskozowej 40 g/m2 oraz dodatkowo folii PE grubości 80µ; opakowanie folia/folia; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do endoprotezy i artroskopii stawu biodrowego wykonany z włókniny PP oraz folii PE (łączna gramatura 63 g/m2), odporność na przenikanie płynów 347 cm H2O; osłona na stolik mayo wykonana z włókniny wiskozowej 27 g/m2 oraz folii PE o grubości 60µ; opakowanie folia/papier; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Lub

Zestaw wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE, 4-warstwowy w strefie krytycznej o łącznej przybliżonej gramaturze 114,55 g/m2, odporność na przenikanie płynów 840 cm H2O; wzmocniona osłona na stolik mayo wykonana z laminatu: folii PE 50µ i włókniny wiskozowej 40 g/m2 oraz dodatkowo folii PE grubości 80µ; opakowanie folia/folia; zestaw spełnia wymagania normy EN 13795; skład następujący:

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dotyczy Pakietu nr 4

- Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny spełniający wymagania siwz o min. gramaturze 35 g/m2, z dodatkowymi wzmocnieniami na rękawach i przodzie fartucha o łącznej gramaturze min. 68 g/m2; odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 149 cm H2O, w obszarze mniej krytycznym 61 cm H2O? Tak dopuszczamy.

- Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne dwuwarstwowe bez zawartości włókien celulozy i wiskozy, serwety wykonane z jednorodnego materiału, zestaw spełnia wszystkie parametry wg wymogów normy EN 13795; skład następujący:

Tak dopuszczamy.

- Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 79x145cm? Tak.

- Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści trójwarstwową serwetę chirurgiczną o wymiarach 150x200cm? Tak.

- Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw 4-warstwowy w strefie krytycznej, wykonany z włókniny wiskozowej i folii PE o gramaturze pow. 60g/m2, odporność na penetrację płynów 840 cm H2O w strefie krytycznej, duża wytrzymałość na rozerwanie na mokro 385 kPa i na sucho 330 kPa; zestaw zgodny z EN 13795; skład zestawu:

Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 3

- Poz. 1, 2 – Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Nie wyrażamy zgody.

- Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający wymagania siwz oraz normy EN 13795  o następującym składzie:

Nie dopuszczamy.

- Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw spełniający wymagania siwz oraz normy EN 13795

wykonany z laminatu (włóknina wiskozowa + folia PE o gramaturze pow. 60 g/m2), spełniający wymagania normy EN 13795:

Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści torbę na płyny 360° w rozmiarze 80x100cm wykonaną z folii PE z wbudowaną folią chirurgiczną bez właściwości bakteriobójczych, lecz wyposażoną w sztywnik, zwór do podłączenia drenów oraz 4 organizatory na przewody? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA