20.03.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku nr 8/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1.Pakiet 1 pozycja 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego fartucha zabiegowego wykonanego z włókniny polipropylenowej gramatura 30g/m2, nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach (gramatura w przedniej części i rękawach 60 g/m2) , całkowita ochrona przed przenikaniem płynów, rękawy z elastycznym poliestrowym mankietem? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

.2.Pakiet 1 pozycja 6:Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowaniesterylnej serwety z otworem  do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonanej z laminatu mocnego, nieprzemakalnego, chłonnego o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności >260 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie . 200 Kpa.   Otwór 8 cm otoczony taśmą samoprzylepną. Opakowanie jednostkowe posiada dwie etykiety służące do wklejenia do protokołu medycznego? Tak wyrażamy zgodę.

3.Pakiet 1 pozycja 8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej samoprzylepnej m dwuwarstwowej, wykonanej z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze 56 g/m2, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) >260 cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie >200 Kpa.  Wymiary 50x50 cm lub 75x75 cm? Tak 50x50 cm.

4.Pakiet 1 pozycja 11: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej taśmy samoprzylepnej do mocowania serwet i drenów o wymiarach 9x51 cm? Tak wyrażamy zgodę.

5.Pakiet 1 pozycja 19: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego jednorazowego podkładu wysoko chłonnego pod pacjenta 100 x 200 cm ,  przeznaczonego do użytku na bloku operacyjnym.  Parametry techniczne:

- wymiary strefy absorpcyjnej 90 x 180 cm

- absorbcja   ≥3000 ml   NaCl 0,9% ( roztwór soli fizjologicznej)

-  zewnętrzna warstwa wykonana z paroprzepuszczalnego, wodoodpornego, mocnegotrilaminatu

-  podkład pozostaje suchy  po namoczeniu (efekt pampersa),

- warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym,  wykonana z miękkiej przyjemnej dla skóry włókniny

-  pakowany pojedynczo w  torebkę  z foli PE, wyposażoną w etykietę samoprzylepną w języku polskim

- kolor biały

Tak wyrażamy zgodę.

6.Pakiet 1 pozycja 21: Czy zamawiający wymaga aby zaoferowany fartuch posiadał mankiety? Alternatywą jest wykończenie z gumką. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

7. Pakiet 1 pozycja 23:Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowaniezestawu pościeli, trzyczęściowego z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 40g/m2. Skład: prześcieradło 140x210cm, poszwa 140x210cm, poszewka 80x90cm? Tak wyrażamy zgodę.

8. Pakiet 1 pozycja 32:Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu zakozetkowego foliowo- celulozowy o szerokości 59 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? Tak wyrażamy zgodę.

8. Pakiet 1 pozycja 33:Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu zakozetkowego foliowo- celulozowy o szerokości 49 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 1

Poz. 4 - Czy można zaoferować sterylny fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 w strefie niekrytycznej i 40g/ m2 w strefie krytycznej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Nie zgodnie z opisem.

Poz. 5 -  Czy można zaoferować serwetę sterylną wykonana z włókniny TMS o gramaturze 35 g/m2 w rozmiarze 60x40cm? Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o gramaturze 43 g/m2 w rozmiarze 75x45cm? Tak wyrażamy zgodę.

Poz.  6 - Czy można zaoferować sterylną serwetę z otworem owalnym 6x8cm i gramaturze 56 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Nie wyrażamy zgody.

Poz. 7 -  Czy można zaoferować jałową serwetę z otworem z możliwością dostosowania średnicy otworu o gramaturze 56 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak.

Poz. 8 - Czy można zaoferować serwetę sterylną bez przylepca o gramaturze 56 g/m2? Nie.

Poz.  8 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 75x45cm i gramaturze 56 g/m2? Nie.

Poz.  9 - Czy można zaoferować podkład higieniczny o gramaturze 98,8 g/m2 o absorpcji nie mniejszej niż 1500 ml? Tak.

Poz. 11 –  Czy można zaoferować taśmę w rozmiarze 9 x 50cm? Tak.

Poz. 12 - Czy można zaoferować męskie ubranie chirurgiczne wykonane z miękkiej wysokobarierowej włókniny SMS o gramaturze 45 g/m2 o nieprzemakalności 23cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie 138 kPa? Tak.

Pragniemy wyjaśnić, że włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli.  Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS.  Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach można uzyskać włókniny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie od gramatury włókniny, a nie od przebiegu samego procesu.

Poz.  15 - Czy można zaoferować podkład higieniczny o gramaturze 67,4 g/m2 o absorpcji nie mniejszej niż 1050 ml? Nie wyrażamy zgody.

Poz.  20 - Czy można zaoferować foliowe ochraniacze na buty niejałowe bez warstwy antypoślizgowej? Nie.

Poz.  20 - Czy można zaoferować włókninowe ochraniacze na buty? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Nie.

Poz. 22 - Czy można zaoferować spodnie włókninowe o gramaturze 35 g/m2?Tak.

Poz.  23 - Czy można zaoferować zestaw pościeli trzyczęściowy z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 o składzie:

- prześcieradło 150x210cm

- poszwa 150x200cm

- poszewka 75x90cm Tak wyrażamy zgodę.

Poz. 24 - Czy można zaoferować sterylna jednorazową osłonę na przewody o rozmiarze 15x250cm i grubości folii 30 mikronów? Zgodnie z opisem.

Poz. 26 - Czy można zaoferować jednorazowy podkład higieniczny wykonany z mocnego, chłonnego laminatu nieprzemakalnego o rozmiarze 90x200cm? Tak.

Poz. 27 - Czy można zaoferować śliniaki bibułowo-foliowe o rozm. 40x60cm w kolorze niebieskim wykonane z jednej warstwy bibuły i folii + kieszonka 10cm? Nie wyrażamy zgody.

Poz. 31 - Czy można zaoferować sterylny zestaw do implantacji stengraftu o następującym składzie:

- serweta z panelem foliowym o rozmiarze 320x235cm i dwoma otworami o średnicy 12cm - 1 szt.

- serweta na stół do instrumentarium 190x150cm - 1 szt. Tak wyrażamy zgodę.

Poz.  31. Czy można zaoferować sterylny zestaw do implantacji stengraftu gdzie grubość folii wynosi ok. 30 mikronów, szerokość folii będącej osłoną panela foliowego po jednej stronie wynosi 90 cm na całej długości, rozmiar warstwy chłonnej wokół otworu wynosi 120x80cm? Tak wyrażamy zgodę.

Poz. 33. Czy można zaoferować podkład zakozetkowy o szerokości 33cm, perforacji co 50cm i długości rolki 25m? Ilości rolek zostaną odpowiednio przeliczone. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet II

Poz.  1 - Czy można zaoferować sterylny zestaw do operacji brzuszno-kroczowych, skład zestawu:

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,05mm i chłonnej warstwy włókninowej, gramatura włókniny 24 g/m2, gramatura folii 40 g/m2. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Pragniemy zwrócić uwagę, iż pomimo gramatury 56 g/m2 obłożenie posiada bardzo wysoką odporność na przenikanie płynów 250cmH2O, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Tak wyrażamy zgodę.

Poz. 2 - Czy można zaoferować sterylny zestaw przeznaczony do zabiegu endoprotezy i artroskopii stawu kolanowego w składzie:

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej i chłonnej warstwy włókninowej, gramatura włókniny 24 g/m2, folia 45 µm. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Pragniemy zwrócić uwagę, iż pomimo gramatury 56 g/m2 obłożenie posiada bardzo wysoką odporność na przenikanie płynów 250cmH2O, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Nie wyrażamy zgody.

Poz. 3 - Czy można zaoferować zestaw do chirurgii stawu biodrowego w składzie:

Pokrowiec na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej folii polietylenowej i chłonnej warstwy włókninowej, gramatura włókniny 24 g/m2, folia 45 µm. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Pragniemy zwrócić uwagę, iż pomimo gramatury 56 g/m2 obłożenie posiada bardzo wysoką odporność na przenikanie płynów 250cmH2O, opakowanie typu torebka papierowo-foliowa.

Nie wyrażamy zgody.

Pakiet IV

Poz. 1 - Czy można zaoferować sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny o gramaturze 35g/m2 strefie mniej krytycznej i gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej, odporności na penetrację płynów w strefie krytycznej 187 H2O a, poza obszarem wzmocnień 44,3 cm/H2O. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 2 - Czy można zaoferować sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, pragniemy poinformować, że pomimo gramatury 56 g/m2 laminat charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na penetrację płynów na poziomie 250 cm/H2O. Zestaw posiada 2 naklejki do archiwizacji danych.

Skład zestawu:

Tak wyrażamy zgodę.

Poz. 3 - Czy można zaoferować sterylną serwetę na stolik Mayo o rozmiarze 145x80cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak wyrażamy zgodę.

Poz. 4 - Czy można zaoferować  sterylną serwetę na stół instrumentalny o rozmiarze 190x150? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak wyrażamy zgodę.

Poz. 5 - Czy można zaoferować sterylne obłożenie do artroskopii barku, w składzie:

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, pragniemy poinformować, że pomimo gramatury 56 g/m2 laminat charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na penetrację płynów na poziomie 250 cm/H2O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro 150 kPa. Tak wyrażamy zgodę.

Poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z pakietu? Pozwoli to na złożenie oferty, tym samym wybór najkorzystniejszej oferty. Pakiet 4 składa się z 5 pozycji.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3 i 4 słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”? Nie.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu  umowy”? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Zgodnie z zapisami umowy.

Prosimy o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA