# Załącznik nr 2 Pakiet 5

| Lp. | ## Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | ## Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | ## Vat % | ## Wartość ogółem netto w zł | ## Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Na bazie octenidyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania :B,MRSA,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpes simplex/ pierwotniaki. Produkt leczniczy | a 1l | 1400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Bez zawartości jodu i chlorheksydyny. Na bazie octenidyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania :B,MRSA,F,V/HIV,HBV,HCV,Herpes simplex/ pierwotniaki. Produkt leczniczy | a 250 ml | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat antybakteryjny do mycia ciała i włosów pacjenta skolonizowanych MRSA, również przed zabiegami operacyjnymi, na bazie octenidyny. Bez zawartości związków amoniowych, triclosanu i pochodnych guanidyny. Kosmetyk | a 1l | 260 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich w myjniach automatycznych z pompą dozującą typu ETD. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temp.-50-60 stopni C. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol , inhibitory korozji. Bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania :B,Tbc,F,V/Polio,HIV,HBV, HCV,Adeno,Vaccinia/ S, jaja glisty, helicobacter pyroli w czasie 5 min. Bezbarwny, pH roztworu roboczego ok.7, stężenie roztworu roboczego 1 %. Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni Olympus. Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat enzymatyczny do mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej. Przeznaczony do mycia chemiczno-termicznego w temperaturze 30- 60 stopni C, pH roztworu roboczego ok.8, zawierający niejonowe związki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, etanol. Bez zawartości soli kwasów organicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5 %. Kompatybilny /tego samego producenta/ z preparatem z poz. 4. Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni Olympus. Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 26 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |