# Załącznik nr 2 Pakiet 2

| Lp. | ## Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | ## Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | ## Vat % | ## Wartość ogółem netto w zł | ## Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła, zawierający substancję chroniące oleinian decylu ### Wyrób medyczny | a 500 ml | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat pielęgnacyjny i nawilżający w sprayu przeznaczony do narzędzi chirurgicznych na bazie czystego oleju parafinowego | a 400 ml | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kwaśny środek do maszynowego mycia ,płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego. Zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego. Nie pozostawiający smug i zacieków. Niskopieniący. Stosowany w niskim stężeniu od 0,1 do 0,3 %. pH koncentratu 2,0+/- 0,5. Zawierający inhibitory korozji, czynnik kompleksujący oraz anionowe związki powierzchniowo-czynne. | a 5l | 22 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynny środek do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych ,osprzętu anestezjologicznego oraz butów operacyjnych na bazie triazyny i alkoholu. Nie zawierający aldehydu glutarowego, chloru,fosforanów, QAV i soli NTA. Posiadający inhibitory korozji. pH koncentratu 10,5 +/- 0,5. Spektrum działania: B, Tbc, F, V/Polio, Adeno / w czasie do 5 min. i stężeniu 1 % w temp. 60 stopni C. Nie wymagający neutralizacji. | a 5l | 85 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płynny alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji termicznej wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych , wrażliwych na temperaturę materiałów tj. węże anestezjologiczne, guma, elastomery do użytku maszynowego. Zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu , fosfoniany ,krzemiany, czynniki kompleksujące oraz inhibitory korozji. Nie zawierający fosforanów i enzymów. Niskopieniący. O niskim stężeniu użytkowym od 0,3-0,7 %. Zgodnie z wytycznymi RKI odnośnie profilaktyki przeciw prionom pH roztworu musi być powyżej 10. | a 5l | 85 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kwaśny środek do użytku maszynowego przeznaczony do płukania po etapie mycia oraz po dezynfekcji termolabilnych i termostabilnych narzędzi i materiałów. Możliwość stosowania preparatu w wyższym stężeniu jako neutralizatora po myciu alkalicznym. Posiadający w swoim składzie kwas cytrynowy alkohol ,tenzydy myjące oraz inhibitory korozji. Ułatwiający suszenie materiałów . Preparat nie może się pienić . pH koncentratu ok. 2,0. Preparat stosowany w dozowaniu 1-3 ml/l jako neutralizator oraz 0,1-0,5 ml/l jako myjąco-płuczący. | a 5l | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |