|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa asortymentu | **Wielkość**  **opakowania** | **Ilość**  **opakowań** | Nazwa preparatu | **Cena jedn.**  **netto w zł** | Vat % | Wartość **ogółem**  **netto w zł** | Wartość ogółem **brutto w zł** |
| **1.** | **Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o obniżonej grubości., kształt uniwersalny pasujące na prawą i lewą dłoń, Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz,**   **długość min. 240mm.**   **Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej III kategorii**  **Dostepne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL. Test przepuszczalności wody - AQL mniejsze lub równe 1,5 - oznaczenie na opakowaniu .**  **Zgodne z normą EN 374-1,2,3 ;EN 388, EN 420; EN 455. Odporne na przenikanie substancji chemicznych i cytostatyków**  **Odporne na przenikanie wirusów**  **zgodne z ASTM F 1671, możliwość**  **kontaktu z żywnością. Rękawice muszą być pozbawione tiuramów. Rękawice nie mogą pękać podczas zakładania. Opakowania pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontamninacji opakowania i pozostałych rękawic. Opakowania po 250 sztuk (XS-L) oraz 240 sztuk (XL). Mocowania pojedyncze lub potrójne, jednolite, plastikowe, łatwe do dezynfekcji, z możliwością mocowania za pomocą taśmy dwustronnej i na stałe za pomocą śrub. Uchwyty dostarczone w ramach**  **umowy bezpłatnie.** | **250szt** | **400** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Rękawiczki medyczne, diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, kształt uniwersalny pasujące na prawą i lewą dłoń, Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm, o obniżonej grubości Bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder Dostepne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL Test przepuszczalności wody - AQL 1,5**  **Zgodne z normą EN 374-1,2,3 ;EN 388, EN 420; EN 455. Odporne na przenikanie substancji chemicznych i cytostatyków**  **Odporne na przenikanie wirusów**  **zgodne z ASTM F 1671, możliwość**  **kontaktu z żywnością. Opakowanie a’50 szt. umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od góry opakowania jedynie za mankiet , bez możliwości dotykania opakowania i pozostałych rękawic.**  **Mocowania pojedyncze, jednolite, plastikowe łatwe do dezynfekcji, możliwe do mocowania za pomocą taśmy i śrub.**  **Uchwyty dostarczone w ramach**  **umowy bezpłatnie.** | **50szt** | **100** |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |