Łódź, 04.01.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych, rękawiczek nr 53/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Ad. Pakiet 4 poz. 6 – nie wyrażamy zgody na wydzielenie powyższej pozycji z pakietu.

Ad. Pakiet 6 poz. 2, 5, 7 – Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Ad. Pakiet 6 poz. 6 Zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje preparatu o wskazanym spektrum działania w max. czasie do 15 minut.

Ad. Pakiet 6 poz. 8 Zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje preparatu o wskazanym spektrum działania w max. czasie do 1 minuty.

Załącznik 2, Pakiet 7. poz.1.

1 .Prosimy o odstąpienia od wymogu aby rękawice były polimerowane od strony roboczej.

2. Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice były pozbawione tiuramów.

3. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Załącznik 2, Pakiet 7. poz.2.

1. Prosimy o odstąpienia od wymogu aby rękawice były polimerowane od strony roboczej.

2. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Ad. Pakietu 7 pozycja 1, 2 – Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

DO SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postepowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega wykluczeniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).

Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

Do Umowy:

- Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 5, ust. 3 na zapis: „W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy”.

- Prosimy Zamawiającego o dodanie treści do zapisu umowy: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT. Zmiana stawki VAT wchodzi automatycznie w dzień wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, bez konieczności aneksowania umowy”.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet 7, poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o obniżonej grubości, dotychczas z powodzeniem stosowanych w Państwa Placówce: grubość na mankiecie - 0,06 ±0,01mm, dłoni - 0,07 ±0,01mm, palcu 0,1 +/-0,01mm, o przedłużonym mankiecie min. 260 mm, lepiej zabezpieczającym większość procedur w porównaniu do standardowych rękawic, z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo z opakowania z dodatkowym zabezpieczeniem foliowym, pasujące do uchwytów naściennych, ale i z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo w użytkowaniu także poza uchwytami, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków potwierdzone raportami z wynikami badań. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 150 sztuk rozm.XS-L, 135 szt. Rozm. XL z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 667 op) rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, w standardowym rozmiarze opakowania wraz z uchwytami naściennymi kompatybilnymi z oferowanymi rękawicami, umożliwiającymi użytkowanie oferowanych rękawic niezależnie od wyposażenia oddziałów w uchwyty naścienne wskazanego typu.  Pragniemy nadmienić, że opisane w SIWZ rękawice to jedyne rękawice na rynku (1 oficjalny dystrybutor) pasujące do danych uchwytów, w związku z czym zamontowanie takich dozowników zobowiązuje użytkownika do korzystania wyłącznie z opisanych rękawic. Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki. Pragniemy zauważyć, iż obecny opis rękawic wskazuje na jednego producenta WRP którego rękawice sprzedaje firma Zarys i Armed, co narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 7, poz. 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o obniżonej grubości: grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10 ±0,01mm, dłoni - 0,08 ±0,01mm, mankiecie - 0,06 ±0,01mm. Mankiet rolowany, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Siła zrywania przed starzeniem min. 6N zgodnie z normą EN 455-2. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie (potwierdzone raportem z wynikami badań wystawionym przez producenta oferowanych rękawic, sporządzony na podstawie badań niezależnych laboratoriów), informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji (fabrycznie oznakowanie na opakowaniu), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu), AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), pozbawione tiuramów oraz MBT. Rozmiary XS-XL, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk), z przeliczeniem ilości  tj. 50 op., z widocznym czytelnie nadrukowanym oznaczeniem rozmiaru na pięciu ściankach opakowania na barwnym tle. w standardowym rozmiarze opakowania wraz z uchwytami naściennymi kompatybilnymi z oferowanymi rękawicami, umożliwiającymi użytkowanie oferowanych rękawic niezależnie od wyposażenia oddziałów w uchwyty naścienne wskazanego typu.  Pragniemy nadmienić, że opisane w SIWZ rękawice to jedyne rękawice na rynku (1 oficjalny dystrybutor) pasujące do danych uchwytów, w związku z czym zamontowanie takich dozowników zobowiązuje użytkownika do korzystania wyłącznie z opisanych rękawic. Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki. Pragniemy zauważyć, iż obecny opis rękawic wskazuje na jednego producenta WRP którego rękawice sprzedaje firma Zarys i Armed, co narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o obniżonej grubości, dotychczas z powodzeniem stosowanych w Państwa Placówce: grubość na mankiecie - 0,06 ±0,01mm, dłoni - 0,07 ±0,01mm, palcu 0,1 +/-0,01mm, o przedłużonym mankiecie min. 260 mm, lepiej zabezpieczającym większość procedur w porównaniu do standardowych rękawic, z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo z opakowania z dodatkowym zabezpieczeniem foliowym, pasujące do uchwytów naściennych, ale i z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo w użytkowaniu także poza uchwytami, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków potwierdzone raportami z wynikami badań. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 150 sztuk rozm.XS-L, 135 szt. Rozm. XL z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 34 op.) rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, w standardowym rozmiarze opakowania wraz z uchwytami naściennymi kompatybilnymi z oferowanymi rękawicami, umożliwiającymi użytkowanie oferowanych rękawic niezależnie od wyposażenia oddziałów w uchwyty naścienne wskazanego typu.  Pragniemy nadmienić, że opisane w SIWZ rękawice to jedyne rękawice na rynku (1 oficjalny dystrybutor) pasujące do danych uchwytów, w związku z czym zamontowanie takich dozowników zobowiązuje użytkownika do korzystania wyłącznie z opisanych rękawic. Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki. Pragniemy zauważyć, iż obecny opis rękawic wskazuje na jednego producenta WRP którego rękawice sprzedaje firma Zarys i Armed, co narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Nie dopuszczamy,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o  podanie ilu podajników (mocowań) oczekuje Zamawiający do bezpłatnego dostarczenia w ramach umowy.

Odpowiedź: 20 potrójnych; 10 pojedynczych.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA