Łódź,   dnia 10 lipca  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków sprzętu do zabiegów endowaskulanch na naczyniach obwodowych – nr sprawy 31/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr  1  od Wykonawców.

Pytanie 1 do pakietu 12

Czy zamawiający dopuści stenty o długościach 30-170 mm, średnicach 5-10mm, pokryte substancją pasywną zmniejszającą adhezję płytek, przyspieszającą endotelizację stentu i zapobiegającą emisji jonów metali do krwi, stent z 6 markerami pokrytymi złotem dla zwiększenia widoczności, dostępne długości szaftu: 80,90 cm 120 i 13 cm, spełniające wszystkie pozostałe kryteria?

Odpowiedź: Nie, brak w ofercie długości stentu 20 mm oraz średnicy 12 mm.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA