Łódź,   dnia 10 lipca  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków sprzętu do zabiegów endowaskulanch na naczyniach obwodowych – nr sprawy 31/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr  2  od Wykonawców.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 cewników do PTA z balonem uwalniającym lek w zakresie dużych średnic o długości balonu: 20,40,60,80,100,120,180 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA