Łódź,   dnia 10 lipca  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków sprzętu do zabiegów endowaskulanch na naczyniach obwodowych – nr sprawy 31/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr  5  od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 ofertę konkurencyjną na Cewniki do PTA z balonem uwalniającym lek w zakresie dużych średnic, który różni się od wymaganego długością shaftu, zamiast wymagane 135 cm długość shaftu 140cm, o średnicach 5,6,7mm, o długościach balonu: 20,40,60,80; 120; 150mm.

Odpowiedź: Nie, brak zabezpieczenia balonów średnicy 8 mm.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 ofertę konkurencyjną na Stenty obwodowe na balonach, który różni się nie istotną hemodynamicznie różnicą 1 mm w wymaganych długościach, zamiast 19mm,29mm,39mm,49mm,59mm oferujemy 18,28,38,58 mm.

Odpowiedź: Nie , brak odpowiednika dla stentu 49 mm długości.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA