Łódź,   dnia 10 lipca  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków sprzętu do zabiegów endowaskulanch na naczyniach obwodowych – nr sprawy 31/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr  6  od Wykonawców.

- Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści stenty o obwodowe na balonach z możliwością istotnego doprężenia o minimalnie zmienionych parametrach: Długość stentu 12mm, 16mm, 19mm, 29mm, 39mm, i 59mm, oraz spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie w ofercie brak długości 49 mm.

- Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści stenty obwodowe samorozprężalne  ultraniskoprofilowe o minimalnie zmienionych parametrach: Dostępne średnice: 3 mm,4mm,5mm,6mm,8mm, oraz spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, w ofercie brak średnicy 7 mm.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA