Łódź,   dnia 13 lipca  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków sprzętu do zabiegów endowaskulanch na naczyniach obwodowych – nr sprawy 31/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr  7  od Wykonawców.

Pyt. 1. Dotyczy pakietu nr 4

W celu przedłożenia oferty, z pewną korzyścią finansową dla szpitala, prosimy  o dopuszczenie prowadników hydrofilnych o długościach: 150cm, 180cm oraz 260cm i średnicach: 0.032, 0.035 oraz 0.038” do dowolnego wyboru Zamawiającego z końcówką prostą i „J” o bardzo dobrej widoczności na fluoroskopii.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga średnice od 0,018” do 0,035”.