08.05.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów oraz  gwoździ, śrub, płytek dla potrzeb ortopedii nr 17/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 8 ust. 2 tiret pierwsze umowy na następujące:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 :

Mocowanie po stronie udowej za pomocą :

Zawieszki udowej do rekonstrukcji ACL typu endo button posiadająca przymocowaną pętle z nici o zwiększonej wytrzymałości służąca do zamocowania przeszczepu dostępna w rozmiarach od 15mm do 60mm ze skokiem co 5mm. Implant  posiada dwie nici służące do przeciągania go przez kanały. Jedna z nici zamocowana osiowo wewnątrz implantu służąca do przeciągania, druga zamocowana na skrzydle w celu pionizacji implantu. Implant w rozmiarze 4,5 mm x 13,5 mm ?

Mocowanie po stronie piszczelowej za pomocą :

Biowchłanialnej, sterylnej, kaniulowanej śruby interferencyjnej o składzie 96L/4D PLA z dodatkiem beta trójfosforanu wapnia, śruba o strukturze mikroporowatej , dostępna w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w specyfikacji.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 :

Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 3 podłużnych implantów  wykonanych 
z materiału PEEK pozwalający założyć 1 lub 2 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym

dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia ?

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA