12.05.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów oraz  gwoździ, śrub, płytek dla potrzeb ortopedii nr 17/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 – do pakietu 1, pozycja 22 System protezy głowy kości promieniowej

Czy Zamawiający zaakceptuje w pozycji 22 (a i b) protezę modułową głowy kości promieniowej bezcementową: średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm, 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji, z jednoczesnym wydzieleniem tej pozycji do oddzielnego pakietu?

Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pytanie 2 - do pakietu 1, pozycja 22 System protezy głowy kości promieniowej

Czy ze względu na wymaganą ilość (1 szt.), Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?  Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy par. 8 ust. 2 i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3

Strony ustalają, iż w przypadku:

	opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego  w terminie  przedmiotu umowy

	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy

	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości przedmiotu niezrealizowanej części umowy.

Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu

Ad. 1-3 Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 :

Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 3 podłużnych implantów  wykonanych 
z materiału PEEK pozwalający założyć 1 lub 2 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia ?

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA