Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Łodzi

91-425  Łódź

ul. Północna 42

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu jednorazowego użytku  dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………

ZATWIERDZAM

Łódź, dnia 30.06.2015r.

#### 1. Zamawiający:

SP ZOZ MSW w Łodzi

Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna 42

Telefon: (42) 63 41 270 Fax: (42) 63 41 254

e-mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Godziny urzędowania: 8.00 – 15.35

Konto bankowe: BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

Numer NIP: 726-00-04-820

Numer REGON: 470805076

#### 2.	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 134 000 euro zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

#### 3.	Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki

CPV: 33111730-7 - Wyroby do angioplastyki, 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

Pakiet 1 – Zestaw przygotowawczy do koronarografii i koronaroplastyki

pozycja  1a : igły angiograficzne – 100 szt.

- 18G, 70mm, średnica wewn. min. 0,035’’

pozycja 1b : zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych – 650 szt.

skład zestawu:

- chusta angiograficzna min. rozmiar  244x350cm z 2 otworami (dostęp promieniowy), przezroczysta krawędź - 1 szt.

- fartuch chirurgiczny (rozmiar XL, L) - 2 szt.

- miska plastikowa 500ml - 1 szt.

- miska  plastikowa o   średnicy min.25cm

- pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 75x80cm - 2 szt.

- strzykawka 10ml  - 3 szt.

- serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt.

- gaziki 100x100mm - 30 szt.

- serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm.

- igła do  znieczulenia  0,5-0,6

- prowadnik  o  średnicy 0,35” z  końcówką "J"  o  długości  175cm  pokryty  PTFE

- rampa  trójkranikowa  ze wkręcaną  strzykawką 20ml

- dren  niskociśnieniowy o długości  150cm

- przyrząd  do  przetaczania  płynów  infuzyjnych

- wewnątrz zestawu mała  naklejka   stwierdzająca   jałowość  pakietu  , nazwę produktu oraz  datę   przydatności  do   użycia

- linia  do  pomiaru  ciśnienia   krwawego   zgodna  ze  specyfikacją   z  punktu  1 i  .

pozycja 1c : stenty kobaltowo-chromowe na balonach do zabiegów na waskich i krętych naczyniach – 100 szt.

- stent  kobaltowo-chromowy,  obecność  niklu w stopie ≤ 12%

          - shaft proksymalny ≤ 1,9F  , shaft dystalny ≤ 2,5F dla wszystkich rozmiarów

          - grubość  ściany  stentu ≤0,05mm dla  średnic 2-2,5mm oraz 0,06mm  dla  pozostałych  rozmiarów.

- ciśnienie   nominalne   min. 10atm.

- długość  systemu  doprowadzającego min. 145cm

- minimalny  wymagany  przedział  średnic 2,0-4,0mm ( minimum 7 średnic)

- wymagany  przedział   długości : 8-32mm   dla  średnic 2,75-4mm

9-24mm  dla średnic  2-2,5mm

- RBP min. 15atm  dla  średnic 2-3,5mm.

- Profil  stentu ( crossing  profile ) 0,033” dla 3,0mm

0,031’’  dla 2mm

- Skrócenie stentu dla średnic 2,75-4mm -   0%

- profil  wejścia maksimum 0,016”

- możliwość  stosowania   bez   predylatacji

pozycja 1d : cewnik balonowy (DEB) uwalniający lek antymitotyczny – 15 szt.

-     cewnik  balonowy  pokryty  paklitakselem bez nośnika polimerowego

-      minimalny  wymagany  przedział  średnic 2mm -  4,0mm (minimum 6

długości )

-      wymagany  przedział   długości : 10-30mm  (minimum   6  długości )

-      ciśnienie  nominalne maksimum 7atm.  ; RBP ≤14atm.

-      ilość   substancji  czynnej minimum 3μg/mm2

-      profil  wejścia maksimum 0,017”

-      shaft proksymalny ≤1,8F

-      shaft dystalny ≤2,5F

pozycja 1e : Y-connecory z zastawką, pojedyncze – 500 szt.

-      łącznik    typu  Y , pojedynczy

-      z adapterem   rotacynym   i  podwójną    zastawką  hemostatyczną

silikonową ,  której   otwarcie    kontrolowane  jest  przyciskiem.

-      obsługa jednoręczna  przez  naciśniecie   przycisku ,  bez elementów

przesuwnych

-      możliwość  manewrowania  prowadnikiem   przy  zamkniętej  zastawce

-      szczelne  zamknięcie  umożliwiające   manipulowanie sprzętem

zabiegowym

-      boczny  port   ze  zintegrowany  drenem  i zespolonym   kranikiem

trójdrożnym

-      średnica   przejścia  9F (0,118")

pozycja 1f : Y-connectory z zastawką, podwójne – 60 szt.

-     łącznik  typu  Y  podwójny    do   technik  interwencyjnych

-     z   adapterem   rotacyjnym    i  zastawką  typu   Touhy-borst

-     światło  o średnicy  9,5F

-     z  urządzeniem   wprowadzającym  z  polimeru.

pozycja 1g : stent kobaltowo-chromowy uwalniający lek o działaniu antyproliferacyjnym – 150 szt.

-    stent  dowieńcowy  pokrywany kobaltowo-chromowy, uwalniający   lek  o

działaniu   antyproliferacyjnym

-    stent  pokryty  substancją  czynną -  sirolimus  o zawartości    minimum

1,2ug/mm2

-    stent   pokryty  substancją czynną  w  technologii  abluminalnej   czyli   od

strony   ściany  naczynia

-    brak   powłoki  polimerowej

-    minimalny   wymagany   przedział  długości 9-32mm dla wszystkich średnic

-    minimalny    wymagany  przedział  średnic 2,0-4,0mm

-     grubość  ścian stentu  niewięcej  niż  0,0020”  dla  średnicy 2,0-2,5mm

oraz    nie więcej   niż   0,0024” dla  pozostałych  średnic

-   ciśnienie  nominalne  nie  mniej   niż  10atm.

-   ciśnienie  RBP   nie  mniej   niż   18atm.  dla średnic  2,0-3,5mm

-   profil  wejścia   nie więcej   niż  0,016”

-   profil  przejścia  nie więcej   niż  0,035”  dla stentu   o średnicy   3,0mm

-   shaft   proksymalny   nie więcej   niż  1,9F ,  dystalny    nie więcej   niż

2,5F.

pozycja 1h : linia do pomiaru ciśnienia – 100 szt.

-     linia  do  pomiaru  ciśnienia składająca się z   przetwornika  ze

zintegrowanym   systemem   płuczącym 3ml/h

-     częstotliwość  własna  przetwornika   200Hz

-    dwudzielna komora   kroplowa  z   zatrzymującym    powietrze filtrem

hydrofilnym z   membraną 15µm ,  który  zapobiega   przedostawaniu   się

powietrza   do  obiegu   przetwornika

-     wysoka    odporność na zakłócenia  bez  konieczności   stosowania

elementów  korygujących

-     połączenie  z    kablem    interfejsowym   pionowe wodoszczelne

-     układ  do  przepłukiwania w  postaci  skrzydełek

-     wstępnie wykalibrowany   czujnik  pomiarowy  ze stałymi  parametrami

elektrycznymi (  czułość ,  liniowość , stabilność zera )

-     oznakowanie   nazwą    firmy   w  części   infuzyjnej

-     kabel   interfejsowy , imadła   i  płytki   zgodne  z   SIWZ

pozycja 1i : fartuch chirurgiczny – 400 szt.

-     fartuch  chirurgiczny ,  jednorazowy ,  wzmocniony

-     sterylny  w rozmiarze  L

-     dł. fartucha: 119 cm,

-     szer. fartucha: 155 cm,

-     dł. rękawa: 87 cm 
                                     -     wzmocniony na całej długości w przedniej części i od łokcia w rękawie

pozycja 1j : dren oszczędzający kontrast – 650 szt.	                                 
                                      -   dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą
                                      -   duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykającej przepływ kontrastu
                                          (zabezpiecza przed skażeniem przez mikroorganizmy)
                                      -   duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu
                                      -   długość 130 cm
                                      -   końcówka męsko – męska

pozycja 1k :zestaw do obłożenia stołu do zabiegów implantacji /wymiany kardiostymulatora – 50 szt.

skład zestawu:

- prześcieradło  na   pacjenta w   rozmiarze  230 x 315 cm  z 2 otworami   12 x12 cm otoczonymi   polem  przylepnym  położonymi   67cm   od  góry ,  folia  na  całej długości   prześcieradła   o  szerokości  min.65cm- 1 szt.

- fartuch chirurgiczny (rozmiar XL, L) - 2 szt.

- miska plastikowa 250ml - 2 szt. w  różnych  kolorach

- pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 75x80cm - 2 szt.

- strzykawka 20ml  - 2 szt.

- gaziki 100x100mm - 60 szt.

- serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm

- wewnątrz zestawu mała  naklejka   stwierdzająca :  jałowość  pakietu  , nazwę produktu ,  datę   przydatności  do   użycia   oraz partię .

Pakiet  2: Zestaw do koronaroplastyki na krętych naczyniach

pozycja 2a : cewniki balonowe do predylatacji – 400 szt.

- cewnik  balonowy  , typ: rapid exchange, semi-compliant

- konstrukcja hypotube

- pokrycie typu „patchwork”

- kompatybilność systemu z cewnikiem prowadzącym 5F (0,056’’) w całym zakresie rozmiarów.

- dostępne średnice : 1,25 ;1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4mm

- dostępne długości : 6 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 mm

- ciśnienie nominalne 7atm

- ciśnienie RBP 14atm.

- przynajmniej   jeden   marker  w odcinku  środkowym  dla średnic 1,25 i 1,5mm oraz  dwa markery  na końcach  dla  2-4mm

- crossing profile max 0,023’’ dla średnicy 3mm

- shaft proksymalny 2,0F (hydrofobowy), shaft dystalny 2,4F (dla 1,25-1,5mm), 2,5F dla (2,5-3,5mm), 2,6F dla 4,0mm.

- selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofobowym

- pokrycie systemu doprowadzającego od ujścia prowadnika do balonu substancją hydrofilną.

- możliwy  „kissing balloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F (0,070’’) przy jakiejkolwiek konfiguracji balonów do 3,5 mm

- złożenie dwu-  lub trójzakładkowe.

pozycja  2b : zestaw (cewnik) do mechanicznego odsysania skrzepliny z naczyń wieńcowych, typ monorail z proksymalną końcówką Luer-Lock – 80szt.

-     cewnik aspiracyjny

- długość  145 cm

- dostępny w wersji 6F i 7F

- zewnętrzna  średnica   cewnika ( w odcinku  dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) :

dla  cewnika 6F 0,067’’/0,067’’/0,051’’

dla cewnika 7F 0,078’’/0,078’’/0,063’’

- wewnętrzne  pole  powierzchni cewnika ( w odcinku  dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) :

dla  cewnika 6F 0,93mm2/0,83mm2/0,95mm2

dla cewnika 7F 1,43mm2/1,26mm2/1,54mm2

-       shaft dystalny  pokryty  substancją  hydrofilną  na odcinku  25cm

-       wzmocniony  shaft  dystalny tak  aby   zwiększyć odporność  cewnika

na  złamanie

- prędkość  ekstrakcji  wody dla cewnika 6F =1,6ml/s  ;  dla cewnika 7F =2,8ml/s

- maker  umieszczony   w  odległości  3mm  od   końcówki

- urka   przedłużająca  z  zaworem   odcinającym

- strzykawka  aspiracyjna 60ml  z  blokadą

- dwa  filtry  na skrzeplinę

pozycja 2c : cewnik balonowy wysokociśnieniowy do doprężeń – 200 szt.

- cewnik balonowy wysokociśnieniowy ,  non-compliant ( niepodatny).

- konstrukcja hypotube

- profil wejścia max.  0.018”.

- dostępne średnice : 2 ; 2,25 ;  2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,25 ;  3,5 ;3,75 ;  4 ; 4,5 ; 5mm

- dostępne długości :  8 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 mm

- długość systemu   doprowadzającego  145cm.

- RBP 20 ATM – dla  średnicy 2-4mm ;  dla  średnicy 4,5 i 5 mm

- 18 ATM.

- ciśnienie MBP  30atm  dla średnicy 3mm.

- dwa markery  na  końcu  balonu

- zwiększenie  średnicy  od 3  do 3,09mm  od NP  do   RBP ( < 3%/atm.  przy  RBP   w  stosunku   do  średnicy   przy  ciśnieniu  nominalnym NP.

- pokrycie  balonu  typu  "patchwork"

- pokrycie    hydrofilne  od   końca   balonu  do   ujścia   prowadnika ,  hydrofobowe   na   balonie i  końcówce.

- crossing profile : 0,023" dla  cewnika   3mm.

- kompatybilne z cewnikiem  prowadzącym 5F

- konstrukcja   typu  hypotube

- złożenie trójzakładkowe

- ciśnienie nominalne  14atm.

pozycja  2d : stent wieńcowy – 30 szt.

- stent  kobaltowo-chromowy  pokryty   substancją  przyspieszającą   gojenie  naczynia , zapobiegającą  wykrzepianiu  na powierzchni  stentu  i  ograniczającą   dyfuzję   jonów  metalicznych   do  ścian  naczyń.

- dostępne długości : 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40 mm

dostępne   średnice:  2; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5mm

- różne  grubości  strut’ów stentu dla średnicy :

- 0,06mm/60µm/0,0024’’  dla 2-3mm;

- 0,08mm/80µm/0,0031’’ dla 3,5-4mm

- 0,12mm/120µm/0,0047’’ dla 4,5-5mm

- ciśnienie  nominalne 9atm.

- ciśnienie RBP : - 2-4mm -  16atm.

- 4,5-5mm – 14atm.

- konstrukcja  podwójnej  spirali

- skręcalność  po   rozprężeniu 0%

- zawartość  chromu w  stopie   konstrukcyjnym 20% , niklu 10%

- siała radialna 24 PSI

- długość   systemu  dostarczania  140cm

- możliwość  doprężania :  do 3,5mm dla średnic 2-3mm

Do 4,65mm dla średnic  3,5-4mm

Do 5,63mm dla średnic  4,5-5mm

- stent o budowie double helix - podwójnej   spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego.

- możliwość   przemieszczania stentu   przez  kręte  naczynia

pozycja 2e : stent kobaltowo-chromowy na balonie uwalniający lek cytostatyczny oraz polimerem ułatwiającym gojenie – 200 szt.

- pokrycie stentu biodegradowalnym    polimerem na   bazie  PLLA

- konstrukcja  hybrydowa  łącząca  stenty pasywnie  pokrywane   substancją  umożliwiającym   przyspieszone  gojenie  ran ,  zapobiegającą  wykrzepianiu  na    powierzchni  stentu ,  redukującą  prawdopodobieństwo  wystąpienia   stanów zapalnych  naczyń i  ograniczającą   dyfuzję   jonów  metalicznych  do  ścian   naczyń.

- stent  pokryty  pochodną rapamycyny  uwalnianą w  sposób  kontrolowany

- zróżnicowana  grubość  powłoki  polimerowej ( grubszy  od  ściany  naczynia )

- dawka leku  : 50-250µg w zależności od średnicy i  długości.

- różne  grubości strut’ów stentu :

0,06mm/60µm/0,0024” dla 2,25-3mm ( 71µm wraz z polimerem).

0,08mm/80µm/0,0031”  dla 3,5-4mm ( 91µm  wraz z polimerem ).

- czas  biodegradacji  polimeru około 24 miesiące

- wymagane średnice 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4 mm

- wymagany zakres długości min. 9-40mm

- stent o budowie double helix - podwójnej   spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego.

- możliwość   przemieszczania stentu   przez  kręte  naczynia

- skracalność  podczas  rozprężania 0%

- możliwość   doprężania   stentu :

- Do 3,5mm  dla średnic 2,25-3mm

- Do 4,65mm  dla  średnicy 3,5-4mm.

- RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów

- ciśnienie nominalne 8atm.

- crossing profile 0,039” dla  średnicy  3mm.

-      bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona 	    wynikami  badań klinicznych BIOFLOW I   i  BIOFLOW II .

Pakiet 3 :  cewnik  przedłużający  dla  cewnika  prowadzącego  o średnicy 5F,6F,7F, - dł. użytkowa 145 cm z markerem umieszczonym dystalnie - 10 szt.

- cewnik 5F o  długości   120cm   do  techniki "5 ni 6" (  użycie    wewnątrz  cewnika   6F   o  średnicy  wewnętrznej   minimum   0,070" )

- prosta   końcówka  typu   Floopy   na  dystalnych  min. 12cm.

- końcówka atraumatyczna ,  dobrze  widoczna   na   skopii

- elastyczny  i   atraumatyczny  koniec   roboczy cewnika

- światło  wewnętrzne    cewnika   0,059” /1,5mm

- ściana   trójwarstwowa:   zewnętrznie   poliuretan , środkowo zbrojenie   stalowym    oplotem , wewnętrznie   pokrycie  teflonem.

Pakiet 4 – Zestaw do kompleksowych badań i zabiegów na naczyniach wieńcowych z dostępu przez tętnicę promieniową/udową

pozycja 5a: zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej – 650 szt.

- introduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igła 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

pozycja 5b : prowadnik wieńcowy – 600 szt.

- średnica 0,014”

- wykonane z jednego kawałka stali

- dystalna część prowadnika zapewniająca wysoką odporność i doskonałą  manewrowalność

- różne sztywności końcówek roboczych

- pokrycie hydrofilne oraz hydrofobowe

- kształt końcówki: prosty i J

- szaft prowadnika pokryty PTFE

- dostępne długości: 180cm, 300cm oraz 330 cm

- dostępne prowadniki do udrożnień min. 10 rodzajów

pozycja 5c : stent wieńcowy kobaltowo-chromowy uwalniający lek cytostatyczny  - 150 szt.

- stent wycinany laserowo typu „slotted tube”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”)

- dostępne średnice stentu: 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm

- dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm

- stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia

- dawka leku 0,9µg/mm2

- system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi)

- pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu

- brak skracania się stentu w trakcie rozprężania

- grubość ściany stentu 80µm (0,0031”)

- ciśnienie nominalne 9atm

- ciśnienie RBP 18atm

- ciśnienie ABP 24atm

- długość robocza cewnika 142cm

- 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym

- specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”

- crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm

- siła radialna 18,37psi

- różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm

- doskonały dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi 1,3mm2

pozycja  5d : cewnik prowadzący bezkoszulkowy  - 150 szt.

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- konstrukcja   zapewniająca doskonałą popychalność, elastyczność i obrót, oraz   dużą odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- długość 100 cm

pozycja  5e : cewnik prowadzący klasyczny do zabiegów z dojścia promieniowego – 450 szt.

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6 F; 7F i 8F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- długość  100cm

- budowa  trójwarstwowa , zbrojona  odporna  na    rozciąganie   zapewniająca  jednolite światło  cewnika  na  całej   długości   niezależnie   od  krętości  naczyń i  wykonywanych  obrotów

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- światło wewnętrzne 0,070”  dla  6F ,  0,081”  dla 7F  ;   0,090”  dla  8F

- odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- atraumatyczna  końcówka  nie odkształcająca  się   nawet w  podczas   długich zabiegów

- długość 100 cm

pozycja 5 f : system do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych  - 1 szt

- zawierający: pętlę, torker, introduktor i cewnik

- rozmiar 3,2 F

- zakres pracy: 2 – 8 mm

- długość pętli 175 cm

- długość cewnika 150 cm

- składający się z trzech pętli nitinolowych

- umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych

- z powłoki  fibrynowej

- duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1

- konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność w skopii

- duża odporność na załamania i zagięcia

pozycja 5g:  prowadnik  wieńcowy do CTO – 30 szt.

- średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana do 0,010”, 0,011”, 0,012”

- prowadnik wykonany ze stali 316L

- wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany

- dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika

- rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu

- sztywność końcówki 1,7g, 3,5g, 4,5g

- końcówka cieniująca 15cm (platyna)

- kształt końcówki: J 1mm

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm

- dostępne długości: 190cm i 300cm

pozycja 5h:  inflator  z  manometrem – 600 szt.

- analogowy o  zakresie  ciśnień  do  30atm.

- pojemność 20ml

- przezroczysty  korpus  umożliwiający  obserwację   słupa cieczy

- dren   wysokociśnieniowy  oraz  kranik   trójdrożny

- przestrzeń    bezpieczeństwa  minimalizująca    ryzyko   dostania   się pęcherzyków  powietrza  do   balonu w trakcie  inflacji

- mechanizm  spustowy   umożliwiający   szybką deflację

- blokada  zabezpieczająca   przed   przypadkową  deflacją

pozycja 5i: zestaw do nakłucia tętnicy udowej  - 50 szt.

- introduktor, dylator, prowadnik 0,035” i igłę 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

pakiet 5j: cewnik diagnostyczny

  - szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JR; (3,0 – 6,0); JR Short tip (3,5 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 – 3, Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose; Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass Graft

  - cewnik umożliwiający  wykonanie    badania  zarówno prawej i  lewej wieńcowej z  dostępu   przez tętnicę  promieniową

  - dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F

  - wykonane z materiału - nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię

  - musi  posiadać końcówkę cieniującą  dobrze widoczną  na skopii

  - cewniki zbrojone

  - wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI

  - duże światło wewnętrzne

  - 4F: 0,042”

  - 5F: 0,047”

  - 6F: 0,057”

  - 7F: 0,70”

  - kompatybilne z prowadnikiem 0,038”

  - długości cewników 80cm – 110 cm

  - min. 48 krzywizn dla 6F

Pakiet  6 : opaska  uciskowa   na tętnicę  promieniową – 650 szt.

- wykonana  z    transparentnego ( przeźroczystego )  materiału   medycznego  umożliwiającego    obserwację    miejsca  wkłucia.

- zapewniająca    punktowy  ucisk   mechaniczny  w   miejscu  nakłucia  tętnicy promieniowej

- skutecznie  zatrzymuje krwawienie  z tętnicy  za pomocą  ucisku   po   przezskórnej   interwencji

- możliwość  precyzyjnego   regulowania  siły  ucisku  poprzez   regulację    wypełnienia    powietrzem   opaski.

- w  zestawie   strzykawka

- długość opaski  24 i  29cm

Pakiet 7: cewnik balonowy wysokociśnieniowy- 10 szt.

- profil wejścia.  0.016”.

- Dostępne średnice : 1,5 - 4,5mm

- Dostępne długości :  10-20 mm

- RBP 35 ATM.

- Kompatybilne z cewnikiem  prowadzącym 5F

Pakiet 8 :  inflator  z  manometrem – 10 szt.

- o  zakresie  ciśnień  do  40atm.

- pojemność 25ml

- przezroczysty  korpus  umożliwiający  obserwację   słupa cieczy

- mechanizm  spustowy   umożliwiający   szybką deflację

- Termin ważności oferowanego asortymentu   wynosić będzie minimum  12  miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

- Termin dostawy wynosi maksymalnie 3 dni z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

#### 4.	Opis części zamówienia

Oferta może być całościowa lub częściowa, tzn. może obejmować jeden, kilka lub wszystkie pakiety. W zakresie pakietu muszą być uwzględnione wszystkie pozycje.

#### 5.	Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 6.	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### 7.	Termin wykonania zamówienia

7.1 Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy  od daty zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub drogą faksową.

7.2 Dostawa do siedziby Zamawiającego i wyładunek do magazynów Apteki będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

#### 8.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp:

8.1.1   Posiadają uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 1)

8.1.2  Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 1)

    - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 1)

    - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Zał. nr 1)

8.2   W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

Pzp.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w  postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 8.1.1-8.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 8.2 i 8.3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

#### Wykaz  oświadczeń  lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

    - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, (zał. nr 1)

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Zał. Nr 2.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, -w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku:

- Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4oraz 9.2.6 –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

(Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)

b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

(Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.)

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

(Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)

- w zakresie pkt 9.2.5 i 9.2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

(Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. a, b, c i d zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści złożonego dokumentu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących przedłożonego dokumentu.

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym  przez Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić w ofercie:

9.3 Oświadczenie Wykonawcy , że oferowany asortyment posiada dokument dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że w/w dokumenty zostaną udostępnione na każe żądanie  Zamawiającego.

Ponadto oferta musi zawierać:

Podpisany formularz oferty i formularz cenowy – wg załącznika Nr 3 i 4 do SIWZ.

#### Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposób udzielania wyjaśnień  dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego:

SP ZOZ MSW w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

fax 42/ 3 41 24

zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

  - W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający prześle wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia

#### Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- Monika Dobrzyńska, tel. 42/63-41-270 – w zakresie proceduralnym

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – do 14:00

#### Wymagania dotyczące wadium

  - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych  38 650,00 PLN (7 Pakietów  łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

| Pakiet nr | Wadium Kwota |
| --- | --- |
| 1. | 10 000,00 |
| 2. | 13 000,00 |
| 3. | 150,00 |
| 4. | 15 000,00 |
| 5. | 300,00 |
| 6. | 150,00 |
| 7. | 50,00 |
| RAZEM | 38 650,00 |

  - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych                i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych      gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa               w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.).

  - Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

BANK MILLENIUM Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

  - Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.08.2015r. do godz. 10:00.

  - Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

  - Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie wykluczony z postępowania.

#### Termin związania z ofertą

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### 14. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty

14.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.2 Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 3.

14.3 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych  w niniejszej specyfikacji.

14.4 Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie

zapewniającej czytelność jej treści.

14.5 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

14.6 Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania oferty musi mieć formę

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

14.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie

oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność

z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty

mus

i być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

14.8 Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Powyższe informacje muszą być złożone w odrębnej kopercie i dołączone do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2003r, Nr 153, poz. 1503 z późn.zm./,

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

14.9  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod

rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

14.10  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem

na język polski.

14.11  Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów

stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład

oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

14.12  Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie

wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

14.13  Wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty muszą być kolejno ponumerowane.

14.14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych

(np. konsorcjum). Oferta musi spełniać następujące wymagania:

14.14.1 W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Pełnomocnik podpisuje Załącznik Nr 1

14.14.2 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje Załącznik nr 2 .

14.14.3 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

14.14.4 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

14.14.5 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

14.15.6  Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  z liderem (pełnomocnikiem).

14.15.7  Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty  powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres  Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42, Dział zamówień publicznych, Budynek Administracji I piętro w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 11.08.2015r. do godziny 1000

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem.

  - Kopertę należy opisać następująco:

SP ZOZ MSW w Łodzi

ul. Północna  42

91-425  Łódź

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki” - OFERTA

  - Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale zamówień publicznych – Budynek administracji I piętro, dnia 11.08.2015r. o godzinie 1030.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania protokołu z otwarcia ofert, zawierającego informacje o których mowa w pkt. 15.7. i 15.8.

15.10 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.

15.11. Zamawiający poprawia w ofercie:

-  oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### 16.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

16.1.	Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

-	wartość netto przedmiotu zamówienia,

-	podatek VAT,

-	koszty ubezpieczenia,

-   koszt transportu,  i inne

- 16.2. Cenę oferty należy obliczyć: cenę jednostkową netto należy pomnożyć przez ilość, otrzymaną wartość netto należy pomnożyć przez stawkę VAT, otrzymując w ten sposób wartość VAT-u, wartość brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie wartości netto i wartości VAT-u.

- 16.3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

- 16.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towary i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania

17.1  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się  Wykonawców zgodnie z zapisami w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

17.2  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

17.3  O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi

wykluczonego Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne

#### 18.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w części 16 SIWZ i podanej w ,,Formularzu cenowym” (Zał. nr 4)

| Lp. | Kryterium | Opis | Waga – |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | Cena oferty ( z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na która powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę | 70% |
| 2. | Walory użytkowe | Pakiet 1 Pozycja 1a : - zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki: 0-3 pkt Pozycja 1c: - zakres średnic, ilość dostępnych długości: 0-3 pkt - popychalność: 0 – 3 pkt - stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt Pozycja 1d: - elastyczność: 0 – 3 pkt - popychalność: 0 – 3 pkt Pozycja 1e - szczelność układu 0 – 3 pkt Pozycja 1f - szczelność układu: 0 – 3 pkt Pozycja 1 g - popychalność: 0 – 3 pkt - zakres średnic , ilość dostępnych długości: 0 – 3 pkt Pozycja 1 h - łatwość stosowania: 0 – 3pkt - stabilność zera: 0 – 3 pkt Pakiet 2: Pozycja 2a - popychalność: 0 – 3 pkt - stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt pozycja 2b: - elastyczność: 0-3 pkt pozycja 2c : - elastyczność: 0 – 3 pkt - popychalność: 0 – 3 pkt - stosowanie przy ciasnych zwężeniach: 0 – 3 pkt - wytrzymałość: 0 – 3pkt pozycja 2d: - zakres średnic, ilość dostępnych długości: 0-3 pkt - popychalność: 0 – 3 pkt - stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt pozycja 2e - stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt - popychalność: 0 – 3pkt Pakiet 3 : - manewrowość i obrót cewnika: 0 -3 pkt - średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt - adaptowalność: 0 – 3 pkt Pakiet 4: pozycja 4a - zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki: 0 -3pkt - odporność na złamania i zagięcia: 0 – 3 pkt - podparcie dla cewnika przy krętym przebiegu naczyń szczelność zastawki hemostatycznej: 0 – 3 pkt pozycja 4b - właściwości podparcia: 0 – 3 pkt - giętkość: 0 – 3 pkt - manewrowość: 0 - 3 pkt - popychalność: 0 – 3 pkt - ilość rodzajów prowadników: 0 – 3 pkt pozycja 4c - stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt - popychalność: 0 – 3 pkt - zakres średnic , ilość dostępnych długości: 0p– 3 pkt pozycja 4d - odporność na złamanie i skręcenie: 0 – 3 pkt - manewrowość: 0 – 3 pkt - ilość krzywizn i kształtów: 0 – 3 pkt - stabilność krzywizny: 0 – 3 pkt pozycja 4e - odporność na złamanie i skręcenie: 0 – 3 pkt - manewrowość: 0 – 3 pkt - ilość krzywizn i kształtów: 0 – 3 pkt pozycja 4g - właściwości podparcia: 0 – 3 pkt - giętkość: 0 – 3 pkt - manewrowość: 0 - 3 pkt - popychalność: 0 – 3 pkt - ilość rodzajów prowadników: 0 – 3 pkt pozycja 4i - zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki: 0 -3pkt - odporność na złamania i zagięcia: 0 – 3 pkt - podparcie dla cewnika przy krętym przebiegu naczyń szczelność zastawki hemostatycznej: 0 – 3 pkt pozycja 4j: - manewrowość i obrót cewnika: 0 – 3 pkt - średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt - pamięć kształtu: 0 – 3 pkt - ilość krzywizn i modyfikacji: 0 – 3 pkt Pakiet 5 - dokładność w stopniowaniu siły ucisku 0-3 pkt. Pakiet 6 - elastyczność: 0 – 3 pkt - popychalność: 0 – 3 pkt - stosowanie przy ciasnych zwężeniach: 0 – 3 pkt - wytrzymałość: 0 – 3pkt | 30% |

18.2. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

Kryterium - Cena

Cena brutto najniższej zaproponowanej ceny

- Liczba punktów =   -----------------------------------------------------------  x 100 x waga

Cena brutto oferty badanej

Kryterium - Walory użytkowe

- Zamawiający w kryterium walory użytkowe będzie oceniał jakość w odniesieniu do parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Sprzęt najbardziej wartościowy otrzyma maksymalną liczbę punktów zgodnie z punktacją przedstawioną powyżej. Oferta, która uzyska maksymalną ilość punktów za walory użytkowe w poszczególnych podkryteriach w danym pakiecie uzyska 30 pkt wagowych, pozostałe odpowiednio mniej.

18.3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów przyznanych po zsumowaniu  w ramach ustalonych powyżej  kryteriów.

18.4. Uzyskana liczba punktów w kryteriach zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

#### 19.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 17.

  - Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie ,,Tablica ogłoszeń” , na stronie internetowej ( www.zoz-mswia-lodz.pl) oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ust.1, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane w art. 94 ust.2.

  - W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

  - Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Europejskich.

#### 20.	 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

#### 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

22.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemne odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 23.	Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

  - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

  - Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą e-mailową kopię protokołu.

  - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

    - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

    - Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji.

    - Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

    - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

24.W niniejszym postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

#### 25.Załączniki

Załącznik Nr 1	Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 2	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 3	Formularza oferty

Załącznik Nr 4    Formularz cenowy

Załącznik Nr 5    Projekt  umowy

Załącznik Nr 6     Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Przewodniczący – Wojciech Religa  ……………………………

Członek – Leszek Orliński 	………………………………

Członek – Anna Drozdowska	………………………………

Sekretarz - Monika Dobrzyńska  …………………………………

#### Załącznik Nr 1

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

(w związku z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki

oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące:

1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.	 posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................					...............................

(miejsce i data wystawienia)					(podpis i pieczątka)

#### Załącznik Nr 2

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm).

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)					(podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 3

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

………………………………………………………………………

Adres*: …………………………………………………………….

Tel. *: ………………………………………………………………

REGON * : ………………………………………………………...

NIP * : ………………………………………………………………

FAKS, *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję …………………………………

E – MAIL *  na który zamawiający ma przesłać korespondencję ……………………………...

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy

Zakład Opieki Zdrowotnej

MSW w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

dostawę  sprzętu jednorazowego   użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki

Oferujemy realizację zamówienia za cenę ostateczną:

Pakiet  1

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

Pakiet  2

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

Pakiet  3

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN,

( itd. w zależności od potrzeb)

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

- Termin dostawy wynosi maksymalnie 3 dni z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

- Termin ważności oferowanego sprzętu wynosi minimum 12 miesięcy.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczmy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż wadium wpłaciliśmy z formie ……………………………………

- Oświadczmy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od……… do ………….. informacje stanowią0ce tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się , w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… stronach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

…………………………………………………………..

- Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………………

Adres: ………………………………………………

Telefon: ………………………. Fax………………. E-mail ………………………

...............................

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

………………………………								Załącznik nr 6

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki

zgodnie z art. 26 ust.2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013  poz. 907 z późn. zm.).

- Składamy listę podmiotów, razem z którymi należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| …. |  |

…………………………………

(miejscowość, data)												                                                                                        ………………………………………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

*-należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2