Łódź, 01.02.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 2/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuszcza:

Poz. 1 worek stomijny, zamykany na rzep, płytka hydrokoloidowa dwuwarstwowa, rozmiar do docięcia 10-76mm, Tak dopuszczamy.

Poz. 1 worek stomijny pooperacyjny zamykany za pomocą ujścia, płytka hydrokoloidowa dwuwarstwowa, rozmiar do docięcia 10-100mm,  odpowiedź powyżej.

Poz. 2 płytka stomijna, elastyczna, hydrokoloidowa, dostosowująca się do indywidaulnych kształtów ciała rozmiar do docięcia 70/10-65mm  Tak dopuszczamy.

Poz. 2 płytka stomijna, elastyczna, hydrokoloidowa, dostosowująca się do indywidaulnych kształtów ciała rozmiar do docięcia 60/10-55mm odpowiedź powyżej

Poz. 3 płytka stomijna, hydrokoloidowa, dwuwarstwowa do stomii wklęsłej lub płaskiej, rozmiar do docięcia 60/10-43mm Nie dopuszczamy.

Poz. 3 płytka stomijna, hydrokoloidowa, dwuwarstwowa do stomii wklęsłej lub płaskiej, rozmiar do docięcia 70/10-53mm Tak dopuszczamy.

Poz. 4 worek stomijny do stomii wklęsłej lub płaskiej, zamykany na rzep, rozmiar do docięcia 60mm Tak dopuszczamy.

Poz. 4 worek stomijny do stomii wklęsłej lub płaskiej, zamykany na rzep, rozmiar do docięcia 70mm Odpowiedz powyżej.

Poz. 5 worek stomijny, otwarty przeźroczystym zamykany na rzep, rozmiar do docięcia 60mm Nie dopuszczamy.

Poz. 5 worek stomijny, otwarty przeźroczystym zamykany na rzep, rozmiar do docięcia 70mm Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuszcza:

Poz. 1 worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku, pojemność 500ml , karbowany dren długości 50cm, worek niesterylny.

Poz. 1 worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku, pojemność 2l, karbowany dren długości 140cm, worek niesterylny.

Poz. 1 Worek na mocz jednorazowy, sterylny, pojemność 2000ml, z zastawką antyzwrotną, z portem do pobierania próbek

Dopuszczamy pojemność 500 ml.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne i urostomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Wyrażamy zgodę na WZ, faktura w wersji papierowej. Dopuszczamy konfekcjonowanie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA