Łódź, 01.09.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych nr 34/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający w pakiecie VI poz  2 dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliestru  powierzchnia lepna folii 50 cm x 45 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pakiecie VI poz  3 dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliestru  powierzchnia lepna folii 28cm x 25 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pakiecie VI poz 1 i 8  oczekuje zaoferowania sterylnego przezroczystego półprzepuszczalnego opatrunku do mocowania kaniul ,który  posiada dokument potwierdzający barierę folii dla wirusów => 27nm, wydany przez niezależne laboratorium na podstawie badań na statystycznie znamiennej ilości próbek (zgodnie z wymogami ISO PB70:2003 - min. 32)? Bariera taka daje 100%-ową pewność zapewnienia szczelności  opatrunku dla wirusów przenoszonych drogą krwi, takich jak HBV, HBC  i HIV a co za tym idzie zapewnia bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i personelu medycznego . Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Prosimy o dopuszczenie w poz 7 pakietu 6 opatrunku o wymiarach 7,6 x 5,1 cm , spełniającego dokładnie pozostałe wymogi siwz Tak dopuszczamy.

Pytanie dotyczy Pakiet I

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w:

Ad.1 -  poz. 4 – serwety gazowej 17 Nitkowej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Ad.2 - poz. 9 – kompresów jałowych włókninowych 5x5 cm a’2 op. 2szt. x 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Ad.3 - poz. 10 -  kompresów jałowych sterylizowanych metodą radiacyjną. Zgodnie z SIWZ.

Sterylizacja radiacyjna bowiem jest równie bezpieczna dla pacjenta co sterylizacja parowa. Wszystkie wyroby jałowe charakteryzują się takim samym poziomem bezpieczeństwa dla pacjentów ze względu na jałowość - nie na metodę jej uzyskania. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie dotyczy Pakiet VII poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji opatrunku włókninowego jałowego z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną o wysokiej chłonności o rozmiarze 5 cm x 7 cm . Tak dopuszczamy.

Pytanie dotyczy Pakiet VII

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie

Ad. 1 - w poz. 1 opakowania a’100  z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Ad. 2 – w poz. 2-5  opakowania a’50  z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyrażamy zgodę.

Pytanie dotyczy Pakiet VII

W związku z wymogiem złożenia próbek w powyższym pakiecie prosimy o doprecyzowanie czy należy złożyć próbkę do każdej pozycji w pakiecie czy też dla jednej wybranej pozycji.

Jedna próbka w dowolnym rozmiarze w przypadku wystąpienia kilku rozmiarów tego samego produktu.

Pakiet nr I.

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowej serwety operacyjnej gazowej 17 nitkowej 4 warstwowej 45 cm x 70 cm (+/- 10%) z nitką RTG i tasiemką, pozostałe parametry spełnione? Tak dopuszczamy.

Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowej serwety operacyjnej gazowej 20 nitkowej 4 warstwowej 45 cm x 45 cm (+/- 10%)  z wszytym w brzeg serwety elementem kontrastującym w postaci (pvc chipa)  i tasiemką, pozostałe parametry spełnione? Tak dopuszczamy.

Pozycje 7,9. – czy Zamawiający podobnie jak w pozycji 10 wymaga zaoferowania   kompresów jałowych sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla  pacjenta tj. parą wodną? Tak wymagamy.

Pakiet nr II.

Pozycje 1, 2. – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odpowiednio pozycja 1 – 1000 szt.

i pozycja 2 – 2500 szt. opasek gipsowych, czy opakowań a ‘ 2 szt.?  Sztuk: 1000, 2500.

Pakiet nr III.

Pozycje 3 - 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej z zapinką o rozciągliwości do 300 %?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr IV.

Pozycje 1, 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia  nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców? Tak wyrażamy zgodę.
 Pozycje 1,2. – czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy jałowej kopertowanej sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla  pacjenta tj. parą wodną?

Tak.

Pakiet nr VI.

Pozycje 5, 6, 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pakiet nr VII.

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania opatrunku włókninowego jałowego o wymiarach 15 cm x 8 cm?

LUB

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego jałowego o wymiarach 10 cm x 20 cm?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet nr VIII.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków hydrokoloidowych 15 cm x 15 cm pakowanych a ‘ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak.
 Pozycje 6 - 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków  na cienkiej hydrofobowej siatce poliamidowej, pozostałe parametry spełnione?

Tak dopuszczamy.

Pakiet nr IX.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o następującym składzie:

- Serweta nieprzylepna  45x75 – 1 szt.

- Serweta nieprzylepna  75x90  z otworem 10cm – 1 szt.

- Kleszczyki Kocher  plastikowe 14cm – 1 szt.

- Pęseta anatomiczna  plastikowa  12,5 cm – 1 szt.

- Kompres z gazy 7,5x7,5   8w 17n – 5 szt.

- Tupfer z gazy wielkości śliwki – 4 szt.

- Strzykawka Luer 20ml – 1 szt.

- Żel poślizgowy Instila Gel 2,7g – 1 szt.

- Woda destylowana  20ml – 1 szt.

- Para rękawiczek diagnostycznych - winylowe - bezpudrowe - R  L

- Igła 1,2x40mm  18G – 1 szt. ?

Tak dopuszczamy.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z waty celulozowej w rolce pakowanych a ‘ 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak dopuszczamy.

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych pakowanych a ‘ 14 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 23. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski samoprzylepnej mocującej, podtrzymującej o niskiej rozciągliwości w rozmiarze 8 cm x 4 m?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I poz. 1-6,8

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim. Tak.

Pakiet nr I, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety gazowej 17 nitkowej. Pragniemy poinformować, że pomimo mniejszej nitkowości serweta posiada takie same właściwości absorpcyjne jak serweta 20 nitkowa? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr I, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a’2 szt.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona – zaoferujemy 2 500 op. a’2 szt. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr I, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a’2 szt.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona – zaoferujemy 4 500 op. a’2 szt. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr I, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a’2 szt.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona – zaoferujemy 12 500 op. a’2 szt. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet I poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 3 sz.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet I poz. 7, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 3 sz.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr II, poz. 3,4:

Czy można zaoferować podkłady pod gips wykonane w 100% z włókna poliestrowego? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr II poz. 5

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 16,5m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet nr II poz. 6

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 14m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet nr II poz. 7

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 15m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet II poz. 5-7

Czy można zaoferować siatki opatrunkowe o długości 10m  w stanie luźnym? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet IV poz. 1-7

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim? Tak.

Pakiet IV poz. 1-2

Czy należy zaoferować gazę kopertową sterylizowaną parą wodną? Tak.

Pakietu nr IX, poz. 1:

- Czy należy zaoferować zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zapakowany w torebkę papierowo-foliową z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą 2xTAG, służącą do prowadzenia dokumentacji medycznej. Tak.

- Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania posiadający w swoim składzie serwety w rozmiarze 60cm x 50cm zamiast 48cm x 48cm, spełniający pozostałe wymagania siwz? Tak.

Pakietu nr IX, poz. 21:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pianki w pojemnikach a’500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 2 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto dostawy wadliwej”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu  umowy”?

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Ad. 4-8 zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie 1- Pakiet 6, poz. 7.

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu. 
Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pytanie 2- Pakiet 6, poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści opakowanie = 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowym? ( Ilość opakowań 350).

Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 3- Pakiet 6, poz. 8.

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu. 
Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Nie wyrażamy zgody na powyższe.

Pytanie 4- Pakiet 6, poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek w rozm. 7x9 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pytanie 5- Pakiet 6, poz. 8.

Proszę o doprecyzowanie jakiego opakowania oczekuje Zamawiający?

Opakowanie 100 sztuk.

Pytanie 6- Pakiet 6, poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści opakowanie = 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowym? Tak dopuszczamy.

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,2,3,6,7,8,9,10 z pakietu nr 1 do odrębnego pakietu. Nie wyrażamy zgody.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 10 kompresy sterylizowanego tlenkiem etylenu, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet I, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe 17nitkowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 2x50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak.

Pakiet I, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 2x50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak.

Pakiet II, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o długości 10m w stanie luźnym? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Tak dopuszczamy.

Pakiet IV, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Wyrażamy zgodę.

Pakiet V, pozycja 2

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Zgodne z SIWZ.

Pakiet V, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości tj., 732szt?

Nie wyrażamy zgody.

Pakiet VI, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet VI, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu?

Nie dopuszczamy.

Pakiet VI, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną pakowana a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet VI, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną pakowana a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet VI, pozycja 8

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek z folii poliuretanowej pakowany a’100sztuk?

Pakowany a 100 sztuk.

Pakiet VII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet VII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet VII, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet IX, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie: tupfery w kształcie śliwki 20x20cm – sztuk, niebieska serweta włókninowa 50x75cm z otworem – 1szt, pęseta – 1 szt, pojemnik – 1 szt, niebieska serweta włókninowa 50x70cm?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet IX, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne pakowane a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet VI poz.2-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku przeźroczystego z błony poliuretanowej w rozmiarze 10cmx10m. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku przeźroczystego z błony poliuretanowej w rozmiarze 15cmx10m.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego w op.=100szt., z odpowiednim przeliczeniem  ilości opakowań. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Pakiet VII poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego (jałowego, antyalergicznego) z centralnie umieszczoną warstwą absorbcyjną o wysokiej chłonności op. a 200szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Rozmiar 5x7,2cm.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VII poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego (jałowego, antyalergicznego) z centralnie umieszczoną warstwą absorbcyjną o wysokiej chłonności op. a 100szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Rozmiar 6x10cm.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VII poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego (jałowego, antyalergicznego) z centralnie umieszczoną warstwą absorbcyjną o wysokiej chłonności op. a 50szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Rozmiar 10x15cm.

Tak dopuszczamy.

Pakiet VII poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego (jałowego, antyalergicznego) z centralnie umieszczoną warstwą absorbcyjną o wysokiej chłonności op. a 40szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Rozmiar 10x20cm.

Tak dopuszczamy.

Pakiet VII poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego (jałowego, antyalergicznego) z centralnie umieszczoną warstwą absorbcyjną o wysokiej chłonności op. a 40szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Rozmiar 10x25cm.

Tak dopuszczamy.

Pakiet IX poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chłonnego podkładu z miękkiej rozdrobnionej celulozy w rozmiarze 43cmx61cm, op. a 25szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Tak dopuszczamy.

Pakiet IX poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chłonnego podkładu z miękkiej rozdrobnionej celulozy w rozmiarze 58cmx91cm, op. a 25szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Tak dopuszczamy.

Pakiet IX poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze L (110-150cm) op. a 28szt.,  z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet IX poz.35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie amorficznego żelu w tubce, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Tak dopuszczamy.

Prosimy o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA