Łódź, 03.06.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 24/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 1 i 2 igły 18 mm

pozostałe parametry bez zmian. Wyrażamy zgodę.

2.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 2 nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian. Wyrażamy zgodę.

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 3 igły35 mm pozostałe parametry bez zmian. Wyrażamy zgodę.

4.  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 1 grubości szwu 2. Zgodnie z SIWZ.

5.  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 2 pętli o długości 180 cm. Wyrażamy zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 1:

  - 5 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, , wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 2:

  - 3 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej nici ?

Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 14, poz. nr 3:

- 3 szt. protez do korekcji rectocele,  siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej nici ?

Tak dopuszczamy.

W razie nie wyrażenia zgody na którakolwiek z w/w pozycji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

4) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 1:

  - 3 szt. taśm do nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, zwężana na końcach ?

Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 2:

  - 5 szt. siatek do zaburzeń statyki, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84  %, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne zielone pętelki,

oraz

  - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w siatek ?

Tak dopuszczamy.

W razie nie wyrażenia zgody na jedną z w/w pozycji zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

- Dotyczy Pakietu nr 14 oraz 15:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do w/w pakietów ponieważ byliśmy związani z Państwem umową i dostarczaliśmy asortyment opisany w pytaniach.

Zgodnie z SIWZ.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy Pakietu nr 1

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 16 niniejszego pakietu igły o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian.  Wyrażamy zgodę.

2. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 25 niniejszego pakietu nici długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian. Wyrażamy zgodę.

3. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 26 niniejszego pakietu nici niebarwionych, pozostałe parametry bez zmian. Zgodnie z SIWZ nitka biała.

4. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 27 niniejszego pakietu nici fioletowych, pozostałe parametry bez zmian. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 2 niniejszego pakietu igły o długości 13mm, pozostałe parametry bez zmian. Wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie nici o następującej charakterystyce:

Nici chirurgiczne wchłanialne, plecione, powlekane, wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składajacego sie z glikolidu i laktydu, o wytrzymałości na rozciąganie po okresie 5 dni na poziomie ok. 45 – 55% oryginalnej wytrzymałości oraz podtrzymywaniu tkankowym do 10 dni od implantacji, wchłaniające się całkowicie pomiędzy 40 a 50 dniem.

Pod warunkiem zaoferowania nici o powyższych parametrach, prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie:

- w poz. 2 nici w rozmiarze „0”, pozostałe parametry bez zmian

lub w poz. 2 nici z igłą 27 mm, pozostałe parametry bez zmian

- w poz. 3 i 4 nici z igłą o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający oczekuje nici, które będzie charakteryzowała się wytrzymałością (podtrzymywaniem tkankowym) wynoszącym ok. 75% po 2 tygodniach od wszczepienia i ok. 40% po 3 tygodniach?  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 5

1. Czy z uwagi na profil wykonywanych zabiegów, Zamawiający wymaga, aby zaoferowana w Pakiecie 5 nic posiadała wskazania do używania w ogólnych zabiegach zbliżania lub/i podwiązywania tkanek miękkich, włącznie z użyciem w chirurgii tkanki sercowo-naczyniowej oraz w zabiegach na naczyniach obwodowych u dzieci? Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 1 niniejszego pakietu nici grubości 1, pozostałe parametry bez zmian. Zgodnie z SIWZ.

5. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 3 niniejszego pakietu nici z igłą okrągłą, pozostałe parametry bez zmian.  Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 6

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 nici o następujących parametrach:

Szew monofilamentowy, polipropylenowy, wykonany z krystalicznego stereoizomeru izotaktycznego polipropylenu i polietylenu. Szwy wykonane z pojedynczego włókna, przejrzystego (niebarwionego) lub barwionego na niebiesko ftalocyjaniną miedziową. Szwy o jednolitej średnicy szwu na całej długości, zapewniające maksymalną giętkość oraz bezpieczny i pewny węzeł. Minimalna pamięć kształtu i ograniczenie skręcania się szwu dzięki specjalnej konstrukcji opakowania zewnętrznego. Wyrażamy zgodę.

2. Czy tak jak w ubiegłych latach, Zamawiający wymaga, aby zaoferowana nić posiadała dodatek składnika zmiękczającego w postaci glikolu polietylenowego, który sprawia, że nić ma zmniejszoną pamięć po wyjęciu z opakowania i łatwiej się wiąże? Tak.

Dotyczy Pakietu nr 7

Czy tak jak w ubiegłych latach, Zamawiający wymaga, aby nici zaoferowane w Pakiecie 7 posiadały kontrolowaną elastyczność 10%, która zapewnia dopasowanie się szwu do opuchlizny po zabiegu operacyjnym?

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w Pakiecie 8 wymaga zaoferowania nici poliestrowej plecionej, gdzie w celu zmniejszenia nasiąkania nici płynami ustrojowymi, powleczona jest cała struktura nici oraz każde włókno z osobna. Zamawiający korzysta z tego rozwiązania od wielu lat.

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 9 niniejszego pakietu nici długości 150 cm, wykonanej z polibutesteru, posiadającej dodatkowo rozciągliwość do 10% na długości (cecha korzystna przy nici z przeznaczeniem na szew ewentracyjny), z igłą okrągłą 65 mm, ½ koła.

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 13

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania nici o następującej charakterystyce:

Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z polimerów kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się 60-90 dni, o średniej minimalnej wytrzymałości węzła na zerwanie wynoszącej 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. lub Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z synterycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok. 140% dla USP i EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok. 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. 
Jednocześnie prosimy o umożliwienie zaoferowania:

- w poz. 2 igły o długości 15mm, pozostałe parametry bez zmian.

- w poz. 3 nici o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

- w poz. 5 igły o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian.

- w poz. 10 podwiązki 3x75cm

- w poz. 10, 11, 13, 15 podwiązki o dł. 150cm

- w pozycji 16,17 nici niebarwionych, pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 3, pozycja 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów  (saszetce) znajdował się kod kreskowy lub kod matrycowy? Dopuszczamy.

Pakiet 5, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie wchłaniania 180-210 dni? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 1, 3

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu nr 5 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 7, pozycja 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych, pozostałe parametry bez zmian? Według naszej wiedzy szwy skórne polibutesterowe są wykorzystywane przy tych samych zabiegach chirurgicznych co szwy poliamidowe dlatego też  mogą być one stosowane zamiennie. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Wyrażamy zgodę.

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Tak.

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm? Nie dopuszczamy.

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 37mm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu nr 9 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Zamawiający prosi o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach!

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA