Łódź, 03.06.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych oraz barwników nr 25/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy pakietu nr 2, Opis przedmiotu zamówienia, Charakterystyka analizatora:

Pytanie nr 1 „Analizator fabrycznie nowy”

W związku z faktem, że jest to parametr oceniany prosimy o potwierdzenie, że wykonawca może zaoferować analizator używany z pełną opieką serwisową na czas obowiązywania umowy otrzymując tym samym mniejszą ilość punktów za walory użytkowe niż w przypadku analizatora nowego?

Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku analizatora używanego podać w ofercie rok jego produkcji?

Zamawiający dopuszcza analizator, który był eksploatowany nie dłużej niż 3 lata. Tak należy podać rok produkcji.

Pytanie nr 2 „… zasilacz bezprzerwowy UPS…”

Czy  Zamawiający  przyzna maksymalną ilość punktów w przypadku zaoferowania analizatora wyposażonego w UPS umożliwiający  bezpieczne  zamknięcie  systemu w przypadku awarii zasilania oraz przywrócenie jego pracy  wraz z  ciągłością  i  brakiem utraty  danych o badanych próbkach do 40-50 minut ?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie nr 3 dotyczy projektu umowy - § 7 ust. 8 i 9

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 7 ust. 8 i 9 formułując je w następujący sposób:

Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie:

1.	zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 8:00 do 16:00;

2.	dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie;

3.	dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora.

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne.

Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Laboratorium pracuje całą dobę.

Dotyczy pakietu 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża BHI z wankomycyną zamiast podłoża Mueller Hinton z wankomycyną? Do badania oporności na wankomycynę zalecane jest podłoże BHI z wankomycyną.

Tak wyrażamy zgodę.

Dotyczy pakietu 11

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w probówkach plastikowych, okrągło dennych zamykanych plastikowym wciskanym korkiem?

Nie wyrażamy zgody.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża w probówkach szklanych?

Tak.

Dotyczy pakietu 12

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 podłoża gotowego do hodowli rzęsistka pochwowego w probówkach po 2,5 ml lub w probówkach o innej objętości z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Tak wyrażamy zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 4, 5 odczynników  w próbówkach?

Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 odczynnika  z 5-miesięcznym terminem ważności?
 Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 odczynnika  z 11-miesięcznym terminem ważności? 
Tak. 
Ilość zaoferowanych opakowań na 4 lata należy zaokrąglić w górę do pełnej liczby.

Dotyczy pakietu 14

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń
 i zaoferowanie 3 takich opakowań?

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań a 25 ozn.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z 10-miesięcznym terminem ważności?

Tak. 
Ilość zaoferowanych opakowań na 4 lata należy zaokrąglić w górę do pełnej liczby.

- Czy Zmawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty próbki testu? Test sprzedawany jest jedynie w pełnych opakowaniach zawierających 25 oznaczeń i nie ma możliwości dzielenia opakowania na sztuki.

Tak.

Dotyczy umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 3 na 4 dni robocze?

Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany wadliwego towaru lub uzupełnienia braków ilościowych z 5 dni na 5 dni roboczych?

Tak.

W załączeniu modyfikacja załącznika nr 4 do SIWZ.

Pakiet nr 14 – odczynniki do wykrywania Clostridum difficile w kale

Czy zamawiający wymaga szybkiego immunoenzymatycznego testu kasetkowego? Tak.

Czy zamawiający wymaga testu w postaci jednej kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników zarówno na GDH jak i toksyny A i B, próbkę przygotowuje się jednokrotnie oraz dozuje do jednej studzienki?

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga testu charakteryzującego się poziomem wykrywalności antygenu GDH nie gorszym niż 0,8 ng/ml, poziomem wykrywalności toksyny A nie gorszym niż 0,7 ng/ml, a toksyny B nie gorszym niż 0,2 ng/ml?

Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga zestawu w skład którego wchodzi min 2 ml kontroli dodatniej? Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga zestawu w skład którego wchodzi koniugat? Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą przedłożyć metodyki wykonywania badań? Tak.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty próbek na rzecz metodyk? Tak.

Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 25 sztuk i jednocześnie zaoferowanie 75 testów? Tak – ilość zaoferowanych opakowań zaokrąglona do pełnego w górę na 4 lata.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA