27.01.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań do sterylizacji oraz testów kontrolnych nr 1/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Pakiet nr I:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 16-29) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

- Czy Zamawiający w poz. 24 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 35cm x 200m lub 40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 38cm x 200m? Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w poz. 25 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 42cm x 200m? Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w poz. 26 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 40cm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach 50cm x 200m? Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w poz. 28 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy  o wymiarach 35cm x 8cm x 100m lub 40cm x 8cm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 38cm x 8cm x 100m? Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w poz. 29 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy  o wymiarach 40cm x 8cm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 42cm x 9cm x 66m? Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o laminacie foliowym składającym się z  6 warstw? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA