Łódź,  30.12.2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku i płynów infuzyjnych dla potrzeb Pracowni leku cytostatycznego nr sprawy 50A/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 1-8 płynów infuzyjnych z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi? Różnica w wielkości portów zapobiega pomyłce w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją, jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny 
i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 9 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania 
lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 3µm i filtrem cząsteczkowym (płynów) 5 µm, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1-9, pozwoli to na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 płynów infuzyjnych 
z dwoma niezależnymi, jałowymi, różnej wielkości portami oddzielnie otwieranymi? Różnica w wielkości portów zapobiega pomyłce w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją, jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny 
i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.