Łódź,  31.12.2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku i płynów infuzyjnych dla potrzeb Pracowni leku cytostatycznego nr sprawy 50A/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2” od Wykonawców.

Pakiet nr 1, poz. 1-8, 20, 21

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu celem złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 1, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania leków, z filtrem 0,2µm z zastawką/membraną otwierającą drogę tylko w momencie podłączenia strzykawki z LuerLock (bez PCV).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 1, poz. 15

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przygotowywania cytostatyków z możliwością przyłączania do linii do podawania cytostatyków. Zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym, bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Zastawka bezigłowa (zawór antyzwrotny) do podaży leku chroniąca przed kontaktem z cytostatykiem, z portem bezigłowym otwierającym drogę, tylko w momencie podłączenia strzykawki.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przygotowywania cytostatyków wykonanego z medycznego PCV bez zawartości DEHP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 1, poz. 18

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do podawania cytostatyków - 3 drożny z zastawkami do przyłączenia opakowań z cytostatykami. Zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym, bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Bezigłowy port na drenie dla dodatkowego podania leku, możliwość podania jedną linią 2 dawek cytostatyku i przepłukiwania bez rozłączania elementów zestawu. Przyrządy bursztynowe-żółte i przeźroczyste.

2/ Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie ilości zapotrzebowania zestawów do podaży leków przez pompę oraz zestawów do podaży grawitacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 1, poz. 19

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do podawania cytostatyków - 5 drożny z zastawkami do przyłączenia opakowań z cytostatykami. Zakończenie drenu membraną umożliwiającą wypełnienie linii w układzie zamkniętym, bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Bezigłowy port na drenie dla dodatkowego podania leku, możliwość podania jedną linią 2 dawek cytostatyku i przepłukiwania bez rozłączania elementów zestawu. Przyrządy bursztynowe-żółte i przeźroczyste.

2/ Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie ilości zapotrzebowania zestawów do podaży leków przez pompę oraz zestawów do podaży grawitacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 1, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra infuzyjnego o objętości wypełnienia całego zestawu (filtr + przedłużka) 3,8ml, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.