## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NR KATALOGOWY
Pakiet nr 1
1 | 0,9% natrium chloratum, a 100 ml, w opakowaniu ( bez PCV) zaopatrzonym w dwa samouszczelniajace się, bezpieczneporty z płaskimi osłonkami aluminiowymi z dostatecznie wolna przestrzenią do podaży leków min 80 ml | 350 fl.
2 | 0,9% natrium chloratum, a 250 ml, w opakowaniu ( bez PCV) zaopatrzonym w dwa samouszczelniajace się, bezpieczneporty z płaskimi osłonkami aluminiowymi z dostatecznie wolna przestrzenią do podaży leków min 120 ml | 2300 fl.
3 | 0,9% natrium chloratum, a 500 ml, w opakowaniu ( bez PCV) zaopatrzonym w dwa samouszczelniajace się, bezpieczneporty z płaskimi osłonkami aluminiowymi z dostatecznie wolna przestrzenią do podaży leków min 150 ml | 2700 fl.
4 | 0,9% natrium chloratum, a 1000 ml, w opakowaniu ( bez PCV) zaopatrzonym w dwa samouszczelniajace się, bezpieczneporty z płaskimi osłonkami aluminiowymi z dostatecznie wolna przestrzenią do podaży leków min 220 ml | 1900 fl.
5 | Glukoza 5% a 250 ml, w opakowaniu (bez PCV) zaopatrzonym w dwa samouszczelniajace się, bezpieczneporty z płaskimi osłonkami aluminiowymi z dostatecznie wolna przestrzenią do podaży leków min 120 ml | 200 fl.
6 | Glukoza 5% a 500 ml, w opakowaniu (bez PCV) zaopatrzonym w dwa samouszczelniajace się, bezpieczneporty z płaskimi osłonkami aluminiowymi z dostatecznie wolna przestrzenią do podaży leków min 150 ml | 700 fl.
7 | Glukoza 5% a 1000 ml, w opakowaniu (bez PCV) zaopatrzonym w dwa samouszczelniajace się, bezpieczneporty z płaskimi osłonkami aluminiowymi z dostatecznie wolna przestrzenią do podaży leków min 220 ml | 50 fl.
8 | Aqua pro injectione a 100 ml w opakowaniu PCV) zaopatrzonym w dwa samouszczelniajace się, bezpieczneporty z płaskimi osłonkami aluminiowymi z dostatecznie wolna przestrzenią do podaży leków | 200 fl.
9 | Aplikator do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania leków, z filtrem cząsteczkowym 0,2 µm. Zastawka otwierajaca drogę do płynu przy otwartej zatyczne. ( bez PCV) | 14000 szt.
10 | strzykawka 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK; 5 ml (bez PVC) | 300 szt.
11 | strzykawka 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK; 10 ml (bez PVC) | 600 szt.
12 | strzykawka 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK; 20 ml (bez PVC) | 250 szt.
13 | strzykawka 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK; 30 ml (bez PVC) | 100 szt.
14 | strzykawka 3-częściowa, j. uż., z końcówką LUER-LOCK; 60 ml (bez PVC) | 4000 szt.
15 | Zestaw do przygotowywania cytostatyków z mozliwościa przyłączania do linii do podawania cytostatyków.Zakończenie drenu membraną umoziwiającą wypełnienie linii w układzie zamknietym, bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Zastawka bezigłowa do podaży leku chroniąca przed kontaktem z cytostatykiem, z portem bezigłowym otwierającym drogę, tylko w momencia podłaczenia strzykawki ( bez PCV) | 6500 szt.
16 | Pojedynczy dren z portem bezigowym,z kolorowa silikonową membraną ( bez PCV) z możliwością użycia do lub przez 7 dni. | 1300 szt.
17 | Worki /osłony przed swiatłem na flakony 500 ml-1000ml | 7500 szt.
18 | Przyrząd do podawania cytostatyków z 3 bezigłowymi zastawkami do przyłączenia opakowań z cytostatykami.Zakończenie drenu membraną umoziwiającą wypełnienie linii w układzie zamknietym, bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Bezigłowy port na drenie dla dodatkowego podania leku, mozliwośc podania jedną linią 2 dawek cytostatyku i przepłukiwania bez rozłaczania elementów zestawu. Możliwość podaży leku przez pompę i grawitacyjnie. Czarne i przeźroczyste. | 2200 szt.
19 | Przyrząd do podawania cytostatyków z 5 bezigłowymi zastawkami do przyłączenia opakowań z cytostatykami.Zakończenie drenu membraną umoziwiającą wypełnienie linii w układzie zamknietym, bez wycieku płynu oraz osłonką eliminującą ryzyko kontaktu z lekiem. Bezigłowy port na drenie dla dodatkowego podania leku, mozliwośc podania jedną linią 2 dawek cytostatyku i przepłukiwania bez rozłaczania elementów zestawu. Możliwość podaży leku przez pompę i grawitacyjnie. Czarne i przeźroczyste. | 1900 szt.
20 | Łącznik międzystrzykawkowy, dodatkowy uchwyt chroniacy przed przypadkowym dotknięciem kiejsca połaczen strzykawek z fabrycznie nałożonymi osłonkami. Pakowane pojedynczo, sterylne, wolne od PCV | 400 szt.
21 | Dren zakonczony filtrem 5µm, wolny od PCV, długość 10 cm, starylny, umozliwiajacy wybieranie leku cytotoksycznego z ampułek. Pakowany pojedynczo, j.uż. | 30 szt.
22 | Filtr infuzyjnydo 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną. Zatrzymujący bakterie, endotoksyny. Mozliwość stosowania do 96 h, bez utraty jakości leku. Szybkie wypełnienie z zautomatycznym odpowietrzaniem, zamknięcie Luer Lock, nie zawiera lateksu i DEHP. Objetość wypełnienia nie więcej niż 2,5 ml. powierzchnia filtra nie mniejsza niz 10 cm2 | 220 szt.
|  |  | RAZEM | 0
Uwaga!
Sprzęt ma być kompatybilny z flakonami do przygotowania infuzji i spełniać wymogi pracy z cytostatykami i bezpiecznej linii naczyniowej

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, NR KATALOGOWY
Pakiet nr 2
1 | 0,9% natrium chloratum, a 100 ml, w opakowaniu ( bez PCV) zaopatrzonym w dwa samouszczelniajace się, bezpieczneporty z płaskimi osłonkami aluminiowymi z dostatecznie wolna przestrzenią do podaży leków min 80 ml | 12 000 fl.