Łódź, 01.10.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek nr 39/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 1 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych chlorowanych od wewnątrz, teksturowane od zewnątrz z zawartości protein poniżej 40 µg/g.

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 1 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści rękawice nitrylowe gładkie mikroteksturowane na koniuszkach palców?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1, poz.1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej matowej?

Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 1, poz.3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z teksturą tylko na końcach palców?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz.3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę,  aby na potwierdzenie odporności na przenikanie wirusów dołączyć badania wykonane przez laboratorium akredytowane?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 1, poz.4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o min. długości 290mm?

Tak wyrażamy zgodę.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA