Łódź, 02.10.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek nr 39/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczące Pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych a’ 200 sztuk

z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.

Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu 1 poz. 3 i poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rękawice gładkie z wyraźną teksturą na palcach, co zapewnia bardzo dobrą chwytność? Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczące Pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 285mm? Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczące Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach papierowych, zewnętrznych jednostronnie foliowanych? Tak.

Pytanie nr 5 dotyczące Pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice zewnętrznie chlorowane i silikonowane, wewnętrznie pokryte poliuretanem i silikonem? Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA