Łódź, 05.10.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek nr 39/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Po zapoznaniu się z udzielonymi odpowiedziami z dnia 02-10-2015r prosimy o zmianę odpowiedzi na pytanie nr 1 dotyczące Pakietu 1 poz. 3  z wymogu „oczekuje” na „dopuszcza”.

Udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił całkowicie opis przedmiotu zamówienia.

Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe w opakowaniach zapewniających higieniczny pobór pojedynczej rękawicy jedynie za mankiet od spodu opakowania pasując pasujących do pojedynczych i potrójnych uchwytów naściennych w swojej ofercie posiada jedynie firma Zarys. Zatem udzielona odpowiedź bardzo mocno ogranicza uczciwa konkurencję, co stoi w sprzeczności z zapisami ustawy pzp.

Zamawiający zmienia odpowiedź z dnia 02.10.2015 r.

- Pakiet 1, poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych w opakowaniach zapewniających higieniczny pobór pojedynczej rękawicy jedynie za mankiet od spodu opakowania pasując pasujących do pojedynczych i potrójnych uchwytów naściennych? Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA