Łódź,  25 maja  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów medycznych– nr sprawy 23/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr  1  od Wykonawców.

Pyt. 1

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 4 Wzoru Umowy zastępujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pyt. 2

Dotyczy § 4 ust. 3 Wzoru Umowy

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu wymiany wyrobów wadliwych do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pyt. 3

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych, dotyczy § 5 ust. 1 pkt. a,b,d Wzoru Umowy:

a/	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 %  wartości brutto danej partii towaru za każdy dzień opóźnienia dostawie po terminie określonym w zamówieniu Zamawiającego.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto wadliwej partii towaru za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwego towaru po terminie określonym w par. 4 ust. 3,

d/ 	w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy w trybie par. 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% od wartości brutto przedmiotu umowy w par. 2 ust. 1 umowy.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 pozycji a) soczewkę wewnątrzgałkową, jednoczęściową, akrylową, asferyczną, fabrycznie zapakowaną do injectora:

- Stopień uwodnienia: 26%

- Rekomendowany rozmiar cięcia: 2,8 mm

- Część haptyczna: 4 części haptyczne dla doskonałej centracji, 8 wsporników dających dużą powierzchnię kontaktu, zapobiegają fałdowaniu się torebki

- Część optyczna: 6,0 mm

- Soczewka hydrofilna

- Angulacja: 5˚

- Dioptrie: od +10,0D do +30,0D w przyrostach co 0,5D?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji a) do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycji d) dopuści dotorebkowy pierścień napinający o kształcie elipsowatym, fabrycznie umieszczony w injectorze? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o wydzielenie do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 soczewkę przedniokomorową, jednoczęściową wykonaną z PMMA:

- Całkowita długość soczewki 13,00 mm

- Długość części optycznej: 6,0 mm

- Wzór optyczny: dwuwypukła

- Angulacja:  12,5˚?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9

dotyczy Wzoru Umowy

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy dodatkowych zapisów dotyczących depozytu soczewek (Pakiet: 1 i 2):

- „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały w stanie nienaruszonym”.

- „Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych materiałów.”

- „Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych   warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.”

- „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są  nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i  wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”

- „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”

- „Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.”

- „Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.”

- „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”

- „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w ust. 6 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA