Łódź,  25 maja  2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów medycznych– nr sprawy 23/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr  2  od Wykonawców.

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 1 pozycji a oraz d?

Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewki o długości całkowitej 12,75? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA