Łódź, 15.12.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 51/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy: Pakietu nr 2 pozycja 1

W opisie SIWZ w pierwszej pozycji pakietu nr 2 zostały ujęte dwa różne rodzaje zgłębników:

nosowo-żołądkowy zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego z miękkiego poliuretanu z prowadnicą, podziałką centymetrową, linią kontrastujacą w promieniach RTG. Końcówka z łącznikiem umożliwiającym połączenie z zestawami do podaży diety, dla dorosłych o wymiarach 6CH /60cm i 12CH/100 cm oraz zgłębnik nosowo-jelitowy długości 145 cm.

Pytanie 1. Czy Zamawiający życzy sobie podzielenia ilości zgłębników nosowo-żołądkowych i nosowo-jelitowych w proporcji po 10 szt ( razem 20) czy w innym stosunku?

Pytanie 2. Aktualnie w sprzedaży są dostępne zgłębniki nosowo-żołądkowe o wymiarach :

6CH/60 cm i 12CH/110cm. Czy Zamawiający dopuszcza zgłębnik długości 110 cm?

Ad. 1 Zamawiający oczekuje 4 sztuk zgłębników nosowo-żołądkowych w ilości 4 sztuki 12CH/110 cm oraz 16 sztuk nosowo-jelitowych 10Ch/145 cm.

Ad. 2 Tak zgodnie z odpowiedzią powyżej.

Dotyczy Pakietu nr 1 (Zadanie 2, anestezjologia)

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym z portem do płukania cewnika z wydzieliny, do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, z możliwością zastosowania na 72 godziny, o długości 60 cm?

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz 1 ( oddziały) Zgłębnik żołądkowy dwukanałowy do równoczesnego płukania i opróżniania żołądka, termoczułe PCV zmniejsza podrażnienie śluzówki, znaczniki głębokości umożliwiają dokładne ustalenie położenia zgłębnika, w rozmiarze 22, 28, 32, 36 , w op 10 szt ?

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści  do postępowania  51/D/15 pakiet 2 pozycja 15 termin składania ofert  18.12.2016

Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika dwuświatłowego, poliuretanowego, wykonanego z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odpornego na zginanie, bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17cm, 20cm,  25 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczna, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  15  z  pakietu 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 1

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 1 bezpiecznego zestawu  do  punkcji  opłucnej z igłą 8 CH, strzykawką 60 ml  Luer  lock  , z workiem 2000 ml, z kranikiem trójdrożnym lub z jednokierunkowym zaworem automatycznym, z igłą typu Verres.

Tak dopuszczamy.

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 2 Zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach:

- sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym z możliwością wielokrotnego opróżniania (do 7 dni) 
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego
- gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu
- monitor przecieku powietrza ze skalą od 1 do 7
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw sterylny, jednorazowego użytku.

Tak dopuszczamy.

Dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy

Paragraf 5 ust.3 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% za opóźnienie i reklamację, oraz do 10% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy  za odstąpienie od umowy.

Dotyczy § 5 ust. 6 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 5  ust.6 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Dotyczy § 8 ust.4 wzoru umowy

Paragraf 8 ust. 4 wzoru umowy mówi, iż: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia  w dostawach ”

Zapis taki sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej podanej treści :

„Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin.”

Ad. Wzoru umowy

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający w pakiecie 12 dopuszcza:

Poz. 1 Worek stomijny dwuczęściowy z wbudowana zapinką, otwarty, zamykany na rzep, rozmiar 40mm, 50mm, 60mm oraz 70mm (do wyboru przez Zamawiającego)

Poz. 2 płytka stomijna hydrokoloidowa, nieplastyczna, rozmiar do docięcia 40/10-35mm, 50/10-45mm, 60/10-55mm oraz 70/10-45mm (do wyboru przez Zamawiającego), system łączenia płytki z workiem typu „click”

Poz. 3 płytka do stomii wklęsłej lub płaskiej, hydrokoloidowa, nieplastyczna, system łączenia płytki z workiem typu „click” rozmiary do docięcia 40/10-23mm, 50/10-33mm, 60/10-43mm oraz 70/10-53mm (do wyboru przez Zamawiającego)

Poz. 4 Worek stomijny dwuczęściowy z wbudowana zapinką, otwarty, zamykany na rzep, rozmiar 40mm, 50mm, 60mm oraz 70mm (do wyboru przez Zamawiającego)

Poz. 5 Worek stomijny dwuczęściowy z wbudowana zapinką, otwarty, zamykany na rzep, rozmiar 40mm, 50mm, 60mm oraz 70mm (do wyboru przez Zamawiającego)

Tak dopuszczamy, pozycja nr 2 oraz 3 winna być plastyczna zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuszcza:

Poz. 1 worek na noc z karbowanym drenem dzięki swojej dużej pojemności nadają się doskonale do użytku również w ciągu dnia. Pozwalają rzadziej wymieniać worek a pacjentowi dają poczucie bezpieczeństwa, karbowany antyskrętny dren o długości 140cm, pojemność 2000ml, sterylny, skalowane, bezpieczny dwufazowy zawór odpływowy (dwuetapowe otwieranie zaworu zapobiega przypadkowemu otwarciu oraz umożliwia kontrolę szybkości wypływu moczu podczas opróżniania worka, z zaworem antyzwrotnym. Pakowany pojedynczo łącznie 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne i urostomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Tak dopuszczamy pojemność do 500 ml. Wyrażamy zgodę na WZ, faktura w wersji papierowej. Dopuszczamy konfekcjonowanie.

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3:

3.	Strony ustalają, iż w przypadku:

	opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie

	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy

	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Ad. Zapisów umowy.

Projekt umowy nie ulega zmianie.

Prosimy o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA