Łódź, 17.03.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drukarek oraz rzutnika  nr 6/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy 39 szt. Drukarka wielofunkcyjna monochromatyczna z skanerem.

Czy Zamawiający dopuści zużycie energii w trybie oszczędzania energii max 8W, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów techniczno-użytkowych urządzenia, a nawet znacznie ich przewyższających? Pytanie motywujemy tym, że praktycznie w trybie oszczędzania energii średnie zużycie to 5W, lecz, przy określonych warunkach, jednostkowe zużycie energii w krótkim odcinku czasowym może wzrosnąć do max 8W, co jest spowodowane, np. rozruchem urządzenia z trybu oszczędzania energii do trybu drukowana. Z drugiej strony, różnica 3W nie jest znaczącym parametrem wpływającym na codzienne użytkowanie urządzenia.

Odpowiedź:

Tak. Celem zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza drukarki zużywające maksymalnie do 8W włącznie w trybie uśpienia.

Odpowiedź:

Tak. Celem zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza drukarki zużywające maksymalnie do 510W włącznie podczas drukowania.

Uprzejmie proszę o informację czy zamawiający dopuści

W pakiecie 1 -

pkt. 1 urządzenie o zużyciu energii maksymalnie 510 W, jest to różnica niezauważalna w finalnym rozliczeniu zużycia energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Tak. Celem zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza drukarki zużywające maksymalnie do 510W włącznie podczas drukowania.

pkt. 3 urządzenie o obciążeniu miesięcznym 75 000.

Nie. Parametr min. 100.000 / miesiąc jest istotny dla zamawiającego.

Odpowiedź

Tak, rozwiązanie jest równoważne.

Odpowiedź

Tak, przy urządzeniu o źródle światła w technologii LED ANSI min 1600.

Odpowiedź:

Kolejność jest przypadkowa – uwaga w specyfikacji wykryto błąd. Punkt 1 podpunkt (3) „Źródło światła LED – lub” Po słowie lub brakowało informacji jaka technologia dla Zamawiającego jest równoważna. Błąd poprawiono.

- Optoma HD25-LV

- Benq Mh680

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie jako równoważne:

Ekran projekcyjny podwieszany na ścianę / sufit, o wymiarach min. 3 szeroki na min. 2 metry wysoki zawieszony na wysokości min 3 metry (górna krawędź).

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA