Łódź, 02.07.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów specjalistycznych nr 28/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1a automatyczny stapler jednorazowy o długości 60 mm, posiadający dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią. Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1b automatyczny stapler jednorazowy o długości 60 mm, posiadający dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią.  Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2a automatyczny stapler jednorazowy o długości 90 mm, posiadający dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią. Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2b automatyczny stapler jednorazowy o długości 90 mm, posiadający dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią.  Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1a

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1a automatycznego staplera jednorazowego 60 mm, posiadającego dźwignię do zamknięcia i do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią. Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem, iż stapler ma dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1b

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1b automatycznego staplera jednorazowego 60 mm, posiadającego dźwignię do zamknięcia i do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią. Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem, iż stapler ma dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2a

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2a automatycznego staplera jednorazowego 90 mm, posiadającego dźwignię do zamknięcia i do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią. Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem, iż stapler ma dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2b

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2b automatycznego staplera jednorazowego 90 mm, posiadającego dźwignię do zamknięcia i do wystrzelenia ładunku, ogranicznik tkanki zintegrowany z ładunkiem, z kowadełkiem w staplerze, pozycję pośrednią. Stapler po zamknięciu tworzy szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm..
 Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem, iż stapler ma dwie osobne dźwignie: jedna do zamknięcia, druga do wystrzelenia ładunku.

Dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy

Paragraf 5 ust.3 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% za opóźnienie i reklamację, oraz do 10% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy  za odstąpienie od umowy.

Dotyczy § 5 ust. 6 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 5  ust.6 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Dotyczy § 8 ust.4 wzoru umowy

Paragraf 8 ust. 4 wzoru umowy mówi, iż: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia  w dostawach ”

Zapis taki sprawia,że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej podanej treści :

„Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin.”

Ad. Wzoru umowy

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zamawiający prosi o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach!

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA