Łódź, 03.07.2015 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów specjalistycznych nr 28/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- W zakresie Pakietu IIIa w poz. 1 umożliwienie zaoferowania jednorazowej klipsownicy do operacji laparoskopowych, posiadającej 20 tytanowych klipsów w rozmiarze ML (średnio-dużych – 9mm po zamknięciu) załadowanych w magazynku i przechodzących przez trokar o średnicy 10mm, posiadającej przezroczysty, obracający się o 360° trzonek i wskaźnik ilości pozostałych klipsów. Zamawiający wyraża zgodę.

- W zakresie Pakietu IV w poz. 3 umożliwienie zaoferowania również jednorazowej elektrody laparoskopowej do aparatu LigaSure Force Triad, z wbudowanym nożem, o śr. trzonka 5mm i długości trzonka ok. 37cm. Wyrażamy zgodę.

- W zakresie Pakietu IV w poz. 4 umożliwienie zaoferowania również jednorazowego narzędzia do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długości trzonu ok. 18cm, szczęki zagięte pod kątem 14°, zakres obrotu trzonu 180°, aktywacja za pomocą włącznika ręcznego, o długości linii zamykania tkanek 36mm i linii cięcia 34mm, współpracujące z generatorem LIgaSure Force Triad. Tak dopuszczamy.

Zamawiający prosi o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach!

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA