Łódź,  21.12.2015r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę stentgraftów – nr sprawy 48/D/15

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 1” od Wykonawców.

Pytanie dot. Zadania 4:

Czy Zamawiający dopuści stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej, którego implantacja możliwa jest przy szyi tętniaka o długości ≥10 mm oraz przy średnicy szyi od 18 do 32 mm, w części biodrowej tętnice mogą mieć wymiary od 9mm do 35 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.