Załącznik nr 1h

Budynek A

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

| Adres/ Address | BUDYNEK A Północna 42 |
| --- | --- |
| Rok budowy/ Year of build | 1975 |
| Przeznaczenie budynku/ Use of the building | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ Total area of the building | 10 851 m2 |
| Wysokość budynku/ Building height | 22 m |
| Liczba kondygnacji/ Number of floors | 6 |
| Liczba poziomów piwnic/ Number of levels of basement | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ Occupied area/floor of the building | 1700 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ Construction of load-bearing walls | Murowane, prefabrykaty żelbetowe |
| Konstrukcja ścian działowych/ Construction of partition walls | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ Construction of roof | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ Construction of ceilings | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ Construction of floors | Terrakota, wykładziny PCV |
| Izolacja/ocieplenie/ Isolation/Insulation | Styropian 10 cm |
| Rodzaj ogrzewania/ Type of heating | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ Air-conditioning system | Tak , część pomieszczeń klimatyzowanych (ok 10 %) |
| Windy/ Lifts | tak |
| Zasilanie prądem/ Power supply | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ Description of neighborhood of building and type of business conducted there | Wschód-ulica, północ –ulica, zachód – budynek B i Poliklinika, działalność medyczna, południe-ulica |
| - Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ Information on type of business conducted by other tenants | Sklep medyczny, fryzjer, bar, sprzedaż prasy, sprzedaż ubrań, sprzedaż okularów |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts | nie |
| Rodzaj transportu wewnątrzzakładowego/ Type of internal transport | Windy |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ Is the company area divided into fire zones | tak |
| --- | --- |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ Miminum and maximum distance between buildings | Od 0 do 5=60 metrów |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance) | Tak, EI60 i Ei30 |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ Is the building equipped with fire dampers | Tak |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ Is the building equipped with antiexplosion instalations | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ Is the building equipped with antiovervoltage installations | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ Number and place of installation of alarm systems | Alarm p-poż –cały budynek Alarm p-poż jest w miejscu pożaru i na centrali p-pożna parterze budynku w pomieszczeniu ochrony |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ Fixed or portable fire extinguishers | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ Number of hydrants | Wewnętrznych 30 zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ Fire brigade (travel time in min., distance in km.) | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ Source of fire water | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głebinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ Are marked and free - wyjścia ewakuacyjne/ emergency exits - drogi ewakuacyjne/ emergency routes - drogi pożarowe/ fire routes - miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ places, where fire equipment is located | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ Are there any dangerous works of fire | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ Are the premises fenced and/or illuminated | Tak – ogrodzony I oświetlony |
| --- | --- |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards) | zamki |
| - Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ Are windows and doors certified for increased resistance to burglary | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ Antiburglar systems | w kilku punktach |
| Monitoring własny/ Self-monitoring | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ Manners of notification security agency | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ Self protection/protection performed by an external company | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę. Pracownicy nieuzbrojeni. |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash) | Nie dotyczy |

Budynek B

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

| Adres/ Address | BUDYNEK B Północna 42 |
| --- | --- |
| Rok budowy/ Year of build | 1985 |
| Przeznaczenie budynku/ Use of the building | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ Total area of the building | 4066 m2 |
| Wysokość budynku/ Building height | 22 m |
| Liczba kondygnacji/ Number of floors | 6 |
| Liczba poziomów piwnic/ Number of levels of basement | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ Occupied area/floor of the building | 620 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ Construction of load-bearing walls | Murowane, prefabrykaty żelbetowe |
| Konstrukcja ścian działowych/ Construction of partition walls | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ Construction of roof | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ Construction of ceilings | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ Construction of floors | Terrakota, wykładziny PCV |
| Izolacja/ocieplenie/ Isolation/Insulation | Styropian 10 cm |
| Rodzaj ogrzewania/ Type of heating | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ Air-conditioning system | Tak , część pomieszczeń klimatyzowanych (ok 10 %) |
| Windy/ Lifts | tak |
| Zasilanie prądem/ Power supply | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ Description of neighborhood of building and type of business conducted there | Wschód-budynek A, północ –ulica, zachód – budynek łącznika , południe-dziedziniec |
| - Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ Information on type of business conducted by other tenants | Rezonans, PET – działalność medyczna |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts | nie |
| Rodzaj transportu wewnątrzzakładowego/ Type of internal transport | Windy |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ Is the company area divided into fire zones | tak |
| --- | --- |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ Miminum and maximum distance between buildings | Od 0 do 30 metrów |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance) | Tak EI60 i Ei30 |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ Is the building equipped with fire dampers | Tak |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ Is the building equipped with antiexplosion instalations | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ Is the building equipped with antiovervoltage installations | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ Number and place of installation of alarm systems | Alarm p-poż –cały budynek Alarm p-poż jest w miejscu pożaru i na centrali p-poż na parterze budynku w pomieszczeniu ochrony |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ Fixed or portable fire extinguishers | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ Number of hydrants | Wewnętrznych 22 zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ Fire brigade (travel time in min., distance in km.) | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ Source of fire water | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głębinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ Are marked and free - wyjścia ewakuacyjne/ emergency exits - drogi ewakuacyjne/ emergency routes - drogi pożarowe/ fire routes - miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ places, where fire equipment is located | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ Are there any dangerous works of fire | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ Are the premises fenced and/or illuminated | Tak – ogrodzony I oświetlony |
| --- | --- |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards) | zamki |
| - Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ Are windows and doors certified for increased resistance to burglary | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ Antiburglar systems | w kilku punktach |
| Monitoring własny/ Self-monitoring | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ Manners of notification security agency | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ Self protection/protection performed by an external company | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę. Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash) | Nie dotyczy |

Budynek C

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

| Adres/ Address | BUDYNEK C poliklinika Północna 42 |
| --- | --- |
| Rok budowy/ Year of build | 1910 |
| Przeznaczenie budynku/ Use of the building | Działalność lecznicza- obecnie działalność zawieszona do czasu wykonania przebudowy. |
| Powierzchnia całkowita budynku/ Total area of the building | 1805 m2 |
| Wysokość budynku/ Building height | 20 m |
| Liczba kondygnacji/ Number of floors | 5 |
| Liczba poziomów piwnic/ Number of levels of basement | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ Occupied area/floor of the building | 350 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ Construction of load-bearing walls | Murowane, |
| Konstrukcja ścian działowych/ Construction of partition walls | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ Construction of roof | Więźba dachowa drewniana pokryta blachą |
| Konstrukcja stropów/ Construction of ceilings | Strop Klejna nad parterem. Wyżej belki drewniane |
| Konstrukcja podłóg/ Construction of floors | Terrakota, wykładziny PCV |
| Rodzaj ogrzewania/ Type of heating | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ Air-conditioning system | nie |
| Windy/ Lifts | nie |
| Zasilanie prądem/ Power supply | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ Description of neighborhood of building and type of business conducted there | Wschód-basen budynek A, północ – dziedziniec, zachód – zabudowania ABW, południe - ulica |
| - Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ Information on type of business conducted by other tenants | brak |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts | nie |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ Is the company area divided into fire zones | tak |
| --- | --- |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ Miminum and maximum distance between buildings | Od 0 do 5=60 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance) | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ Is the building equipped with fire dampers | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ Is the building equipped with antiexplosion instalations | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ Is the building equipped with antiovervoltage installations | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ Number and place of installation of alarm systems | nie |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ Fixed or portable fire extinguishers | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ Number of hydrants | Brak wewnętrznych, zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ Fire brigade (travel time in min., distance in km.) | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ Source of fire water | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głębinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ Are marked and free - wyjścia ewakuacyjne/ emergency exits - drogi ewakuacyjne/ emergency routes - drogi pożarowe/ fire routes - miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ places, where fire equipment is located | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ Are there any dangerous works of fire | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ Are the premises fenced and/or illuminated | Tak – ogrodzony I oświetlony |
| --- | --- |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards) | zamki |
| - Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ Are windows and doors certified for increased resistance to burglary | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ Antiburglar systems | nie |
| Monitoring własny/ Self-monitoring | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ Manners of notification security agency | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ Self protection/protection performed by an external company | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę. Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash) | Nie dotyczy |

Budynek kuchni i pralni

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

| Adres/ Address | Budynek kuchni i pralni Północna 42 |
| --- | --- |
| Rok budowy/ Year of build | 1974 |
| Przeznaczenie budynku/ Use of the building | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ Total area of the building | 2354 m2 |
| Wysokość budynku/ Building height | 4 m |
| Liczba kondygnacji/ Number of floors | 2 |
| Liczba poziomów piwnic/ Number of levels of basement | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ Occupied area/floor of the building | 1600 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ Construction of load-bearing walls | Murowane, żelbet |
| Konstrukcja ścian działowych/ Construction of partition walls | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ Construction of roof | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ Construction of ceilings | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ Construction of floors | Terrakota, wykładziny PCV |
| Rodzaj ogrzewania/ Type of heating | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ Air-conditioning system | nie |
| Windy/ Lifts | nie |
| Zasilanie prądem/ Power supply | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ Description of neighborhood of building and type of business conducted there | Wschód- budynek B, północ – budynki zaplecza technicznego , zachód – budynek wielofunkcyjny , południe-dziedziniec |
| - Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ Information on type of business conducted by other tenants | brak |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts | nie |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ Is the company area divided into fire zones | tak |
| --- | --- |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ Miminum and maximum distance between buildings | Od 0 do 60 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance) | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ Is the building equipped with fire dampers | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ Is the building equipped with antiexplosion instalations | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ Is the building equipped with antiovervoltage installations | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ Number and place of installation of alarm systems | nie |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ Fixed or portable fire extinguishers | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ Number of hydrants | zewnętrzne 2, wewnętrzne 8 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ Fire brigade (travel time in min., distance in km.) | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ Source of fire water | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głębinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ Are marked and free - wyjścia ewakuacyjne/ emergency exits - drogi ewakuacyjne/ emergency routes - drogi pożarowe/ fire routes - miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ places, where fire equipment is located | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ Are there any dangerous works of fire | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ Are the premises fenced and/or illuminated | Tak – ogrodzony I oświetlony |
| --- | --- |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards) | zamki |
| - Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ Are windows and doors certified for increased resistance to burglary | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ Antiburglar systems | nie |
| Monitoring własny/ Self-monitoring | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ Manners of notification security agency | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ Self protection/protection performed by an external company | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę. Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash) | Nie dotyczy |

Budynek wielofunkcyjny

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

| Adres/ Address | BUDYNEK Wielofunkcyjny Północna 42 |
| --- | --- |
| Rok budowy/ Year of build | 1975 |
| Przeznaczenie budynku/ Use of the building | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ Total area of the building | 1058 m2 |
| Wysokość budynku/ Building height | 8 m |
| Liczba kondygnacji/ Number of floors | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ Occupied area/floor of the building | 358 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ Construction of load-bearing walls | Murowane, |
| Konstrukcja ścian działowych/ Construction of partition walls | Murowane I karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ Construction of roof | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ Construction of ceilings | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ Construction of floors | Terrakota, wykładziny PCV |
| Izolacja/ocieplenie/ Isolation/Insulation | 10 cm styropian |
| Rodzaj ogrzewania/ Type of heating | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ Air-conditioning system | nie |
| Windy/ Lifts | nie |
| Zasilanie prądem/ Power supply | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ Description of neighborhood of building and type of business conducted there | Wschód-dziedziniec i łącznik, północ – budynki zaplecza technicznego, zachód – zabudowania ABW, południe-budynek administracyjny |
| - Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ Information on type of business conducted by other tenants | brak |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts | nie |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ Is the company area divided into fire zones | tak |
| --- | --- |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ Miminum and maximum distance between buildings | Od 0 do 60 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance) | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ Is the building equipped with fire dampers | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ Is the building equipped with antiexplosion instalations | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ Is the building equipped with antiovervoltage installations | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ Number and place of installation of alarm systems | nie |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ Fixed or portable fire extinguishers | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ Number of hydrants | 2 wewnętrzne, zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ Fire brigade (travel time in min., distance in km.) | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ Source of fire water | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głębinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ Are marked and free - wyjścia ewakuacyjne/ emergency exits - drogi ewakuacyjne/ emergency routes - drogi pożarowe/ fire routes - miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ places, where fire equipment is located | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ Are there any dangerous works of fire | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ Are the premises fenced and/or illuminated | Tak – ogrodzony i oświetlony |
| --- | --- |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards) | zamki |
| - Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ Are windows and doors certified for increased resistance to burglary | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ Antiburglar systems | nie |
| Monitoring własny/ Self-monitoring | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ Manners of notification security agency | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ Self protection/protection performed by an external company | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę. Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash) | Nie dotyczy |

Budynki zaplecza technicznego i garaży

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

| Adres/ Address | Budynki zaplecza technicznego i garaży Północna 42 |
| --- | --- |
| Rok budowy/ Year of build | 1974 |
| Przeznaczenie budynku/ Use of the building | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ Total area of the building | 860m2 |
| Wysokość budynku/ Building height | 4 m |
| Liczba kondygnacji/ Number of floors | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ Occupied area/floor of the building | 860 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ Construction of load-bearing walls | Murowane, żęlbet |
| Konstrukcja ścian działowych/ Construction of partition walls | Murowane I karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ Construction of roof | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ Construction of ceilings | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ Construction of floors | Terrakota, wykładziny PCV |
| Rodzaj ogrzewania/ Type of heating | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ Air-conditioning system | nie |
| Windy/ Lifts | nie |
| Zasilanie prądem/ Power supply | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ Description of neighborhood of building and type of business conducted there | Wschód- budynek B, pólnoc – ulica , zachód – zabudowania ABW , południe-budynek kuchni i wielofunkcyjny |
| - Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ Information on type of business conducted by other tenants | brak |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts | nie |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ Is the company area divided into fire zones | tak |
| --- | --- |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ Miminum and maximum distance between buildings | Od 0 do 60 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance) | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ Is the building equipped with fire dampers | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ Is the building equipped with antiexplosion instalations | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ Is the building equipped with antiovervoltage installations | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ Number and place of installation of alarm systems | NIe |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ Fixed or portable fire extinguishers | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ Number of hydrants | zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ Fire brigade (travel time in min., distance in km.) | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ Source of fire water | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głebinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ Are marked and free - wyjścia ewakuacyjne/ emergency exits - drogi ewakuacyjne/ emergency routes - drogi pożarowe/ fire routes - miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ places, where fire equipment is located | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ Are there any dangerous works of fire | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ Are the premises fenced and/or illuminated | Tak –ogrodzony I oświetlony |
| --- | --- |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards) | zamki |
| - Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ Are windows and doors certified for increased resistance to burglary | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ Antiburglar systems | nie |
| Monitoring własny/ Self-monitoring | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ Manners of notification security agency | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ Self protection/protection performed by an external company | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę. Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash) | Nie dotyczy |

Centrum stomatologii

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

| Adres/ Address | Łódź ul. Anstadta 4 |
| --- | --- |
| Rok budowy/ Year of build | 1993 |
| Przeznaczenie budynku/ Use of the building | Centrum stomatologii |
| Powierzchnia całkowita budynku/ Total area of the building | 790 m2 |
| Wysokość budynku/ Building height | 8 m |
| Liczba kondygnacji/ Number of floors | 3 |
| Liczba poziomów piwnic/ Number of levels of basement | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ Occupied area/floor of the building | 790 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ Construction of load-bearing walls | Murowane otynkowane |
| Konstrukcja ścian działowych/ Construction of partition walls | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ Construction of roof | żelbetowa |
| Konstrukcja stropów/ Construction of ceilings | żelbetowa |
| Konstrukcja podłóg/ Construction of floors | Wykładziny PCV, terrakota |
| Izolacja/ocieplenie/ Isolation/Insulation | Styropian 10cm |
| Rodzaj ogrzewania/ Type of heating | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ Air-conditioning system | Klimatyzacja miejscowa – 4 pomieszczenia |
| Windy/ Lifts | 1 |
| Zasilanie prądem/ Power supply | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ Description of neighborhood of building and type of business conducted there | Budynek wolnostojący |
| - Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ Information on type of business conducted by other tenants | Działalność medyczna |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts | nie |
| Rodzaj składowanego mienia/ Type of stored property | Sprzęt medyczny |
| Sposób składowania mienia (w tym wysokość nad poziomem podłoża)/ Method of storing of property (including height above ground level) | W gabinetach nisko do 2,5 metra |
| Miejsce składowania mienia/ Place of storage of property | W gabinetach |
| Maksymalny poziom składowania mienia/ Maximum storage level of property | 1 |
| Maksymalna wielkość powierzchni magazynowych/ Maximum amount of storage space | Brak |
| Rodzaj transportu wewnątrzzakładowego/ Type of internal transport | winda |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ Is the company area divided into fire zones | tak |
| --- | --- |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ Miminum and maximum distance between buildings | 20 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance) | tak |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ Is the building equipped with fire dampers | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ Is the building equipped with antiexplosion instalations | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ Is the building equipped with antiovervoltage installations | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ Number and place of installation of alarm systems | 1 system antywłamaniowy połączony z miejscem nadzorowania całodobowo |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ Fixed or portable fire extinguishers | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ Number of hydrants | 2 zewnętrzne |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ Fire brigade (travel time in min., distance in km.) | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ Source of fire water | Przyłącze miejskie |
| Czy są oznakowane i wolne/ Are marked and free - wyjścia ewakuacyjne/ emergency exits - drogi ewakuacyjne/ emergency routes - drogi pożarowe/ fire routes - miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ places, where fire equipment is located | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ Are there any dangerous works of fire | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ Are the premises fenced and/or illuminated | nie |
| --- | --- |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards) | kraty |
| - Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ Are windows and doors certified for increased resistance to burglary | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ Antiburglar systems | 1 system |
| Monitoring własny/ Self-monitoring | tak |
| Monitoring agencji ochrony (czas dojazdu w min.)/ Security agency monitoring (travel time in min.) | 10 minut |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ Manners of notification security agency | Automatyczny lub telefoniczny |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ Self protection/protection performed by an external company | Nie dotyczy |

Łącznik pomiędzy budynkiem B
i wielofunkcyjnym

# KONSTRUKCJA BUDYNKU I OPIS MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ BUILDING CONSTRUCTION AND LOCATION DETAILS

| Adres/ Address | Łącznik pomiędzy budynkiem B I wielofunkcyjnym Północna 42 |
| --- | --- |
| Rok budowy/ Year of build | 1980 |
| Przeznaczenie budynku/ Use of the building | Działalność lecznicza |
| Powierzchnia całkowita budynku/ Total area of the building | 58 m2 |
| Wysokość budynku/ Building height | 3 m |
| Liczba kondygnacji/ Number of floors | 1 |
| Zajmowana powierzchnia/piętro budynku/ Occupied area/floor of the building | 58 m2 |
| Konstrukcja ścian nośnych/ Construction of load-bearing walls | Murowane, żęlbet |
| Konstrukcja ścian działowych/ Construction of partition walls | Murowane i karton-gips |
| Konstrukcja dachu/ Construction of roof | żelbet |
| Konstrukcja stropów/ Construction of ceilings | żelbet |
| Konstrukcja podłóg/ Construction of floors | Terrakota, wykładziny PCV |
| Izolacja/ocieplenie/ Isolation/Insulation | 10 cm styropian |
| Rodzaj ogrzewania/ Type of heating | Z sieci miejskiej |
| System klimatyzacji/ Air-conditioning system | nie |
| Windy/ Lifts | nie |
| Zasilanie prądem/ Power supply | 3 fazowe |
| Opis sąsiedztwa budynku i rodzaj prowadzonej tam działalności/ Description of neighborhood of building and type of business conducted there | Wschód- budynek B, północ – budynki zaplecza technicznego , zachód – budynek wielofunkcyjny , południe-dziedziniec |
| - Informacje odnośnie rodzaju działalności prowadzonej przez innych najemców/ Information on type of business conducted by other tenants | brak |
| Czy teren, na którym znajduje się budynek, był w okresie ostatnich 10 lat zagrożony ryzykiem powodzi/ Was location on which building is situated in the last 10 years at risk of flooding | nie |
| Czy budynek jest narażony na niebezpieczeństwo wypadków z udziałem statków powietrznych/ Is the building exposed to risk of accidents involving aircrafts | nie |
| Własna stacja paliw/ Own fuel station | nie |
| Regularność usuwania odpadów/ Regularity of waste disposal | tak |

# ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE PROTECTIONS

| Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe/ Is the company area divided into fire zones | tak |
| --- | --- |
| Minimalna i maksymalna odległość między budynkami/ Miminum and maximum distance between buildings | Od 0 do 60 metrów |
| Czy budynek posiada urządzenia odgromowe/ Whether the building has a lightning protection devices | tak |
| Czy budynek przedzielony jest oddzieleniami przeciwpożarowymi (proszę podać wytrzymałość ogniową)/ Is the building divided by fire separations (please provide fire resistance) | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w klapy pożarowe/ Is the building equipped with fire dampers | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwwybuchowe/ Is the building equipped with antiexplosion instalations | nie |
| Czy budynek wyposażony jest w instalacje przeciwprzepięciowe/ Is the building equipped with antiovervoltage installations | tak |
| Liczba i miejsce instalacji systemów alarmowych/ Number and place of installation of alarm systems | nie |
| Stałe lub przenośne urządzenia gaśnicze/ Fixed or portable fire extinguishers | gaśnice |
| Liczba hydrantów/ Number of hydrants | zewnętrzne 2 |
| Straż pożarna (czas dojazdu w min., odległość w km.)/ Fire brigade (travel time in min., distance in km.) | 3 km,10 minut |
| Źródło wody przeciwpożarowej/ Source of fire water | Zbiornik własny, przyłącze miejskie, własna studnia głębinowa |
| Czy są oznakowane i wolne/ Are marked and free - wyjścia ewakuacyjne/ emergency exits - drogi ewakuacyjne/ emergency routes - drogi pożarowe/ fire routes - miejsca, w których znajduje się sprzęt p.poż./ places, where fire equipment is located | tak |
| Czy obowiązuje zakaz palenia tytoniu i/lub wyznaczone zostały miejsca palenia tytoniu/ Is there a ban of smoking and/or smoking areas have been designated | tak |
| Czy prowadzone są prace niebezpieczne pożarowo/ Are there any dangerous works of fire | nie |

# OCHRONA/ SECURITY

| Czy teren zakładu/firmy jest ogrodzony i/lub oświetlony/ Are the premises fenced and/or illuminated | Tak – ogrodzony i oświetlony |
| --- | --- |
| Zabezpieczenia okien i drzwi (np. kraty, rolety, zamki, karty dostępu)/ Windows and doors security (i.e. grids, blinds, locks, access cards) | zamki |
| - Czy okna i drzwi posiadają atest na zwiększoną odporność na włamanie/ Are windows and doors certified for increased resistance to burglary | nie |
| Czy w oknach zainstalowane są szyby wzmocnione, pancerne, bezpieczne, antywłamaniowe/ Are windows frames installed with glass reinforced, armored, secure, antiburglar | nie |
| Systemy antywłamaniowe/ Antiburglar systems | nie |
| Monitoring własny/ Self-monitoring | tak |
| Sposoby powiadamiania agencji ochrony/ Manners of notification security agency | telefonicznie |
| Ochrona własna/wykonywana przez firmę zewnętrzną/ Self protection/protection performed by an external company | Firma ochrony 3 posterunki po1 pracowniku 24 h/dobę. Pracownicy nieuzbrojeni, |
| Sposób przechowywania wartości pieniężnych i używane systemy antynapadowe (w przypadku transportu wartości pieniężnych)/ How cash is stored and used antiassault systems (in case of transport of cash) | Nie dotyczy |