Łódź, 10.10.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 37/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 (Zadanie 2, anestezjologia)

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci pakowany pojedynczo z łącznikiem podwójnie obrotowym (przestrzeń martwa) w oddzielnym opakowaniu, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3 (Zadanie 2, anestezjologia)

Czy Zamawiający dopuści wymiennik piankowy ciepła i wilgoci typu „sztuczny nos” do zastosowania w tracheostomii i intubacji z portem do odsysania i końcówką do podawania tlenu, sterylny, skuteczność nawilżania 27,4 ml/l? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 3-4 (Zadanie 2, anestezjologia)

Czy Zamawiający wymaga zestaw rur oddechowych gładkich w środku, zapobiegających zaleganiu baterii? Tak dopuszczamy.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu umowy, w zakresie § 5 pkt. 3 o treści (cyt.):

3. Strony ustalają, iż w przypadku:

(…)

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

i nada mu proponowany zapis:

3. Strony ustalają, iż w przypadku:

(…)

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy.

Uzasadnienie:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kara jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego rozwiązanie umowy, musi być adekwatna do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinna być wygórowana. Szczególnie, że Zamawiający we wzorze umowy nie przewiduje czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu. Na pewno też kary nie powinny być naliczane od tej części umowy, która wcześniej została rzetelnie zrealizowana.

Wyłącznie zapis w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Prosimy także o wyjaśnienie treści załącznika nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy Pakietu nr 24.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dokona modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w poz. 2 Pakietu 24 poprzez zmianę opisu w kolumnie „Rozmiar” ?

jest: 150 ml

powinno być: 150 cm z trójnikiem i zastawką antyzwrotną

Tak.

Ponadto w zakresie poz. 2 Pakietu 24, wnioskujemy o rozważenie zasadności zawierania zamówienia publicznego na dostawy złączy do systemu Medrad Stellant CT, który to aparat – według naszej najlepszej wiedzy – został wyłączony z eksploatacji przez Zamawiającego.

Pytanie 1 – zadanie 20 poz. 2, 3, 4

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 20 pozycje 2,3,4 lub pozwoli na złożenie oferty częściowej w zadaniu 20 na pozycje 2,3,4? Zgoda na nasze pytanie pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty na klipsy wysokiej jakości.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 34 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów w rozmiarach 45mm, 55mm i 70mm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 34 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów w rozmiarach 45mm, 55mm i 70mm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 34 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów w rozmiarach 45mm, 55mm i 70mm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 34 poz. 6: Ile sztuk pasty należy zaoferować w przypadku tuby zawierającej 60g produktu, a jaką w przypadku tuby zawierających 100g produktu? Zamawiający oczekuje 5 sztuk.

Pakiet 38 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu niesterylnego z drenem gładkim?  Tak dopuszczamy.

ZADANIE 1

PAKIET NR 34

Pozycje 1, 4, 5

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków stomijnych spełniających wymogi SIWZ z zapięciem w formie wbudowanej na stałe zapinki oraz usztywniający pasek zapinany na rzep ?

Tak dopuszczamy.

Pozycja 7

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania preparatu do zmywania pasty ze skóry w formie płynu lotionu w opakowaniu 50 ml zamiast formy sprayu ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli myjki bez środka myjącego (suche)? Tak.

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 50 sztuk? Tak.

Pakiet 30, pozycja 2

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 ? Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pakiet 30, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta? Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się? Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi). Tak dopuszczamy.

Pakiet 42, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę wykonaną z:

miękkie włosie – polietylen  / gąbka  – 100% pianka poliuretanowa? Tak dopuszczamy.

W załączeniu modyfikacja załącznika nr 2 zadanie 1 . Został usunięty pakiet 44 ponieważ pokrywał się z pakietem 30. Zmodyfikowano zapisy pakietu 20 oraz 24.

Modyfikacji uległo w związku z powyższym wadium.  Prosimy o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA