Łódź, 18.10.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 37/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 32

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr. 1 cewnik o kanałach 18,18,14GA z powłoką antybakteryjną ze strzykawką bez otworu w tłoku. 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający dopuści w pozycji nr. 2 cewnik 15cm ze strzykawką bez otworu w tłoku.

Zgodnie ze specyfikacja.

Odział 41

Czy zamawiający oczekuje samej igły do portu czy zestawu z poliuretanową przedłużką z zaciskiem.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 29

Poz. 1. Czy można zaoferować sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego o następującym składzie:

- serweta 75 x 45cm stanowiąca owiniecie zestawu – 1 szt.

- serweta 90 x 60cm z otworem i przylepcem wokół otworu o średnicy 8cm – 1 szt.

- kompresy gazowe 7,5x 7,5cm – 5 szt.

- penseta o długości 13cm – 1 szt.

- nerka – 1 szt.

Poz. 2. Czy można zaoferować zestaw do wkłucia centralnego o następującym składzie:

- penseta plastikowa - 1 szt.

- nożyczki plastikowo-metalowe z tępym końcem - 1 szt.

- imadło do igieł - 1 szt.

- tupfer kule 20x20cm - 6szt.

- kompresy gazowe 7,5x7,5cm - 5 szt.

- serweta 75x45cm z otworem o średnicy 10cm - 1 szt.

- serweta 60x40cm - 1 szt.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytania dot. treści umowy

- Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Zamawiający oszacował przedmiot z należytą starannością wg zużycia.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 tiret drugie wzoru umowy słowa „1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy”? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Uzasadnione jest aby kara umowna za opóźnienie/zwłokę w usunięciu wad produktów była naliczana od wartości produktów wadliwych, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby tylko część dostarczonych produktów była wadliwa, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości produktów wadliwych, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 tiret trzecie wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy”? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Zapisy umowy nie ulegają zmianie. Obowiązuje pisemność postepowania na każdym etapie.

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający oczekuje stazy gumowej, wielorazowej, wykonanej z lateksu ? Zamawiający nie oczekuje dopuszcza.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75 szt. z przeliczeniem ilości na 934 opakowania ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 11

Czy Zamawiający oczekuje pojedynczego przewodu do cystoskopu z osobno pakowana wewnątrz opakowania przedłużką wykonana z miękkiego silikonu, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce ? Zamawiający nie oczekuje dopuszcza.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści osłonki typu prezerwatywa, pakowane pojedynczo, mikrobiologicznie czyste jak dotychczas stosowane w Państwa placówce ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 5, pozycja 8

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie, dopuszczamy sprzęt bez strzykawki.

Pragniemy dodać, iż opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na cewnik produkowany przez firmę RUSCH, na której produkty, wyłączność na rynku polskim ma firma Skamex.

Zadanie 1, Pakiet 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufoura trójdrożny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufoura trójdrożny, wykonany ze 100% silikonu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Zamawiającemu wystarczy silikonowany

Zadanie 1, Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady szpitalne o poj. 20 l, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 8, pozycje 2 - 3

Czy Zamawiający dopuści chirurgiczne pętle do naczyń, pakowane a’2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 8, pozycje 5 - 6

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Nie wyrażamy zgody.

Zadanie 1, Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z pola operacyjnego z kanką Yankauer o śr. wew. 4,00mm, CH 23, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem z uniwersalną rozszerzoną nieprzezroczystą końcówką, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło/zimno w rozmiarze 21x38cm? Tak.

Zadanie 1, Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło/zimno w rozmiarze 12x29cm? Tak.

Zadanie 1, Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło/zimno w rozmiarze 13x14cm? Tak.

Zadanie 1, Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 250ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 8 – CH 18, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran o pojemności 400ml, dostępny z drenem Redona z trokarem, w rozmiarach CH 8 – CH 18, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z PCV pokrytego silikonem lub wykonany ze 100% silikonu medycznego, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

• pojemnik typu płaski mieszek o pojemności 250 ml, worek zbiorczy o pojemności 500ml oraz dren łączący zakończony drenem Redona wykonanym ze 100% silikonu

• skalowany co 40 ml płaski mieszek wytwarzający podciśnienie początkowe 120mbar z zastawką antyrefluksyjną i zaworem bezpieczeństwa typu „save” umożliwiający wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu

• dwa dreny łączące trwale połączone z mieszkiem za pomocą łączników,

posiadające klemy zaciskowe typu zatrzaskowego

• jeden dren łączący o długości 130 cm z uniwersalnym zakończeniem i zintegrowanymi drenami Redona o CH 12-36

• drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służącym do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem zbiorczym, wyposażony w dodatkową nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu

• własny, wygodny w użyciu system podwieszania

• worek zbiorczy, skalowany, co 50 ml, o pojemności 500 ml z łącznikiem large-lock (połączenie z mieszkiem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu

• w worku zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny zawór spustowy typu poziomego, zapewniający bezkontaktowe, wygodne i szybkie opróżnianie worka

• tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści

• dreny Redona o długości 100 cm z otworem centralnym i sześcioma otworami bocznymi umożliwiające skuteczny i długotrwały drenaż

• sterylny, pakowany podwójnie?

Tak dopuszczamy, ale Zamawiający chce tylko jedna sztukę.

Zadanie 1, Pakiet 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z elektrodą czynną i kablem, bez plastikowego futerału, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, Pakiet 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z kablem o długości 3,2m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z opisem.

Zadanie 1, Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne pakowane w pakiety po 25 szt. z przeliczeniem ilości na 140 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody bierne bez etykietek wklejanych do protokołu operacyjnego, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Nie dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaski o szerokości ok. 25mm i długości ok. 250mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z opisem.

Zadanie 1, Pakiet 35, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z kartonowym uchwytem dostosowującym się do kształtu twarzy oraz zastawką antyzwrotną, uniemożliwiającą wydostanie się treści i zapachu z worka ? Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

Zadanie 2, Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worki do kontrolowanej zbiórki stolca pakowane a’3 szt. z przeliczeniem ilości na 7 opakowań ? Tak.

Zadanie 2, Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje aby jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca był wyposażony w port do pobierania próbek ? Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania o długości 40cm dla rozmiarów CH 8 – CH 10, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Tak.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny o pojemności 20ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Thorax dostępne w rozmiarach CH 16 – CH 36, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik Trokar do drenażu klatki piersiowej, wyposażony w plastikową osłonę ostrza, pakowany podwójnie: wewnętrznie folia-papier oraz zewnętrznie folia-papier, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie z opisem.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu w bloku o wymiarach 210mm x 300mm x 200 kartek z przeliczeniem ilości na 113 bloków, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Zgodnie ze specyfikacją.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 5

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje papieru w rolce o długości 3000cm (30m)?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie papieru w rolce o długości 25m z przeliczeniem ilości na 36 rolek. Tak nastąpiła omyłka. Dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 7, 13

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Mitsubishi, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik ? Tak.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu w rolce o długości 23m z przeliczeniem ilości na 55 rolek, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu w rolce o długości 10m z przeliczeniem ilości na 70 op. a’5 szt., spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 12

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Sony, Japonia), gwarantującego jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamiennik ? Oryginalnego.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu w bloku o wymiarach 210mm x 295mm x 200 kartek z przeliczeniem ilości na 75 bloków, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ? Dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 10, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści papier do oczekiwanego aparatu w rolce o wymiarach 210mm x 30 m (zamiast w bloku o dł. całkowitej 45m (300mm x 150 kartek)) z przeliczeniem ilości na 150 rolek ? Zamawiający oczekuje bloku.

Zadanie 2, Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| 1 | Serweta na stół zabiegowy 75x90cm | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serweta nieprzylepna 90x150cm | 1 szt. |
| 3 | Kompresy z gazy 7,5 x 7,5cm | 5 szt. |
| 4 | Kleszczyki proste do mycia pola operacyjnego 18cm | 1 szt. |

Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| 1 | Serweta operacyjna 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serweta nieprzylepna 90x150cm | 1 szt. |
| 3 | Imadło chirurgiczne | 1 szt. |
| 4 | Nożyczki proste ostro-ostre | 1 szt. |
| 5 | Kleszczyki anatomiczna zagięte | 1 szt. |

Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne proste ostro-ostre? Dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli myjki jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce w formie ściereczki niewymagające spłukiwania oraz namaczania, z możliwością podgrzania w mikrofalówce?

Dopuszczamy.

PAKIET 29

- Pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylnego do znieczulenia przewodowego o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 75 x 75 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta nieprzylepna 50 x 50 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm

5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 13 nitek?

- Pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu sterylnego do wkłucia centralnego:

1 x serweta na stół narzędziowy 75 x 75 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta 60 x 50 cm, otwór przylepny Ø 7cm

1 x ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm

1 x Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm

1 x Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm?

- Pozycja 3 i 4 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych, sterylnych narzędzi chirurgicznych, wykonanych ze stali nierdzewnej, sklasyfikowanych w klasie IIa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych?

- Pozycja 4 - Czy Zamawiający oczekuje imadła chirurgicznego o długości 14cm czy 12cm?

Ad. pozycja 1, 2 zgodnie ze specyfikacją.

Ad. 3, 4 Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza obie długości.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA