Łódź, 19.10.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 37/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Zadanie 1 Załącznik oddziały

Pakiet 1

Pozycja 1 i 2

- Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 120 szt. z przeliczeniem ilości w formularzu? Tak wyrażamy zgodę.

Pozycja 3

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z jednym karbem. Zgodnie ze specyfikacją.

Pozycja 11

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga barwnego kodowania opakowań jednostkowych umożliwiającego łatwe rozpoznanie poszczególnych rozmiarów igieł? Zamawiający nie wymaga.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, by kompatybilność igieł do pena z penami wszystkich producentów insuliny (penami dostępnymi na rynku, penami dostępnymi w szpitalu – w zależności o opisu w SIWZ)  była potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty? Nie wymagamy.

Pozycja 12

- Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,45 x 16mm? Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 13

- Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,6 x 40 mm?  Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 14-17

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek posiadających mleczny tłok. Tak dopuszczamy.

Pozycja 18

- Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie jaka ma być maksymalna objętość wypełnienia 0,22 czy 0,23ml. Zamawiający dopuszcza obie.

- Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają posiadać szczelną nakrętką z dwoma stopniami swobody (obracającą się osiowo i promieniście)? Zamawiający nie precyzuje, dopuszcza.

Pozycja 19

- Prosimy o sprecyzowanie czy dren w kranikach ma być pozbawiony DEHP? Zamawiający nie precyzuje, zgodnie z opisem.

Pozycja 22

- Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową, 3 ml z gumowym uszczelnieniem tłokaTak dopuszczamy.

Pakiet 3 pozycja 18

- Prosimy o sprecyzowanie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać bezigłowy port do pobierania próbek, oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory i dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową ? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

- Prosimy o wyjaśnienie czy zestaw ma mieć możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Pakiet 5

Pozycja 8

- Czy strzykawka z 10% roztworem gliceryny ma być fabrycznie zapakowana w zestawie z cewnikiem silikonowym Foleya. Nie wymagamy dopuszczamy.

Pozycja 10

- Prosimy o sprecyzowanie czy zaoferowane cewniki mają posiadać hydrożelowa powłokę? Zamawiający nie precyzuje dopuszcza.

Pakiet 9

- Prosimy o dopuszczenie zestawu z końcówka przeźroczystą z białym uchwytem? Tak dopuszczamy.

Pakiet 10 pozycja 1,2

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i podając szerokość strzyżenia i wysokość strzyżenia miał na myśli ich maksymalne wartości. Ostrza które chcemy zaoferować charakteryzują się szerokością strzyżenia 31,5 mm oraz wysokością strzyżenia 0,21mm. Tak dopuszczamy.

Pakiet 10 pozycja 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania najnowszego modelu strzygarki CareFusion o nr kat.:5513E wraz z kompatybilną z nią ładowarka o nr kat. :5514E, Namieniamy że nowa strzygarka jest kompatybilna z dotychczasowymi ostrzami, w tym z ostrzami zamawianymi  w pozycji 1. Tak dopuszczamy.

Pakiet 12

Pozycja 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wysokociśnieniowego do drenażu ran ze zbiorniczkiem o pojemności 400 ml. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania osobno pakowanego mieszka oraz osobnych drenów w rozmiarze 10-14CH? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 16

Pozycja 1

1.       Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów w rozmiarach 8-10F , tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego , pozostałe zgodne z SIWZ. Dopuszczamy.

Pozycja 18

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie - Ekstraktorów do usuwania kamieni i złogów z moczowodu, wykonany z 4 drutów heliakalnych z nitinolu , z rozbieralną rączką. Rozmiary 2,5F, 3F oraz 4F długość około 90cm, rozmiar koszyczka 12,5- 15mm. Dopuszczamy.

Pakiet 18

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy oczekuje, aby koszulka miała możliwość wykorzystania całego kanału roboczego – bezpieczna  prowadnica obok koszulki. Jednocześnie ta sama prowadnica służy do wprowadzenia koszulki do moczowodu? Tak.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulek dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną na zewnątrz jak i we wnętrz koszulki, w rozmiarach 12CH światło wewnętrzne 10Ch , oraz 14F światło wewnętrzne 12F, długość 35 lub 45cm do wyboru przez Zamawiającego? Dopuszczamy.

Pakiet 19 pozycja 1

- W związku z wymogiem wysokiej jakości prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje ostrzy wykonanych  ze stali węglowej? Dopuszczamy.

- Prosimy o wyjaśnienie czy na pojedynczym ostrzu ma być wygrawerowane nazw producenta oraz rozmiar? Niekoniecznie.

Pakiet 28

Pozycja 10

- Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,8x45mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz, tak jak stosowana? Wyrażamy zgodę.

Pakiet 42

- Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować suche, jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowane radiacyjnie wyposażone w czyścik do paznokci. Dopuszczamy nie wymagamy.

Pakiet 42

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka odnośnie wymogu rejestracji jako wyrób medyczny przedmiotu zamówienia w pakiecie 50.Zgodnie z informacjami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  szczotki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobem medycznym ponieważ nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.). Zamawiający nie rozumie, o który pakiet chodzi 42 czy 50. Zgodnie z zapisami specyfikacji oferowane wyroby winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu na terenie Polski.

Zadanie 2  ZAŁĄCZNIK ANESTEZJOLOGIA

Pakiet 37

- Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm

1 Kleszczyki plastikowe typu 14 cm

1 Strzykawka 20 ml, L/S

1 Woda sterylna w ampułce 20 ml

1 Żel poślizgowy 5 gr

1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm

1 Serweta 75 x 90 cm

Taca dwukomorowa, rozmiar średni – Dopuszczamy.

Pakiet 37

- Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

5 Tupferów (kule), rozmiar średni

1 Metalowa pęseta 14 cm, anatomiczna

1 Miska plastikowa 150 ml

1 Serweta 45 x 75 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm

1 Miska nerka 1

Serweta 45 x 75 cm

Miękkie opakowanie – Dopuszczamy.

Pakiet 37

- Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o składzie:

1 wodoodporna papierowa serweta, o.k. 76 x 46 cm

1 tacka „nerka”

1 para winylowych rękawic rozmiar XL

1 rękawica z polietylenu rozmiar XL

1 pojemnik plastikowy z 6 tamponami gazowymi

2 kompresy z gazy 8 x 7,5 cm

1 wodoodporna serweta z rozcięciem, o.k. 76 x 46 cm

1 plastikowa pęseta

1 x saszetka z 5 g środka poślizgowego na bazie wodnej

sterylny, do jednorazowego użytku nie zawiera lateksu – Dopuszczamy.

Pakiet 37

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu walidacji procesu sterylizacji.. Procedury oznakowania znakiem CE w takim przypadku obejmują nadzór Jednostki Notyfikowanej na zapewnieniem jałowości produktu, zatem całkowicie wystarczającym potwierdzeniem właściwego procesu sterylizacji jest ważny certyfikat CE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2

Pozycja  4-6

- Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej z co najmniej trzema oznaczeniami rozmiaru rurki.

Pozycja  15 Zgodnie ze specyfikacją.

- Prosimy o dopuszczenie rurki tracheotomijne z PVC z mankietem  w kształcie walca.

Pozycja 14,15,17 Zgodnie z opisem.

- Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców. Nie wyrażamy zgody.

Pozycja 18

- Czy zamawiający dopuści rurki z mankietem w kształcie walca. Zgodnie z opisem.

Pakiet 5

Pozycja 4,6

- Prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji 4,6 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 6

Pozycja 2

- Prosimy o sprecyzowanie czy system ma posiadać kieszonkę w baloniku umożliwiającą przy użyciu jednego palca wygodną, w pełni kontrolowaną i zgodną z warunkami anatomicznymi bezpieczną aplikację systemu – takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom śluzówki w trakcie aplikacji i wtórnym powikłaniom? Zamaw8iajacy nie wymaga dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dołączenia do oferty wyników badań z czasem stosowania zestawów do kontrolowanej zbiórki stolca przez okres do 29 dni. Zgodnie z opisem w specyfikacji.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca ma posiadać wskaźnik napełnienia balonu, który ułatwia określenie momentu maksymalnego napełnienia balonu oraz zapobiega jego przepełnieniu? Zgodnie z opisem.

Pakiet 7

Pozycja 1

- Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności , zwracamy się z prośbą o podania zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny do czterech miejsc po przecinku (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10 ml wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Tak dopuszczamy.

Pakiet 12

- Prosimy Zamawiającego w wyjaśnienie czy cewnik do odsysania w systemie zamkniętym ma być pozbawiony zawartości szkodliwych ftalanów – DEHP? Zgodnie z opisem , dopuszczamy.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik powinien posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku w celu łatwiejszej identyfikacji. Nie wymagamy dopuszczamy.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów 10-16F. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 25

- Czy zamawiający oczekuje dwuwarstwowej  struktury czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej? Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

- Czy zamawiający oczekuje czepków zawierających składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu? Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza.

Pakiet 30

Pozycja 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek pakowanych w op. 8 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. Tak dopuszczamy.

Pakiet 34

- Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych z PCV, dwie rury karbowane długości  180 cm, łącznik Y z kolankiem i czerwonym kapturkiem ochronnym, biologicznie czysty. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 40

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie  czy cewnik kaniuli dotętniczej ma być wykonany z PTFE. Zgodnie z opisem.

- Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy igła dotętnicza my być pakowane w sztywne opakowanie bez zawartości celulozy, zabezpieczające przed utratą jałowości i zapobiegające uszkodzeniu w trakcie przechowywania i użytkowania, a w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu? Zgodnie z opisem.

- Prosimy o doprecyzowanie czy kaniula ma posiadać systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h),  z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii. Zgodnie z opisem.

Pakiet 45

Pozycja 1

- Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w kształcie walca. Zgodnie ze specyfikacją.

Pozycja 2

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurki  intubacyjnej do długoterminowej intubacji  z modułowym systemem do odsysania z okolicy podgłośniowej posiadająca zintegrowane z rurką intubacyjną  zamykane  złącze/port typu męskiego do odsysania umożliwiające podłączenie dodatkowej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego; rurka z  mankietem  uszczelniającym niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, z otworem Murphy, ze sterylną  linią do odsysania z okolicy podgłośniowej, ze złączem typu żeńskiego, kompatybilna z wszystkimi rozmiarami rurki intubacyjnej ; linia wyposażona w 2 zatyczki: jedna na złącze typu żeńskiego oraz oraz druga na  koniec dystalny linii. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 46

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya 100% silikon, balon 10ml, przezroczystego, z workiem na mocz 2000 ml i drenem 120cm oraz strzykawką 10 ml z 10% sterylnym roztworem gliceryny w jednym opakowaniu, do długotrwałego użycia, do 6 tygodni, czyli dłużej niż rekomendowany czas użycia dla cewników powlekanych srebrem. Dostępne rozmiary cewnika w zestawie to CH 12, 14, 16, 18, 20, 22. Dopuszczamy.

Pakiet 49

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie myjek  do  toalety pacjenta - o naturalnym pH,  hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu  z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi  utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta). Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. Dopuszczamy.

Oddziały Zadanie1.

- Pakiet nr 1 poz.14-17. Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzona powyżej objętości nominalnej oznaczoną w inny sposób co zwiększa swobodę w użytkowaniu strzykawek.

- Pakiet 1 poz.21. Proszę o dopuszczenie rampy z przedłużaczem pakowanym oddzielnie długości 30cm  lub zintegrowany z rampą długości 150cm.

- Pakiet 28. poz. 1-4,8. Proszę o dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci metalowego automatycznego zatrzasku umiejscowionego wewnątrz trzonu kaniuli który jest w pełni automatyczny i nie zmienia kształtu zewnętrznego kaniuli.

- Pakiet 28 poz.1-4. Proszę o dopuszczenie kaniuli z zatyczką z membraną z filtrem hydrofobowym która zatrzymuje krew w 100% ułatwia szybkie odpowietrzenie kaniuli i szybka identyfikację  udanego nakłucia żyły.

- Pakiet 28 poz.1-11. Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem domykanym ręcznie ale z blokadą koreczka przed przypadkowym nie zamierzonym otwarciem.

- Pakiet 28 poz.1. Czy zamawiający w zakresie 22-24G oczekuje tylko rozmiaru 09x25mm czyli 22G czy także rozmiaru 0,7x19mm czyli 24G?

- Pakiet 28 poz.2. Proszę o dopuszczenie kaniuli długości 33mm zamiast podanych 32mm.

- Pakiet 28 poz.3. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,3x33mm zamiast podanych 32mm.,

- Pakiet 28 poz.6. Proszę o dopuszczenie kaniuli długości 33mm zamiast podanych 32mm.

- Pakiet 28 poz.7. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,3x33mm zamiast podanych 32mm.,

- Pakiet 28 poz.10. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 16G 1,7x50mm.

- Pakiet 28 poz.11. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14G 2,2x50mm.

- Pakiet 28 poz.12. Proszę o dopuszczenie igły typu motylek w rozmiarze 0,65x20mm.

Ad. 1-5, 7-13 Tak dopuszczamy.

Ad. 6 Zamawiający potrzebuje 22G oraz 24G.

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3

Strony ustalają, iż w przypadku:

-     opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w ustalonym terminie przedmiotu umowy

-     opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części towaru

-     odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Ad. 1-2 Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Prosimy o dodatnie zapisu do wzoru umowy:

Zamawiający za obustronnym porozumieniem dopuszcza zastąpienie produktu równoważnym  lub o wyższej jakości w przypadku zmiany, nazwy produktu, producenta produktu, zaprzestania produkcji lub innej uzasadnionej okoliczności, niedającej się przewidzieć w trakcie zawierania umowy. Zapisy umowy nie ulegaja zmianie.

Pakiet 14, Poz. 1 - 10

Prosimy o wyrażenie zgody na pojemniki do transportu materiału operacyjnego do badań histopatologicznych wykonanych z polipropylenu (PP), zamiast polistyrenu (PS). Tak dopuszczamy.

Pakiet 14, Poz. 1 – 10 oraz SIWZ pkt. 9.5.2

Czy Zamawiający oczekuje, iż oferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia w zadaniu 14 będzie zgodnie z definicją wyrobu medycznego:

„Pojemniki na próbki są uważane za wyrób medyczny używany do diagnozy in vitro. „Pojemniki na próbki” to wyroby, typu próżniowego lub inne, specjalnie przeznaczone przez wytwórcę do przechowywania oraz konserwacji próbek pochodzących z organizmu ludzkiego do celów badania diagnostycznego in vitro.”?

W związku z definicją pojemniki do próbek chirurgicznych należy traktować jak wyrób medyczny, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) będąco polską implementacją do dyrektywy 93/42/WE, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r. do w/w ustawy, będącą polską implementacją dyrektywy 98/79/WE? Zamawiający nie oczekuje dopuszcza.

Pakiet 14, Poz. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 850 ml? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 14, Poz. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 1200 ml? Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 14, Poz. 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 10,6 l? Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 14, Poz. 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności  5600 ml? Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 1

Pakiet 4, poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby maska anestetyczna nie zawierała szkodliwych ftalanów oraz PCV, była wykonana z przeźroczystej kopuły zapewniającej doskonałą widoczność z delikatnym, miękkim otwartym mankietem zapewniającym dobre dopasowanie do twarzy wykonany z termoplastycznego elastomeru (termoplastycznych olefin), czysta mikrobiologicznie? Dla wygody stosowania rozmiar kodowany kolorem. Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga maski anestetycznej z pompowanym mankietem z zaworem o anatomicznym kształcie, z zaczepami do opaski na głowę bez lateksu, kodowane kolorem? Zamawiajacy nie wymaga dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 4, poz. 2,3,4,

Czy Zamawiający wymaga maski która nie posiada ftalanów a jej rurka ma być wygięta zgodnie z budową anatomiczna gardła (kąt około 70°) i usztywniona, co umożliwia zakładanie maski bez koniczności wkładania palców do ust pacjenta oraz być wyposażona w zabezpieczenie (w postaci fałdu) przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski? Maska wykazuje bezpieczeństwo zastosowania w środowisku MR. Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 4, poz 2,3,4,

Czy Zamawiający wymaga maski bez zawartości ftalanów ze wzmocnionym koniuszkiem nie podwijającym się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku. Zarówno rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa o poślizgowej powierzchni mankietu ułatwiającej zakładanie. Maska posiada znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski.Bezpieczeństwo użycia w środowisku MR? Zamawiajacy nie wymaga dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 4, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr. 4 poz. 5 w celu utworzenia korzystnej cenowo oferty na produkty jednorazowe? Nie wyrazamy zgody na wydzielenie.

Oddziały

Pakiet 19, pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: jałowa, jednorazowa elektroda czynna monopolarna z przełącznikiem kołyskowym lub przyciskowym (cięcie i koagulacja), z przewodem o długości 3m; elektroda nożowa wykonana ze stali nierdzewnej ze złączem sześciokątnym; dostarczona w jałowym i jednorazowym plastikowym futerale do umieszczenia w polu operacyjnym? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 1 Pakiet 45 „URZĄDZENIE NAKŁUWAJĄCE” dopuści jednorazowe lancety o następujących parametrach:

| Specyfikacja |  |
| --- | --- |
| Głębokość nakłucia | 1,5 mm |
| Wielkość próbki krwi | ≤ 2µl |
| Specjalne ostrze igły | Ostrze 3-ścienne |
| Silikonowana igła | Tak |
| Średnica igły | 0,36 mm (28 G) |
| Automatyczne wycofywanie igły | Tak |
| Produkt przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku | Tak |
| Identyfikacja urządzenia używanego | Tak |
| Czas nakłucia | Ok. 3 milisekund |
| Gwarancja jałowości (sterylizacja promieniami gamma) | 4 lata |
| Wszechstronne zastosowanie (w tym dzieci poniżej 1. roku życia i noworodki) | Tak |
| Ergonomiczna budowa i chwyt (kształt litery „T”) | Tak |

Tak dopuszczamy.

- Prosimy o doprecyzowanie w Zadaniu 1 Pakiet 45 czy Zamawiający przez opis „ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA ZARÓWNO DLA UŻYTKOWNIKA JAK I PACJENTA, DLA DOROSŁYCH O SKÓRZE DELIKATNEJ ORAZ NORMALNEJ I GRUBSZEJ   -   21G  1,8mm   -  1,5 mm i  2,0mm” oczekuje lancetu, który ma możliwość ustawienia jednej z trzech podanych głębokości? Nie oczekuje dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 1 Pakiet 45 dopuści lancet z możliwością wyboru trzech głębokości nakłucia w zakresie: 1.3, 1.8 lub 2.3 mm? Jednorazowy nakłuwacz posiada wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków. Tak dopuszczamy.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 26-28 do osobnego pakietu ? Wydzielenie umożliwi złożenie naszej formie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu  14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodne na zaoferowanie pojemników zwężających się ku dołowi o wymiarach i opisie jak poniżej:

poz. 1: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych. Pojemność 50-80 ml, wymiary: Ø60 - Ø48 x 64mm?

poz. 2: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, pojemność 100-150 ml, wym. Ø58 - Ø52 x 80mm

poz. 3: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, pojemność 15-30 ml, wymiary: Ø37 - Ø31 x 44mm

poz. 4: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, pojemność 200-250 ml, wymiary: Ø65 - Ø59 x 100mm

poz. 5-10 do wszystkich pozycji: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 grudnia 2008r. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych.

poz. 9 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 10 L, o wymiarach: Ø293,0 - Ø255,5 x 221,5mm

ad. pyt. 2 Zamawiający dopuszcza pojemniki tylko takie, które nie zwężają się ku dołowi.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu  19.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5, 6 do osobnego pakietu?  Wydzielenie umożliwi złożenie naszej formie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Dotyczy: przedmiot zamówienia

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 Pakiet 31 przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia amerykańskiego producenta ICU Medical (dawny Abbott) o następujących parametrach : pojedynczy z materiału apyrogennego i nietrombogennego. Podwójny system przepłukiwania uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie za wypustkę. Budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną 49,7 Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe; Nieliniowość i histereza pomiaru poniżej < 1,5%; Linia wysokiego ciśnienia z PVC no-DEHP grubościenna, długość 150 cm +/- 2 cm; biureta z 3 otworami wyposażona w filtr zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Linia infuzyjna na stałe połączona z przetwornikiem. Połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe, w zestawie kolorowe naklejki dla identyfikacji linii oraz dodatkowe kontrastowo żółte koreczki dla wyeliminowania pomyłki i przypadkowej kontaminacji. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 2 Pakiet 31 oczekuje dostarczenia na czas trwania umowy kabli połączeniowych. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy o określenie ilości kabli. Tak – 6 sztuk.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 Pakiet 44 przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia amerykańskiego producenta ICU Medical (dawny Abbott) o następujących parametrach : pojedynczy z materiału apyrogennego i nietrombogennego. Podwójny system przepłukiwania uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie za wypustkę. Budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną 49,7 Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe; Nieliniowość i histereza pomiaru poniżej < 1,5%; Linia wysokiego ciśnienia z PVC no-DEHP grubościenna, długość 150 cm +/- 2 cm; biureta z 3 otworami wyposażona w filtr zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Linia infuzyjna na stałe połączona z przetwornikiem. Połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe, w zestawie kolorowe naklejki dla identyfikacji linii oraz dodatkowe kontrastowo żółte koreczki dla wyeliminowania pomyłki i przypadkowej kontaminacji. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 2 Pakiet 44 oczekuje dostarczenia na czas trwania umowy kabli połączeniowych. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy o określenie ilości kabli. Tak – 6 sztuk.

- Czy Zamawiający w Zadaniu 2 Pakiet 48 oczekuje dostarczenia na czas trwania umowy kabli połączeniowych. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy o określenie ilości kabli. Tak – 2 sztuki.

Dotyczy: projekt umowy

- Dot. załącznika nr 5 do SIWZ

Prosimy o dostosowanie załącznika nr 5 do zapisów aktualnie obowiązującej ustawy PZP, która obliguje Wykonawcę do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, oświadczenia dot.  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP) nie zaś oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej i złożenia listy podmiotów należących do grupy. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 5.

- Ad par. 1 ust. 2.

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmniejszenie zamawianej ilości nie przekroczy 20% wartości umowy.

Zamówienie oszacowano z należytą starannością, zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Ad par. 5 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

„Strony ustalają, iż w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad

- odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Ad par. 5 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: „Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty z uzasadnieniem i terminem zapłaty.”?

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

- Ad par. 7 ust. 1

Prosimy o dodanie zastrzeżenia:

„W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Ad par. 8 ust. 2 tiret pierwsze

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku zmiany stawki VAT, cena brutto ulegnie proporcjonalnej zmianie, przy niezmiennej cenie netto.”.

Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi zabezpieczyć się przed zmianą stawek podatku VAT poprzez wkalkulowanie ryzyka zmian stawek podatkowych w cenę oferty.  Takie działanie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ może spowodować przekroczenie kwot przeznaczonych na realizację zamówienia, a także uzyskanie wyższych cen już na początku trwania umowy przetargowej.

Zgodnie z zapisami umowy.

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę 24:00F o wymiarach 35 x 55 mm? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę FS-RG1/10 o wymiarach 41 x 32 mm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli kable jednorazowe? Jeżeli są to kable pacjenta lub kabel główny wielorazowy to proszę o podanie modelu (marki) monitora? Zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami, gdzie podano model.

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z hydrożelem stałym, wzmocniony klej średn. 50 mm? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z hydrożelem ciekłym na piance średn. 50 mm? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 cm x 250 cm? Nie dopuszczamy.

Pakiet 10 poz. 7, 13

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego? Tak.

1/ Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz 2 wymaga zakres objętości oddechowej w zakresie 200-1500 ml , nawilżanie filtra minimum 32 mg H2O/l przy Vt 500 ml, utrata wilgoci maksimum 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml o maksymalnej wadze 36 g ? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

2/ Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz 1, 2, 4 wymaga aby filtry były testowane pod kątem skuteczności filtracji względem cząsteczki NaCl? Test NaCl to jedyny test uznawany za standard i opisany w normie ISO 23328-1:2008 „Filtry do układów oddechowych stosowanych w anestezji i do sztucznego oddychania- część 1/: metoda oceny skuteczności filtracji z użyciem roztworu soli. Niniejszym wyjaśniamy że test z cząsteczką NaCl jest jedyną opisaną w normie metodą testów filtrów medycznych która pozwala porównać produkty różnych wytwórców ponieważ jej metodologia jest zestandaryzowana. Jest to jedyna rekomendowana metoda przez klinicystów i pojawiająca się w wytyczanych europejskich środowisk medycznych. Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

3/ Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 5 poz 4 aby Filtr wdechowy do respiratorów Bennett, Extend Teama był filtrem mechanicznym o zakresie objętości oddechowej w zakresie 300-1500 ml , nawilżanie filtra minimum 23 mg H2O/l przy Vt 500 ml, utrata wilgoci maksimum 13 mg H2O/l przy Vt 500 ml o maksymalnej wadze 50 g ? Nie wymagamy dopuszczamy.

Dot. Zadanie 1 Pakiet 9
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 9 drenu o długości 200 cm spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Tak dopuszczamy.

Dot. § 5 ust. 3.1 i 3.2 wzoru umowy

Paragraf 5 ust.3 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% za opóźnienie w dostawie i 0,1% za opóźnienie w usunięciu wad.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dot. § 5 ust. 3.3 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy  w przypadku  odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy § 8 ust.4 wzoru umowy

Paragraf 8 ust. 4 wzoru umowy mówi, iż: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia  w dostawach ”

Zapis taki sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej podanej treści :

„Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin.”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 11 – Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane przewody mają być wyposażone w rolkowy regulator przepływu oraz dodatkowy zacisk umożliwiający szybkie przerwy w irygacji? Zamawiający nie wymaga dopuszcza takie rozwiązanie.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 11 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 11 i utworzenie osobnego zadania.. Zgoda na powyższą prośbę umożliwiłaby Państwu osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Zadanie 1, Pakiet 3, pozycja 12 – Prosimy o dopuszczenie osłonki na aparaturę typu prezerwatywa pudrowana, pakowanej pojedynczo, niesterylnej. Tak dopuszczamy.

Zadanie 1, Pakiet 5, pozycja 5- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 5 i utworzenie osobnego zadania. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu i złożenie oferty na pozostałą część zadania. Zgoda na powyższą prośbę umożliwiłaby Państwu osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Zadanie 1, Pakiet 5, pozycja 11- Czy Zamawiający dopuści cewnik Doufoura trójdrożny wykonany z 100% silikonu? Zamawiający oczekuje silikonowanego ponieważ jest tańszy.

Zadanie 2, Pakiet 24, pozycja 8 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 8 i utworzenie osobnego zadania lub przydzielenie pozycji do pakietu 27 z opaskami mocującymi. Obecny układ pakietu nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu i złożenie oferty na daną pozycję. Zgoda na powyższą prośbę umożliwiłaby Państwu osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zadanie 2, Pakiet 27, pozycja 2 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek do mocowania rurki intubacyjnej w rozmiarze uniwersalnym, z możliwością regulacji również w zakresie średnic 6,5-9,5. Tak dopuszczamy.

Zadanie 2, Pakiet 42, pozycja 1 – Elektrody do defibrylatorów Lifepack pakowane są w standardzie w parze – komplet 2 sztuki ( elektroda prawa i lewa). W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuję wyceny za 10 kompletów (a’2 sztuki) czy 10 sztuk elektrod? Zamawiający oczekuje 10 kompletów.

Zadanie 2, Pakiet 42, pozycja 2 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 i utworzenie osobnego zadania. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu i złożenie oferty na pozostałą część zadania. Zgoda na powyższą prośbę umożliwiłaby Państwu osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pakiet 13- anestezjologia, poz. 1, 4-5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców. Nie wyrażamy zgody na wyłączenie pozycji z pakietu.

Pakiet 13- anestezjologia, poz. 13 i 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców. Odpowiedź j.w.

Pakiet 13- anestezjologia, poz. 13 i 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 1- oddziały, poz. 12

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej 0,45 x 25 zamiast 0,45 x 22. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet 1- oddziały, poz. 14-17

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1- oddziały, poz. 18-19

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kraników z optycznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowanym w placówkach na terenie całej Polski. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1- oddziały, poz. 21

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji rampy i przedłużacza o długości 150cm pakowanych oddzielnie lub o wydzielenie pozycji w celu umożliwienia wzięcia udziału większej grupie wykonawców. Tak dopuszczamy.

Pakiet 1- oddziały, poz. 22

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma w tej pozycji na myśli strzykawkę 3 – częściową Luer-Lock, czy 2-częściową Luer? Zgodnie z opisem, 2-częściowa.

Pakiet 28- oddziały, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,8x25 mm zamiast 0,9x25 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 28- oddziały, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji kaniuli 22G i 24G? Tak.

Pakiet 28- oddziały, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę neonatologiczną bezpieczną 24G, wykonaną z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon), posiadającą otwór w igle ułatwiający cofanie się krwi i przyspieszoną wizualizację, widoczna w promieniach RTG, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem, w rozmiarze 0,7 x 19? Dopuszczamy.

Pakiet 28- oddziały, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,0x32 mm zamiast 1,1x32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 28- oddziały, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,2x45 mm zamiast 1,3x45 mm i 1,2x32 mm zamiast 1,3x32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 28- oddziały, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G w jednym rozmiarze 1,3x32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie ze specyfikacją.Zgodnie ze specyfikacją.

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 28- oddziały, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,8x25 mm zamiast 0,9x25 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 28- oddziały, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,0x32 zamiast 1,1x32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 28- oddziały, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,2x45 mm zamiast 1,3x45 mm i 1,2x32 mm zamiast 1,3x32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 28- oddziały, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,7x45 mm zamiast1,8x50 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 28- oddziały, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 2,2x45 mm zamiast 2,0x45 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 28- oddziały, poz. 1-4 i 8

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z FEP, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z filtrem hydrofobowym umożliwiającym odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczający przed  wyciekiem krwi, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec? Zgodnie
 z opisem przedmiotu zamówienia.

Prosimy o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA

#### Załącznik Nr 5

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie należy do grupy kapitałowej*

lub

należy do grupy kapitałowej*

* niewłaściwe skreślić

........................................ …...................................

(miejsce i data wystawienia)		                               (podpis i pieczątka)

Przez Grupę kapitałową – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.