Łódź, 22.06.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych nr 25/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr VII, dopuści złożenie oferty opatrunkami włókninowymi z wkładem chłonnym o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 9x10cm dla poz. 2 (pakowanymi po 50 szt. w op.), 9x15cm dla poz. 3 (pakowanymi po 40 szt. w op.), 9x20cm dla poz. 4 (pakowanymi po 40 szt. w op. ) oraz 9x25cm dla poz. 4 (pakowanymi po 40 szt. w op.), spełniającymi pozostałe wymagania 
z SIWZ?

# Tak wyrażamy zgodę.

- Pakiet nr I.

- Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej 17 nitkowej 4 warstwowej 45 cm x 70 cm (+/- 10%) z nitką RTG i tasiemką, pozostałe parametry spełnione. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Pozycja 6, 9,. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów

- gazowych jałowych pakowanych a ‘ ( 2 x 25 szt.) z odpowiednim przeliczeniem

- zamawianych ilości. Tak.

- Pozycja 8,. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów

- włókninowych jałowych pakowanych a ‘ ( 2 x 25 szt.). Tak.

- Pakiet nr II.

- Pozycja 1, 2. – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odpowiednio pozycja 1 – 1 200 szt, i pozycja 2 – 1 500szt opasek gipsowych , czy może opakowań                    a ‘ 2 szt. Opakowania pojedyncze.

- Pakiet nr III.

- Pozycja 4, 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski                   elastycznej tkanej z zapinką o rozciągliwości do 300 %. Zgodnie z opisem podanym 
w SIWZ.

- Pakiet nr VII.

- Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania opatrunku włókninowego jałowego o wymiarach 15cm x 8cm. Tak.

- Pakiet nr VIII.

- Pozycja 6 - 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków na cienkiej hydrofobowej siatce poliamidowej, pozostałe parametry spełnione. Zgodnie ze specyfikacją.

- Pakiet nr IX.

- Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z waty celulozowej w rolce pakowanych a ‘ 500 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Tak dopuszczamy.

- Dotyczy:  25/D/16 pakiet IX pozycja 19 i 21

- 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek Woundclot™ oparty na technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia, który zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą.

- Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. Pełna bio-przyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Zgodnie ze specyfikacją.

- 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie, które zawiera 20 saszetek (saszetka zawiera 2 opatrunki o wym. 5 cm x 5 cm) z przeliczeniem  zamawianej ilości?  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 i 21 z pakietu IX i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji? W pakiecie IX można przystąpić do poszczególnych pozycji w pakiecie.

Pakiet 8

Pakiet 8 poz. 1-5

W trosce o konkurencyjność postepowania przetargowego zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 1-5 z pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości oferentom. Nie wyrażamy zgody.

# Ad pakiet 5 poz. 1 – nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

# Ad pakiet 5 poz. 8 – Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

# Ad. Pakiet 7 – wyrażamy zgodę.

Pakiet I poz. 1-9

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim. Tak.

Pakiet nr I, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety gazowej 17 nitkowej. Pragniemy poinformować, że pomimo mniejszej nitkowości serweta posiada takie same właściwości absorpcyjne jak serweta 20 nitkowa? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr II, poz. 3,4:

Czy można zaoferować podkłady pod gips wykonane w 100% z włókna poliestrowego? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr II poz. 5

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 16,5m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet nr II poz. 6

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 14m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet nr II poz. 7

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 15m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet II poz. 5-7

Czy można zaoferować siatki opatrunkowe o długości 10m  w stanie luźnym? Tak.

Pakiet IV poz. 1-4

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim? Tak.

Pakiet IVa poz. 1-2

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim? Tak.

Pakiet IVa poz. 1-2

Czy należy zaoferować gazę kopertową sterylizowaną parą wodną? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet VII

Poz. 3 – Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarze 8cm x 15cm? Tak.

Pakietu nr IX, poz. 1:

- Czy należy zaoferować zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zapakowany w torebkę papierowo-foliową z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą 2xTAG, służącą do prowadzenia dokumentacji medycznej.

- Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania posiadający w swoim składzie serwety w rozmiarze 60cm x 50cm zamiast 48cm x 48cm, spełniający pozostałe wymagania siwz? Tak.

Pakietu nr IX, poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pianki w pojemnikach a’500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 2 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto dostawy wadliwej”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu  umowy”?

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet I, pozycja 6

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli kompresy gazowe niesterylne? Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet I, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylne pakowane a’2szt. w opakowaniu zbiorczym typu kartonik 50 x 2szt. co daje w sumie 100sztuk? Tak.

Pakiet I, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe sterylne pakowane a’2szt. w opakowaniu zbiorczym typu kartonik 25 x 2szt. co daje w sumie 50sztuk? Tak.

Pakiet I, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe jałowe pakowane a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Zgodnie z opisem.

Pakiet II, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o długości 10m, w stanie luźnym? Tak.

Pakiet IVa, pozycja 1-2

czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu? Tak.

Pakiet V, pozycja 1

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet V, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną pakowana a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczną pakowana a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI, pozycja 6

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek z folii poliuretanowej pakowany a’100sztuk?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet VII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet VII, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet IX, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie: tupfery w kształcie śliwki 20x20cm – sztuk, niebieska serweta włókninowa 50x75cm z otworem – 1szt, pęseta – 1 szt, pojemnik – 1 szt, niebieska serweta włókninowa 50x70cm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet IX, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne pakowane a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet II, poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pakiet II, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkoschnącą, op.a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym, rozmiar 10 cm x 2,7 m. Zgodnie
 z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet II, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkoschnącą, op.a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym, rozmiar 15 cm x 2,7 m. Zgodnie
 z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet VI, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Zgodnie
 z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet VI, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym. Tak.

Pakiet VI, poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Pakiet VI, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9 cm x 11 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet VI, poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Pakiet VI, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny cienki, przeźroczysty opatrunek półprzepuszczalny z folii poliuretanowej do mocowania kaniul obwodowych. Posiadający ramkę ułatwiającą aplikację oraz metkę do oznaczenia wkłucia, niewrażliwy na działanie środków dezynfekcyjnych, a’100 szt. Rozmiar 7 cm x 9 cm.

Pakiet VI, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny cienki, przeźroczysty opatrunek półprzepuszczalny z folii poliuretanowej do mocowania kaniul obwodowych. Posiadający dodatkową podkładkę. Nie wrażliwy na działanie środków dezynfekcyjnych, a’100 szt. rozmiar 6 x 8 cm.

Ad. Pakietu 6 pozycja 8 – brak w.w. pozycji w pakiecie. W załączeniu modyfikacja załącznika cenowego w zakresie powyższego pakietu.

Pakiet VII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym. Tak dopuszczamy.

Pakiet VII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5 cm x 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet VII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym. Tak.

Pakiet VII, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 10 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zgodnie ze specyfikacją.

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1, 2, 3, 5, co umożliwi udział w postepowaniu większej liczbie Wykonawców, a zamawiającemu uzyskanie atrakcyjnej oferty cenowej?

# Nie wyrażamy zgody.

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycji 4 serwetę operacyjną w rozmiarze 45cm x 45 cm, 17 nitkową? Zgodnie ze specyfikacją.

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 w pozycji 6 i 8 kompresy jałowe pakowane po 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Tak.

Czy zamawiający dopuści w pakiecie VII w pozycji 1 opatrunek w rozmiarze 7 cm x 5 cm – pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Czy zamawiający dopuści w pakiecie VII w pozycji 2 opatrunek w rozmiarze 8 cm x 10 cm – pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga w pozycji 8 pakietu 5 pasków do zamykania ran wzmocnionych jedwabną nitką? Zgodnie ze specyfikacją.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA