Łódź, 25.08.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  prac budowlanych polegających na: dostosowaniu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42 do przepisów określonych
 w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r;poz.739) nr 33/R/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy: panele przyłóżkowe

- W projekcie zostały opisane panele nadłóżkowe firmy TLV. Wskazują na to wymagane wymiary oprawy, które pokrywają się z modelem MEDIVA firmy TLV - http://www.tlv.fr/wp-content/uploads/2015/05/Brochure_MEDIVA_EN_B.pdf.

Dodatkowo Zamawiający w projekcie wykonawczym wymaga dostarczenia paneli zgodnych z panelami już istniejącymi.

Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności Zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która determinuje cały przebieg postępowania i może wywrzeć wpływ na jego wynik. Zamawiający winien dokonywać tej czynności z poszanowaniem wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp zasady, nakładającej na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Powyższa zasada ma szczególne znaczenie w stosunku do reguł opisu przedmiotu zamówienia ustalonych w art. 29 Pzp.

Z powołanych przepisów ustawy wynika zatem, iż przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób neutralny i nieutrudniający uczciwej konkurencji. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, bądź które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert, lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych (podobnie - wyrok SO w Lublinie z dnia 9 listopada 2005 r. sygn. akt II Ca 587/05; wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn, akt II Ca 693/05). Dyskryminujące opisanie przedmiotu zamówienia wpływa bowiem na ograniczenie konkurencyjności, które przejawia się mniejszą liczbą ofert, złożonych w postępowaniu oraz może spowodować zaoferowanie produktów tylko i wyłącznie jednego producenta. Powyższe działanie może grozić nieracjonalnym wydatkowaniem przez Zamawiającego środków publicznych.

W związku z tym prosimy o dopuszczenie paneli przyłóżkowych, które na swoim wyposażeniu posiadają wszystkie wymagane gniazda gazowe, elektryczne, niskoprądowe oraz oświetlenie o wymaganych parametrach, są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, są wyrobami medycznymi oznaczonymi znakiem CE oraz są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji – rozdział 1. „Jeżeli w dokumentacji projektowej zawarte są dobrane przez projektanta materiały lub urządzenia określonych producentów lub o określonych znakach towarowych, Zamawiający traktuje to jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu technicznego i jakościowego. Zamawiający dopuszcza do zastosowania inne odpowiedniki rynkowe, równoważne ze wskazanymi, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych i jakościowych od wskazanych przez projektanta.” Itd.

2. Spełniając warunki udziału w postępowaniu wykonawca powinien wykazać że wykonał co najmniej dwa zadania polegające na remoncie lub modernizacji budynków użyteczności publicznej o wartości 2 000 000,00 zł każda

Czy Zamawiający uzna zadanie polegające na przebudowie lub nadbudowie budynków użyteczności publicznej o wartości 2 000 000,00 zł każda?

Odpowiedź: Zamawiający uzna zadanie polegające na przebudowie budynków użyteczności publicznej o wartości 2000000,00 zł każda.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA