Łódź, 07.10.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek nr 39/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.1 - 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymagając rękawic diagnostycznych o poziomie AQL 1,5 miał na myśli rękawice spełniające wymóg normy EN 455, czyli o poziomie AQL nie większym niż 1,5? Tak.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymagając rękawic diagnostycznych z lateksu o obniżonej zawartości protein, bezpudrowych o grubości na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08mm, na mankiecie 0,05mm oczekuje rękawic o grubości pojedynczej ścianki nie mniejszej niż podane wartości. Pragniemy wyjaśnić, że nie sposób określić grubości bez podana zakresu tolerancji, a więc podając jedną wartość zwykle mowa jest o minimalnej lub maksymalnej wartości, a biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga rękawic odpornych na uszkodzenia mechaniczne podane wartości odnoszą się raczej do minimalnych dopuszczonych grubości. Tak do minimalnych.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.1

W przypadku negatywnych odpowiedzi na powyższe pytania zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z lateksu o obniżonej zawartości protein <30μg/g, bezpudrowych, hipoalericznych, niesterylnych, AQL 1,0 (czyli bardziej restrykcyjny, zapewniający wyższą jakość), polimeryzowanych, o zewnętrznej powierzchni teksturowanej, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,13mm+/-0,01mm, na dłoni 0,12mm+/-0,01, na mankiecie 0,10mm+/-0,01mm, pasujących na lewą i prawą rękę, spełniających standardy ISO 16604, dostępnych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, pakowanych po 100szt. Dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilość 7000 op. dotyczy opakowań po 100 szt. czy po 200 szt. 
Po 100 sztuk.

- Dotyczy Pakiet 1 poz.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymagając rękawic diagnostycznych z winylu, bezpudrowych o grubości na palcu 0,045mm, na dłoni 0,065mm oczekuje rękawic o grubości pojedynczej ścianki nie mniejszej niż podane wartości. Pragniemy wyjaśnić, że nie sposób określić grubości bez podana zakresu tolerancji, a więc podając jedną wartość zwykle mowa jest o minimalnej lub maksymalnej wartości, a biorąc pod uwagę, że Zamawiający wymaga rękawic odpornych na uszkodzenia mechaniczne podane wartości odnoszą się raczej do minimalnych dopuszczonych grubości. Tak minimalnej.

- Dotyczy Pakiet 1 poz.2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z winylu, bezpudrowych, niesterylnych, AQL 1,0 (czyli bardziej restrykcyjny, zapewniający wyższą jakość), bezwonnych, bez zgrubień, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, pasujących na prawą i lewą dłoń, o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm, na dłoni 0,08mm, rękawic nie zawierających zmiękczaczy DOP/DEHP, spełniające standardy ISO 11193-2, dostępnych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL. Dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 1 poz. 4 i 5

Prosimy o wyłączenie z Pakietu 1 pozycji 4 i 5, które dotyczą rękawic oferowanych przez jedną firmę i utworzenie oddzielnego pakietu, co zapewni uczciwą konkurencję i otrzymanie konkurencyjnych ofert na wysokiej jakości rękawice. Konstrukcja pakietu nie ulega zmianie.

- Dotyczy Pakietu 1 poz. 1, 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1, 2 i 3 Pakietu 1 rękawiczek diagnostycznych o AQL1,0 (czyli lepszej jakości). Dopuszczamy.

- Dotyczy Pakietu 1 poz.6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 6 Pakietu 1 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitrylu, bezpudrowych  niesterylnych, o długości min. 280mm, o grubości na palcu 0,14–0,16mm, na dłoni 0,10-0,12mm, mikroteksturowanych z wyraźną teksturą na końcówkach palców, w kolorze niebieskim, pakowanych po 100szt. w opakowania kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, będących wyrobem medycznym Klasy I i  środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, z oznaczeniami na opakowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, pasujących na prawą i lewą dłoń, spełniające standardy ISO 16604, dostępnych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL.     Długość zgodna z zapisami specyfikacji, pozostałe parametry dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic: palec 0,11-0,12mm, dłoń 0,09-0,10mm, mankiet 0,07-0,08mm.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic: palec 0,06mm, dłoń 0,06mm.

Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 3

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic gładkich z teksturą na końcach palców. Tak dopuszczamy.

2. Prosimy o dopuszczenie w miejsce informacji na opakowaniu: odporne na przenikanie wirusów, przedstawienie w ofercie raportu z badań. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 1, poz. 6

1. Prosimy o dopuszczenie długości rękawic min. 300mm. Tak dopuszczamy.

2. Prosimy o dopuszczenie grubości rękawic: palec 0,155mm, dłoń 0,12mm. Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 4-5

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie środków finansowych. Zgodnie z zapisami SIWZ oraz odpowiedzią powyżej.

Pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w części palca 0,12mm (±0,02mm), dłoni 0,10mm (±0,02mm), mankietu 0,07mm (±0,02mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości w części palca 0,07mm (±0,03mm), dłoni 0,07mm (±0,03mm), mankietu 0,06mm (±0,03mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz.2

Czy Zamawiający  odstąpi od konieczności aby rękawice spełniały standardy normy  ISO 11193-2? Wyrażamy zgodę.

Pakiet 1, poz.2

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic nie zawierających zmiękczaczy DOP/DEHP? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 1, poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające teksturę tylko na palcach? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz.5

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic spełniających normę EN 1149-1,  1149-3 oraz 1149-5 ponieważ ta norma dotyczy właściwości elektrostatycznych odzieży ochronnej ? Tak.

Pakiet 1, poz.5

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200szt  z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Tak.

Pakiet 1, poz.5

Czy Zamawiający dopuści rękawice ochronne, nitrylowe o odporności na przemysłowe środki chemiczne, z teksturą na palcach, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, nie zawierające białek naturalnej gumy, nie powodujące alergii typu I. Rękawice zgodne z  normą EN 374   minimalna dł. 240mm, grubość na palcu 0,08mm (±0,01mm), dłoni 0,07mm (±0,01mm), mankiecie 0,06mm (±0,01mm); środek ochrony osobistej w kat. III? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz.5

Czy Zamawiający dopuści rękawice ochronne, nitrylowe o odporności na przemysłowe środki chemiczne, z teksturą na palcach, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, nie zawierające białek naturalnej gumy, nie powodujące alergii typu I. Rękawice zgodne z normą EN 374 minimalna dł. 240mm, grubość na palcu 0,09mm (±0,02mm), dłoni 0,07mm (±0,02mm), środek ochrony osobistej w kat. III? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz.6

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na palcach, o grubości w części palca 0,18mm, dłoni 0,14mm,   pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową, o grubości w części dłoniowej 0,21mm (±0,02mm) o długości 270-300mm w zależności od rozmiaru, o poziomie protein poniżej 137µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 280-300mm w zależności od rozmiaru, poziomie protein poniżej 50µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwa antypoślizgową o długości 280-290mm w zależności od rozmiaru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice  posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Nie dopuszczamy.

Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 286-296mm w zależności od rozmiaru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Nie dopuszczamy.

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tak jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, pakowane parami, każda para osobno, rękawice wewnętrzna zielona o długości 278-297mm, zewnętrzna w kolorze naturalnego lateksu o długości 278-290mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, pakowane  w kompletach występujące w rozmiarach 6,0; 5,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 o długości min. 280-290mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, pakowane  w kompletach występujące w rozmiarach 6,0; 5,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 o długości min. 280-290mm, natomiast rękawice w rozmiarach 6,0 oraz 9,0 pakowane parami, każda para osobno, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet  2 poz.  1 – Czy można zaoferować rękawice z poziomem protein wynoszącym od 50 do 100 µg? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 2 – Czy można zaoferować rękawice o minimalnej długości wynoszącej 290mm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 3 – Czy można zaoferować rękawice w kolorze zielonym?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA