Łódź, 10.10.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek nr 39/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do uchwytów naściennych uniwersalnych; polimerowych od strony roboczej, chlorowanych od wewnątrz, z folią ograniczającą otwór dozujący, zgodnych z wymienionymi normami w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE kategorii III, pozbawione tiuramów (poniżej poziomu wykrywalności), pakowane po max. 150 sztuk. Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie. Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 poz.4

Prosimy o wyłączenie pozycji 4 z pakietu, co umożliwi zaoferowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych produktów stosowanych jako produkty masowe. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm. Tak dopuszczamy.

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein 37 ug/g. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm, w komplecie dwie pary rękawic pakowane osobno. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający przesuwa termin do składania ofert na dzień 12.10.2016 r. Godzina nie ulega zmianie. Otwarcie 12.10.2016 r. godz. 10:30.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA