Łódź, 28.06.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą czytnika do OB nr 26/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Dot. Pakietu nr 1 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igieł 38 mm 7/10.  Tak wyrażamy zgodę.

- Dot. zapisów SIWZ rozdz. VI pkt.C

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679 ze zm.) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Pozycji nr 15 pakietu nr 1 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny. Dla tego typu produktów nie wystawiana jest deklaracja zgodności ani inny dokument dopuszczający do obrotu. Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu SIWZ rozdz. VI pkt.C

poprzez dopisanie: „oświadczenie o posiadaniu dopuszczeń do obrotu na oferowany asortyment i przedstawieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego – dotyczy wyrobów medycznych”.

Wyrażamy zgodę , prosimy o dopisanie powyższego na przedmiotowym załączniku.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA