Łódź, 27.06.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą czytnika do OB nr 26/D/16

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Prosimy Zamawiającego, o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz.5 pakiet nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ Probówki z napylonym antykoagulantem (grupa krwi) o objętości  10 ml, a jeśli nie,  to prosimy o dopuszczenie probówki z antykoagulantem o objętości 6 ml. Dopuszczamy 6 ml.

2. Prosimy Zamawiającego od odstąpienia wymogu dostarczenia próbki statywu do OB. Pakiet nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ.

Uzasadnienie: Proponowane przez nas probówki do OB. są przeznaczone do odczytu automatycznego w aparacie (zgodnie z wymaganiem SIWZ). W przypadku awarii aparatu zobowiązujemy się dostarczyć aparat zastępczy w ciągu max 4 h ( zgodnie z wymaganiem SIWZ w zał. Nr 2) Zgodnie z zapisami specyfikacji (opisem w załączniku nr 2).

3. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie probówek do OB. wykonanych ze szkła. (poz. 7 pakiet nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ)

Uzasadnienie: Probówki ze szkła zmniejszają możliwość występowania błędów pomiaru spowodowanych przyspieszonym opadem czerwonych krwinek, zjawisko takie może być powodowane przy użyciu probówek wykonanych z niektórych rodzaju plastiku. Ponadto oznaczanie opadu czerwonych krwinek w szkle jest metodą referencyjną (metoda Westergrena) Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz.13 pakiet nr 1 załącznika nr 2 do SIWZ  igły 38 mm 7/10. Tak dopuszczamy.

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o możliwość dostarczenia aparatu do

OB, który przeprowadza codziennie automatycznie wew. kontrole działania

swojego systemu pomiaru OB. W związku z tym nie ma potrzeby dostarczania

"materiału kontrolnego". Materiał kontrolny do kontroli RIQAS zostanie dostarczony zgodnie z warunkami SIWZ. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek (poz. 1-15) do 10 szt? Jest to ilość w pełni wystarczająca do dokonania oceny jakościowej oferowanego systemu. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 9 probówkę do pseudotrombocytopenii z CTAD wykonaną ze szkła? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,  a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy  zamieszczenie przez Zamawiającego wymogu  dostawy materiału kontrolnego do międzynarodowej kontroli RIQAS oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co  nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne ?. Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z nabyciem kontroli  do ceny oferty? Prosimy o podanie ilości wymaganych sprawdzianów kontrolnych w ciągu roku.

Cena oferty ma być ostateczna do zapłaty. W ciągu roku 4 sprawdziany kontrolne.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA