Łódź,  27.07.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę aparatów do USG  – nr sprawy 30/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1 punktu IX podpunkt 3 (Szerokość czoła głowicy –zakres szerokości 40 mm)

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat USG wyposażony w głowicę o szerokości czoła 40mm +/- 2 mm? Jest to jedynie 5 % różnica, która nie zmniejsza możliwości diagnostycznych wykonywanych badań.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.