Łódź, 01.04.2016 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku nr 10/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 1 pozycja 5: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej samoprzylepnej m dwuwarstwowej, wykonanej z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze 56 g/m2, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) >260 cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie >200 Kpa.  Wymiary 50x50 cm lub 75x75 cm, wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 pozycja 6 : Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety z otworem  do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonanej z laminatu mocnego, nieprzemakalnego, chłonnego o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności >260 cm H2O i wytrzymałości na rozrywanie . 200 Kpa.   Otwór 8 cm otoczony taśmą samoprzylepną. Opakowanie jednostkowe posiada dwie etykiety służące do wklejenia do protokołu medycznego, . Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 pozycja 26: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej na stół instrumentarium o wymiarach 150x200 dwuwarstwowej, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego  nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze 56 g/m2, odporności na penetrację płynów (>260 cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie >200 Kpa. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie? Tak dopuszczamy.

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania podniosą konkurencyjność postępowania i umożliwią Państwu dokonanie wyboru najkorzystniejszej  oferty spośród większej liczby otrzymanych ofert a także pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz.1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków pakowanych min. po 100szt. w estetycznych kartonikach z podajnikiem?

Zaproponowane przez nas wyroby były używane przez bezpośrednich użytkowników na bloku operacyjnym w Państwa jednostce  w ramach  podpisanych umów przetargowych. Pragniemy również zaznaczyć , że w trakcie trwania umów nie odnotowaliśmy reklamacji ani uwag odnośnie wad jakościowych  dostarczanych wyrobów.

Tak wyrażamy zgodę.

Przedmiot zamówienia – Pakiet nr 1:

- Poz. 4 – Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 35g/m2 , w części wzmocnionej o gramaturze 63g/m2 o odporności na penetrację płynów w obszarze wzmocnień wynoszącej 115cmH2O i 23cmH2O poza obszarem wzmocnień. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. Tak dopuszczamy.

Przedmiot zamówienia – Pakiet nr 1:

- Poz. 6 – Czy można zaoferować serwetę o gramaturze 57,5g/m2 z otworem 6cm spełniającą wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.? Tak.

- Poz. 7 -  Czy można zaoferować serwetę o gramaturze 57,5g/m2 spełniającą wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.? Tak.

- Poz. 8 – Czy można zaoferować serwetę o gramaturze 57,5g/m2 w rozmiarach 150cm x 200cm z otworem o średnicy 12cm spełniającą wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.? Czy otwór w serwecie powinien być otoczony taśmą samoprzylepną? Tak dopuszczamy.

- Poz. 9 – Czy można zaoferować ubranie wykonane z włókniny SMMS o wytrzymałości na rozerwanie wynoszącej >/=40kPa? Tak dopuszczamy.

- Poz. 16 – Czy można zaoferować osłonę na przewody składaną harmonijkowo, spełniającą wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.? Tak.

- Poz. 20 – Czy można zaoferować osłonę na aparat RTG w rozmiarach 90cm x 225cm wykonaną z folii o grubości 0,05mm< Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. Zgodnie z SIWZ.

- Poz. 25 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 50cm x 75cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. Tak.

- Poz. 26 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 150cm x 190cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. Tak.

Pakiet I, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek operacyjny bez nadruku w rozmiarze uniwersalnym?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o kroju furażerki w rozmiarze uniwersalnym wykonany w całości 
z perforowanej włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o gramaturze 25g/m2?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek o kroju furażerki z gumką w części tylnej w rozmiarze uniwersalnym, wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlance oraz włókniny polipropylenowej, czepek ma możliwość wywinięcia, co stanowi dodatkową warstwę pochłaniającą pot?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami o gramaturze 38g/m2, odporności na przenikanie cieczy 125 cmH2O w strefie krytycznej i 35 cmH2O w strefie mniej krytycznje?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o gramaturze 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy 188 cmH2O, wytrzymałości na rozrywanie min. 95 kPa?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ubranie męskie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, odporności na przenikanie cieczy 25,50 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie 77,90 kPa?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściową:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet I, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet I, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 90g/m2?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce o szerokości 58cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 23g (papier) + 5 g (PE), perforowany co 38cm?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet I, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik w rozmiarze 150x190cm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

Tak dopuszczamy.

Ad. 1-4 Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA