Nr sprawy 32/D/16

- Samodzielny Publiczny

- Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi

91-425  Łódź

ul. Północna 42

Przetarg nieograniczony na:

Dostawę diatermii z przystawką argonową

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………

ZATWIERDZAM

##### Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Opis części zamówienia

- Informacje o przewidzianych  zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Termin związania z ofertą

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykluczenie Wykonawcy z postępowania

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i  sposobu oceny ofert.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy              w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania

- Załączniki

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi

Adres: 91-425 Łódź,  ul. Północna 42

Telefon: (42)  63-41- 270  Fax: (42)  63-41-254

Godziny urzędowania: 7.00 – 15.35

Konto bankowe: Bank Millenium

Nr rachunku : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217

Numer NIP: 	826-00-04-820

Numer REGON:  	470805076

2.	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 EURO, zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku 
z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz.2164.)

3.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Diatermii z przystawką argonową zgodnie  z opisami zawartymi w załączniku nr 2 i 2A.

### Kod CPV: 33161000-6  urządzenia elektrochirurgiczne

4.	Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.	Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa                w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67         ust. 1 pkt 6 i 7  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

  - Wymagany termin realizacji zamówienia:  42 dni od dnia podpisania umowy.

  - Miejsce realizacji zamówienia:  - Szpital MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału określonych w rozdz. 8 nastąpi 
na podstawie dokumentów/oświadczeń  wymienionych w rozdz.  9 SIWZ.

- Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa                  w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

    - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
– Załącznik nr 1.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 1A.

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,                         w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                 i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacji                o tym,  że nie należy do grupy kapitałowej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

    - Oświadczenie, że oferowany sprzęt medyczny posiada aktualnie             obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych /Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz. 679/.

    - Aktualnych katalogów, ulotek potwierdzających parametry oferowanego 
            sprzętu i aparatury medycznej.

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

- Informacja o sposobie porozumiewania się oraz sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazywania oświadczeń i dokumentów

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować na adres Zamawiającego:

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

91-425 Łódź

ul. Północna 42

fax 42 63-41-254

zamowienia@zozmswlodz.pl

  - W przypadku złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający prześle wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania

- Koordynator Działu zamówień publicznych – Monika Dobrzyńska

Tel. (42) 63-41-270 – w zakresie proceduralnym.

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach                 od 8.00 – do 15.00.

- Termin związania z ofertą

  - Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty 
– Załącznik nr 3.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych                         w niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

  - Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania oferty musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą  być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty  musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

  - Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Powyższe informacje muszą być złożone w odrębnej kopercie i dołączone do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2003r, Nr 153, poz. 1503 z późn.zm./, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których  przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo  lub ręcznie.

  - Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

  - Wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty muszą być kolejno ponumerowane.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum).  Oferta musi spełniać następujące wymagania:

    - W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego 
w stosunku do Wykonawcy Pełnomocnik podpisuje Załącznik  
Nr 1.

    - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje Załącznik nr 1A.

    - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331               z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

    - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

    - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

    - Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z liderem (pełnomocnikiem).

    - Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego SP ZOZ MSWIA w Łodzi , Budynek Administracji I piętro Dział zamówień publicznych 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2016 r. do godziny 1000.

  - Oferta  złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

  - Kopertę należy opisać następująco:

„Przetarg nieograniczony – dostawa diatermii” – OFERTA

  - Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień publicznych dnia 10.08.2016 roku o godzinie 1030.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  - Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

- wartość netto przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty transportu  do siedziby Zamawiającego,

- koszty dostawy,

- koszty montażu, uruchomienia dot. Pakietu 2,

-     koszty przeszkolenia personelu

  - Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem cenowym.

  - Rozliczenia między Wykonawcą z Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                                       u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wykluczenie Wykonawcy z postępowania

  - Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykluczonego Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Cena pakietu		-	70%

- Parametry techniczne –          30%

Cena będzie obliczana wg wzoru:

najniższa oferowana cena

-------------------------------------- x waga kryterium x 100

cena ocenianej  oferty

Ocena w kryterium parametry techniczne zostanie wyliczona w oparciu 
o punktację przedstawioną w  Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania   - 70 pkt.

1.Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max 100 pkt.

2.Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 17.

  - Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego                          zgodnie z art. 94 ustawy PZP.

  - W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

- Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ.

###### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść  odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

  - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału    w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

  - Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem kopię protokołu.

  - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

- Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji,

- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego 
oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

  - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Załączniki

Załącznik Nr 1 	– Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 1A 	– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 2 	– Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 	– Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 	– Wzór umowy

Załącznik Nr 5 	– Oświadczenie o braku przynależności

Sporządził:

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń:

Konrad Jersak : 				…………………………..

Małgorzata Długosz – Kowalska: 		…………………………….

Załącznik Nr 1

........................................

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(w związku z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczam,

że spełniam warunki, dotyczące:

- posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................	                       	 	......................................

(miejsce i data wystawienia)		                           (podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 1A

........................................

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

(w związku z art. 24 ust. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24, który stanowi:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku 
od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

................................................	                 		...................................

(miejsce i data wystawienia)		                      	  (podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 3

...........................................

Pieczęć  Wykonawcy

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

ul. Północna 42

91-425   Łódź

# OFERTA

W związku z ukazaniem się ogłoszenia w BZP z dnia ………………. 2016 roku 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Diatermii z przystawką argonową  :

Oferujemy dostawę  przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym            w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę:

Wartość

Netto:................................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .............................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ..................................................% .........................................................PLN

Wartość Pakietu 2

Net

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Realizacja dostawy nastąpi zgodnie z opisem w przedmiocie zamówienia.

- Akceptujemy 42 dniowy termin dostawy urządzeń

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Akceptujemy 30 dniowy termin płatności od daty otrzymania faktury.

- Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia.

- Dostarczymy instrukcję obsługi w języku polskim.

- Oferowany sprzęt medyczny posiada aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych /Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz. 679/.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Akceptujemy warunki umowy zawarte w załączniku nr 4 i zobowiązujemy się                 w przypadku wybrania naszej  oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

#### Dane do kontaktu z Wykonawcą:

#### tel. .............................................................................................

fax .............................................................................................

e-mail ........................................................................................

.............................................				................................

(miejsce i data wystawienia)				(podpis i pieczątka)

#### Załącznik Nr 5

(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

(w związku z art. 24  ust. 2 pkt 5  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne oświadczamy, 
że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

…………………………………					…………………………………

(miejsce i data wystawienia)	                                                      (podpis i pieczątka)