Łódź,  30.05.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę leków  – nr sprawy 15/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego sterylizowanego radiacyjnie                        w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (13g)?

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP przedmiot zamówienia powinien być opisany              w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców. Zamieszczony w opisie przedmiotu zamówienia lubrykant posiada wyłącznie jedna firma na rynku.

Pragniemy podkreślić, że zarówno żel lubrykacyjny sterylizowany radiacyjnie, jak i ten sterylizowany parą wodną zostały dopuszczone do użytkowania jednakowo na terytorium RP z czego bezspornie wynika, że brak jest jakichkolwiek podstaw do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji tego rodzaju wyrobów medycznych. Za dopuszczeniem oferowanego przez nas produktu równoważnego przemawia również fakt, że jest on z powodzeniem (i bez jakichkolwiek komplikacji) stosowany w innych jednostkach służby zdrowia (w tym również na oddziałach dziecięcych). Świadczy to o tym, że metoda sterylizacji tego produktu nie ma najmniejszego wpływu na jego walory użytkowe (w załączeniu referencje jednego z kilkunastu szpitali, do którego dostarczany był lub nadal jest ów żel).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.