Łódź,  30.05.2016r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę leków  – nr sprawy 15/D/16

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 16 od Wykonawców.

Dot. Pakiet nr 38:

Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane o wydajności pochłaniania 209 litrów CO2/kg wapna, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej przez Zamawiającego ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane pakowane w kanistry 4,15kg/5l?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.